## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 16343755.36
1.1 | 雨水工程 |  | 8288779.53
1.2 | 污水工程 |  | 2555944.4
1.3 | 给水工程 |  | 2708640.81
1.4 | 海绵城市 |  | 2790390.62
2 | 措施项目 |  | 1900928.34
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 611961.7
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 212646.64
2.3 | 单价措施费 |  | 1076320
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 573089.38 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 573089.38 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 18817773.08
6 | 增值税 |  | 1693599.58 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 20511372.66
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 20,511,372.66 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 雨水工程 | [5 empty] | 8288779.53
1 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 17017.8 | 6.05 | 102957.69
2 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 |  | m3 | 4041.82 | 6.84 | 27646.05
3 | 040103001012 | 回填方 | 1.素土回填 |  | m3 | 11440.98 | 19.48 | 222870.29
4 | 040103001013 | 回填方 | 1.管顶5cm以内中粗砂回填 |  | m3 | 338.08 | 365.64 | 123615.57
5 | 040103001014 | 回填方 | 1.井周管顶以上50cm起至路床4%水泥稳定土回填 2.具体设计要求详见图纸 |  | m3 | 46.64 | 147.31 | 6870.54
6 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:雨水口连接管，C15钢筋砼满包加固 2.规格:D300钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 470 | 835.31 | 392595.7
7 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础 2.规格:D600钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 856 | 683.69 | 585238.64
本页小计 | [7 empty] | 1461794.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础 2.规格:D800钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 1412 | 1025.79 | 1448415.48
9 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础 2.规格:D1000钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 1475.5 | 1266.44 | 1868632.22
10 | 040501001006 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础 2.规格:D1200钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 463 | 1813.39 | 839599.57
11 | 040501001007 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础 2.规格:D1350钢筋砼管企口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 28 | 2170.73 | 60780.44
本页小计 | [7 empty] | 4217427.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 040501001008 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础 2.规格:D1500钢筋砼管企口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 16 | 2629.35 | 42069.6
13 | 040501001009 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础 2.规格:D1800钢筋砼管企口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 18 | 3624.2 | 65235.6
14 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.Φ1250圆形混凝土沉泥井（井深2.48m） 2.参照图集：06MS201-3-126 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 39 | 7248.37 | 282686.43
15 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.Φ1500圆形混凝土沉泥井（井深2.62m） 2.参照图集：06MS201-3-17 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 13 | 8312.9 | 108067.7
16 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.1500*1100矩形混凝土沉泥井（井深2.79m） 2.参照图集：06MS201-3-32 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 5 | 8874.97 | 44374.85
本页小计 | [7 empty] | 542434.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.1800*1100矩形混凝土沉泥井（井深2.79m） 2.参照图集：06MS201-3-32 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 1 | 9439.51 | 9439.51
18 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.Φ1000圆形混凝土检查井（井深2.12m） 2.参照图集：06MS201-3-12 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 2 | 5393.95 | 10787.9
19 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.Φ1500圆形混凝土检查井（井深2.62m） 2.参照图集：06MS201-3-17 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 15 | 8169.09 | 122536.35
20 | 040504002008 | 混凝土井 | 1.Φ1250圆形混凝土检查井（井深2.32m） 2.参照图集：06MS201-3-15 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 26 | 6868.82 | 178589.32
21 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.1500*1100矩形混凝土检查井（井深2.79m） 2.参照图集：06MS201-3-32 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 4 | 8874.96 | 35499.84
22 | 040504002010 | 混凝土井 | 1.1650*1650 矩形90°三通混凝土雨水检查井（井深2.21m） 2.参照图集：06MS201-3-34 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 8 | 10174 | 81392
本页小计 | [7 empty] | 438244.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.2200*2200 矩形90°三通混凝土雨水检查井（井深2.47m） 2.参照图集：06MS201-3-34 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 4 | 16926.12 | 67704.48
24 | 040504002012 | 混凝土井 | 1.2100*1100矩形混凝土检查井（井深4.23m） 2.参照图集：06MS201-3-32 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 1 | 12917.38 | 12917.38
25 | 040504002013 | 混凝土井 | 1.2700*2050矩形90°四通混凝土雨水检查井（井深2.42m） 2.参照图集：06MS201-3-36 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 2 | 20235.83 | 40471.66
26 | 040504002014 | 混凝土井 | 1.3300*2480 矩形90°四通混凝土雨水检查井（井深2.5m） 2.参照图集：06MS201-3-36 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 2 | 29096.42 | 58192.84
27 | 040504002015 | 混凝土井 | 1.B=1300 扇形90°混凝土雨水检查井（井深2.35m） 2.参照图集：06MS201-3-59 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 1 | 10300.03 | 10300.03
本页小计 | [7 empty] | 189586.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 040504002016 | 混凝土井 | 1.3150*3150 矩形90°三通混凝土雨水检查井（井深3.87m） 2.参照图集：06MS201-3-34 3.模板支护 4.具体设计详见图纸 |  | 座 | 2 | 33712.56 | 67425.12
29 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.4000*2900 矩形90°四通雨水检查井 （井深3.61m） 2.参照图集：06MS201-3-35 3.盖板、垫层模板 4.防坠网 5.具体设计详见图纸 |  | 座 | 1 | 25902.69 | 25902.69
30 | 040504005002 | 井口加固 | 1.井口加固 2.详见图纸设计 |  | 座 | 117 | 1835.34 | 214734.78
31 | 040601021001 | 预制混凝土井筒 | 1.绿化带内检查井不进行井口加固 |  | 座 | 10 | 297.69 | 2976.9
32 | 040504009002 | 雨水口 | 1.砖砌体偏沟式双箅雨水口 2.参照图集：16S518-12 3.垫层模板 4.截污挂篮 5.具体设计详见图纸 |  | 座 | 98 | 3089.93 | 302813.14
33 | 040504009003 | 雨水口 | 1.砖砌体偏沟式多箅雨水口 2.参照图集：16S518-13 3.垫层模板 4.截污挂篮 5.具体设计详见图纸 |  | 座 | 5 | 5869.45 | 29347.25
34 | 040504005003 | 管道加固 | 1、材质：C25钢筋砼带 2、砼底布8钢筋网，间距@125 |  | m3 | 516.03 | 1181.08 | 609472.71
35 | 041001003003 | 拆除基层 | 1、雨水连管反开挖 |  | m3 | 165 | 73.03 | 12049.95
36 | 041001009001 | 拆除井 | 1、现状雨水口挖除外运 |  | 座 | 30 | 184.78 | 5543.4
本页小计 | [7 empty] | 1270265.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、机动车道排水管挖除外运 2、d500 |  | m | 1440 | 57.39 | 82641.6
38 | 040103001015 | 回填方 | 1、机动车道排水管保留（天宝路-康平路） 2、d500 3、采用原位灌注粉煤灰+10%M10水泥砂浆捣实处理 |  | m3 | 129.53 | 312.85 | 40523.46
39 | 041001006002 | 拆除管道 | 1、雨水口连接管挖除外运 2、d300 |  | m | 900 | 50.46 | 45414
40 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.外露管口、废弃井管口砖砌封堵 2.详见图纸 |  | m3 | 0.63 | 709.28 | 446.85
|  | 分部小计 | [5 empty] | 8288779.53
|  | 污水工程 | [5 empty] | 2555944.4
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 |  | m3 | 16223.22 | 6.84 | 110966.82
2 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 |  | m3 | 5207.16 | 7.78 | 40511.7
3 | 040103001016 | 回填方 | 1.素土回填 |  | m3 | 18899.19 | 19.48 | 368156.22
4 | 040103001017 | 回填方 | 1.井周管顶以上50cm起至路床4%水泥稳定土回填 2.具体设计要求详见图纸 |  | m3 | 378.93 | 147.31 | 55820.18
5 | 040501001010 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础，做法详见06MS201-1-11 2.规格:D500钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计，内壁采用2底3面聚丙烯防腐涂料，厚度不得小于300um 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 1638 | 629.24 | 1030695.12
本页小计 | [7 empty] | 1775175.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040501001011 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础，做法详见06MS201-1-11 2.规格:D600钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计，内壁采用2底3面聚丙烯防腐涂料，厚度不得小于300um 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 70.5 | 867.01 | 61124.21
7 | 040501001012 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础，做法详见06MS201-1-11 2.规格:D400钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计，内壁采用2底3面聚丙烯防腐涂料，厚度不得小于300um 5.管道闭水试验、闭气试验 |  | m | 580 | 542.56 | 314684.8
8 | 040504002017 | 混凝土井 | 1.Φ1000圆形混凝土检查井（井深3.68m) 2.参照图集：06MS201-3-21 3.模板支护 4.井内衬临水面涂刷防腐涂料，采用2底3面聚丙烯防腐涂料 5.具体设计详见图纸 |  | 座 | 60 | 8155.09 | 489305.4
本页小计 | [7 empty] | 865114.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040504002018 | 混凝土井 | 1.Φ1500圆形混凝土检查井（井深4.33m) 2.参照图集：06MS201-3-28 3.模板支护 4.井内衬临水面涂刷防腐涂料，采用2底3面聚丙烯防腐涂料 5.具体设计详见图纸 |  | 座 | 1 | 12228.65 | 12228.65
10 | 040504002019 | 混凝土井 | 1.Φ1250圆形混凝土检查井（井深4.57m) 2.参照图集：06MS201-3-25 3.模板支护 4.井内衬临水面涂刷防腐涂料，采用2底3面聚丙烯防腐涂料 5.具体设计详见图纸 |  | 座 | 2 | 10611.61 | 21223.22
11 | 040504002020 | 混凝土井 | 1.扇形90°混凝土污水检查井（井深5.36m) 2.参照图集：06MS201-3-65 3.模板支护 4.井内衬临水面涂刷防腐涂料，采用2底3面聚丙烯防腐涂料 5.具体设计详见图纸 |  | 座 | 1 | 16515.19 | 16515.19
12 | 040504005004 | 井口加固 | 1.现状检查井加固，增设防坠网 2.详见图纸设计 |  | 座 | 5 | 1895.35 | 9476.75
13 | 040504005005 | 井口加固 | 1.新建路面检查井口加固 2.详见图纸设计 |  | 座 | 13 | 1835.35 | 23859.55
14 | 040601021002 | 预制混凝土井筒 | 1.新建路面检查井口加固 |  | 座 | -13 | 297.69 | -3869.97
15 | 041001006003 | 拆除管道 | 1.现状D600管道废除,拆除外运 |  | m | 86 | 58.12 | 4998.32
16 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.外露管口、废弃井管口砖砌封堵 |  | m3 | 0.35 | 709.25 | 248.24
本页小计 | [7 empty] | 84679.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2555944.4
|  | 给水工程 | [5 empty] | 2708640.81
1 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M以内 3.不装车 |  | m3 | 1790.53 | 6.05 | 10832.71
2 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4M以内 3.不装车 |  | m3 | 78.91 | 6.84 | 539.74
3 | 040103001018 | 回填方 | 1.密实度要求:设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:设计要求 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | 1409.92 | 19.48 | 27465.24
4 | 040501013001 | 土壤加固 | 1、材质：过路管C15钢筋砼包封 2、包封布置10@150，道路结构面层与基层中间设一层防裂土工布 |  | m3 | 330.13 | 1512.02 | 499163.16
5 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.名称:球墨铸铁管 2.材质及规格:DN400 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 4.外层防腐:喷锌加涂环氧煤沥青漆外防腐层，最小喷锌量≥130g/m，环氧煤沥青厚度≥70um 5.内防腐层:内衬水泥砂浆防腐层厚度≥6mm |  | m | 1152 | 774.75 | 892512
本页小计 | [7 empty] | 1430512.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.名称:球墨铸铁管 2.材质及规格:DN150 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 4.外层防腐:喷锌加涂环氧煤沥青漆外防腐层，最小喷锌量≥130g/m，环氧煤沥青厚度≥70um 5.内防腐层:内衬水泥砂浆防腐层厚度≥6mm |  | m | 8 | 453.8 | 3630.4
7 | 040501012001 | 顶管 | 1.名称:PE管 2.材质及规格:De400 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 |  | m | 75 | 1211.5 | 90862.5
8 | 040501002001 | 钢管 | 1.名称:钢管 2.材质及规格DN150*4.5 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 4.外层防腐:加强级（四油一布）环氧煤沥青涂料外防腐层，总厚度≥0.4mm 5.内防腐层:采用内壁涂衬水泥砂浆内防腐层，防腐层厚度≥8mm |  | m | 60 | 159.07 | 9544.2
本页小计 | [7 empty] | 104037.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040501002002 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质及规格DN200*6 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 4.外层防腐:加强级（四油一布）环氧煤沥青涂料外防腐层，总厚度≥0.4mm 5.内防腐层:采用内壁涂衬水泥砂浆内防腐层，防腐层厚度≥8mm |  | m | 597.9 | 235.87 | 141026.67
10 | 040501002003 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质及规格DN300*8 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 4.外层防腐:加强级（四油一布）环氧煤沥青涂料外防腐层，总厚度≥0.4mm 5.内防腐层:采用内壁涂衬水泥砂浆内防腐层，防腐层厚度≥8mm |  | m | 223 | 416.35 | 92846.05
11 | 040501002004 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质及规格DN400*9 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 4.外层防腐:加强级（四油一布）环氧煤沥青涂料外防腐层，总厚度≥0.4mm 5.内防腐层:采用内壁涂衬水泥砂浆内防腐层，防腐层厚度≥8mm |  | m | 78 | 591.16 | 46110.48
本页小计 | [7 empty] | 279983.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 040501002005 | 钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质及规格DN600*10 3.管道检验及试验要求:液压试验，冲洗消毒 4.外层防腐:加强级（四油一布）环氧煤沥青涂料外防腐层，总厚度≥0.4mm 5.内防腐层:采用内壁涂衬水泥砂浆内防腐层，防腐层厚度≥8mm |  | m | 127 | 980.55 | 124529.85
13 | 040502010001 | 消火栓 | 1.规格:SSF150/65-1.0型消火栓 2.安装部位、方式:地上式 3.详细做法参照图集13s201-25 |  | 个 | 19 | 1667.11 | 31675.09
14 | 040502005001 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、型号:DN150 3.连接形式：法兰连接 |  | 个 | 19 | 1039.48 | 19750.12
15 | 040502005002 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、型号:DN200 3.连接形式：法兰连接 |  | 个 | 21 | 1608.02 | 33768.42
16 | 040502005003 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、型号:DN300 3.连接形式：法兰连接 |  | 个 | 8 | 3199.02 | 25592.16
17 | 040502005004 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、型号:DN400 3.连接形式：法兰连接 |  | 个 | 6 | 3227.03 | 19362.18
18 | 040502005005 | 阀门 | 1.名称:排气阀 2.规格、型号:DN80 3.连接形式：法兰连接 4.含闸阀DN80 |  | 个 | 1 | 1256.7 | 1256.7
本页小计 | [7 empty] | 255934.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 040502005006 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、型号:DN150 3.连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1 | 1101.48 | 1101.48
20 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1.名称:承堵 2.规格、型号:DN400 3.含支墩，详见10s505 |  | 个 | 3 | 4229.41 | 12688.23
21 | 040502007002 | 盲堵板制作、安装 | 1.名称:承堵 2.规格、型号:DN300 3.含支墩，详见10s505 |  | 个 | 8 | 3210.37 | 25682.96
22 | 040502007003 | 盲堵板制作、安装 | 1.名称:承堵 2.规格、型号:DN200 3.含支墩，详见10s505 |  | 个 | 21 | 1375.29 | 28881.09
23 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.名称:一承一插一盘排气三通 2.规格、型号:DN400×80 3.连接方式:胶圈连接 4、含支墩,支墩详见10S505 |  | 个 | 1 | 4963.34 | 4963.34
24 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.名称:全焊三通 2.规格、型号:DN600*600 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 1 | 2613.28 | 2613.28
25 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.名称:全焊三通 2.规格、型号:DN600*400 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 1 | 1831.16 | 1831.16
26 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.名称:全盘三通 2.规格、型号:DN400*150 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 19 | 1465.2 | 27838.8
本页小计 | [7 empty] | 105600.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
27 | 040502001005 | 铸铁管管件 | 1.名称:一承一插二盘四通 2.规格、型号:DN400×200 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 8 | 1604.4 | 12835.2
28 | 040502001006 | 铸铁管管件 | 1.名称:一承一插二盘四通 2.规格、型号:DN400×300 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 4 | 1777.4 | 7109.6
29 | 040502001007 | 铸铁管管件 | 1.名称:全焊四通 2.规格、型号:DN400×400 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 1 | 1894.8 | 1894.8
30 | 040502001008 | 铸铁管管件 | 1.名称:11.25°弯头 2.规格、型号:DN400 3.连接方式:胶圈连接 4、含支墩,支墩详见10S505 |  | 个 | 4 | 1590.84 | 6363.36
31 | 040502001009 | 铸铁管管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格、型号:DN400 3.连接方式:胶圈连接 4、含支墩,支墩详见10S505 |  | 个 | 4 | 5875.48 | 23501.92
32 | 040502001010 | 铸铁管管件 | 1.名称:承盘三通 2.规格、型号:DN400*200 3.连接方式:胶圈连接 4、含支墩,支墩详见10S505 |  | 个 | 7 | 4515.42 | 31607.94
33 | 040502001011 | 铸铁管管件 | 1.名称:二承一插排泥三通 2.规格、型号:DN400*150 3.连接方式:胶圈连接 4、含支墩,支墩详见10S505 |  | 个 | 1 | 4477.19 | 4477.19
本页小计 | [7 empty] | 87790.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
34 | 040502001012 | 铸铁管管件 | 1.名称:承盘短管 2.规格、型号:DN400 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 25 | 928.8 | 23220
35 | 040502001013 | 铸铁管管件 | 1.名称:盘插短管 2.规格、型号:DN300 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 8 | 482.18 | 3857.44
36 | 040502001014 | 铸铁管管件 | 1.名称:盘插短管 2.规格、型号:DN400 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 25 | 1026 | 25650
37 | 040502001015 | 铸铁管管件 | 1.名称:盘插短管 2.规格、型号:DN200 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 42 | 371.38 | 15597.96
38 | 040502001016 | 铸铁管管件 | 1.名称:盘插短管 2.规格、型号:DN300 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 8 | 482.18 | 3857.44
39 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:90°双盘弯头 2.规格、型号:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 19 | 309.41 | 5878.79
40 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双法兰鸭掌弯管 2.规格、型号:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 19 | 237.03 | 4503.57
41 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双盘短管 2.规格、型号:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 38 | 237.03 | 9007.14
42 | 040502001017 | 铸铁管管件 | 1.名称:盘插短管 2.规格、型号:DN150 3.连接方式:胶圈连接 |  | 个 | 2 | 260.76 | 521.52
本页小计 | [7 empty] | 92093.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
43 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双盘短管 2.规格、型号:DN200 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 13 | 369.51 | 4803.63
44 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:双盘短管 2.规格、型号:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 4 | 591.79 | 2367.16
45 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.砖砌圆形立式闸阀井φ1400 2.参照07MS101-2P14 3.含防坠网 |  | 座 | 8 | 5552.67 | 44421.36
46 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砖砌圆形立式闸阀井φ1200 2.参照07MS101-2P14 3.含防坠网 |  | 座 | 22 | 4628.17 | 101819.74
47 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.消火栓井φ1000 2.具体详见13S201、25页 3.含防坠网 |  | 座 | 19 | 3521.34 | 66905.46
48 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.砖砌圆形立式蝶阀井φ1800 2.参照07MS101-2P14 3.含防坠网 |  | 座 | 6 | 6893.34 | 41360.04
49 | 040504001006 | 砌筑井 | 1、名称：排气阀井φ1200 2、详细做法参见图集07MS101-2页52 3.含防坠网 |  | 座 | 1 | 6365.14 | 6365.14
50 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.排泥阀井φ1000 2.详细做法参见图集07MS101-2页58 3.含防坠网 |  | 座 | 1 | 7962.64 | 7962.64
51 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.现状D400管道废除,拆除外运 |  | m | 940 | 36.67 | 34469.8
52 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.新旧管连接 |  | 处 | 21 | 1854.3 | 38940.3
53 | 040502004001 | 转换件 | 1.球墨铸铁管与PE管连接转换件 |  | 个 | 2 | 1636.83 | 3273.66
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2708640.81
|  | 海绵城市 | [5 empty] | 2790390.62
本页小计 | [7 empty] | 352688.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：4.0M以内 |  | m3 | 367.26 | 6.84 | 2512.06
2 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：6.0M以内 |  | m3 | 1575.33 | 7.78 | 12256.07
3 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2.0M以内 |  | m3 | 51.88 | 6.26 | 324.77
4 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：4.0M以内 |  | m3 | 4553.86 | 7.04 | 32059.17
5 | 040103001019 | 回填方 | 1.土方回填 |  | m3 | 4008.32 | 19.48 | 78082.07
6 | 040501001013 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础，做法详见06MS201-1-10 2.规格:D600钢筋砼管承插口（II级） 3.接口方式:详见06MS201-1-23 4.铺设深度:详见图纸设计 5.管道闭水、闭气试验 |  | m | 163.8 | 688.4 | 112759.92
7 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:PP-R管 2.规格、型号:De50 |  | m | 480 | 28.12 | 13497.6
8 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称:PP-R管 2.规格、型号:De32 |  | m | 256 | 18.49 | 4733.44
9 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称:PVC管 2.规格、型号:De75 |  | m | 120 | 20.05 | 2406
10 | 040501004006 | 塑料管 | 1.名称:PE双壁波纹管 2.规格、型号:DN600 |  | m | 72 | 341.58 | 24593.76
11 | 040502003002 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 弯头 2.规格、型号:De50 |  | 个 | 180 | 51.05 | 9189
本页小计 | [7 empty] | 292413.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 三通 2.规格、型号:De50 |  | 个 | 84 | 53.2 | 4468.8
13 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.名称:PVC 管箍 2.规格、型号:De75 |  | 个 | 32 | 45.61 | 1459.52
14 | 040502003005 | 塑料管管件 | 1.名称:PVC 弯头 2.规格、型号:De75 |  | 个 | 20 | 51.34 | 1026.8
15 | 040502003006 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 大小头 2.规格、型号:De50*32 |  | 个 | 20 | 47.72 | 954.4
16 | 040502003007 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 堵头 2.规格、型号:De32 |  | 个 | 20 | 45.87 | 917.4
17 | 040502003008 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 直接 2.规格、型号:De32 |  | 个 | 64 | 45.91 | 2938.24
18 | 040502003009 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 直接 2.规格、型号:De50 |  | 个 | 80 | 47.99 | 3839.2
19 | 040502003010 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 内丝活接 2.规格、型号:De50 |  | 个 | 60 | 95.18 | 5710.8
20 | 040502003011 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 外丝活接 2.规格、型号:De50 |  | 个 | 24 | 97.58 | 2341.92
21 | 040601012001 | 蓄水池（深3.3m） | 1.PP雨水模块 2.排污泵1台 3.雨水提升泵2台 4.500mm砂渗透层 5.土工布（顶、底各一层） 6.防渗膜 7.中砂找平，厚度20mm 8.C30钢筋砼底板，φ12@250双层双向 9.C15砼垫层 10.具体设计详见图纸 |  | 座 | 4 | 447838.21 | 1791352.84
本页小计 | [7 empty] | 1815009.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 040601012002 | 清水池（深3.3m） | 1.PP雨水模块 2.绿化供水泵2台 3.500mm砂渗透层 4.土工布（顶、底各一层） 5.防渗膜 6.中砂找平，厚度20mm 7.C30钢筋砼底板，φ12@250双层双向 8.C15砼垫层 9.具体设计详见图纸 |  | 座 | 4 | 97622.56 | 390490.24
23 | 040602028001 | 污泥浓缩脱水一体机 | 1.地埋一体机 2.处理量: 25m'/h，功能:集过滤、消毒、排污于一体 3.含设备坑及地漏SP-1019 4.具体设计详见图纸 |  | 台 | 4 | 22502.45 | 90009.8
24 | 040504001008 | 砌筑井 | 1、名称：圆形地面操作立式闸阀井 2、规格：φ1400 3、详细做法参见图集07MS101-2，P14 4、含防坠网 |  | 座 | 4 | 5370.08 | 21480.32
25 | 040502005007 | 阀门 | 1、种类：电磁阀 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 12 | 386.93 | 4643.16
26 | 040502005008 | 阀门 | 1、种类：PP-R止回阀 2、材质及规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 40 | 66.73 | 2669.2
27 | 040502005009 | 阀门 | 1、种类：PP-R截止阀 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 36 | 133.77 | 4815.72
本页小计 | [7 empty] | 514108.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 040502012001 | 除污器组成、安装 | 1.截污挂篮沉淀装置 2.具体设计详见图纸 |  | 套 | 4 | 4045.6 | 16182.4
29 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.雨水弃流过滤装置 2.具体设计详见图纸 |  | 组 | 4 | 5966.73 | 23866.92
30 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.组合式液位计 |  | 台 | 8 | 1089.44 | 8715.52
31 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.远传压力表 |  | 台 | 4 | 134.54 | 538.16
32 | 040504004001 | 砖砌井筒 | 1.设备井筒φ700（含井盖） |  | m | 12 | 1037.55 | 12450.6
33 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1、名称：雨水控制柜（含变频） 2、型号：AC 380V 3、规格：1.5*0.7*0.35m 4、基础详见图纸 |  | 台 | 4 | 2249.43 | 8997.72
34 | 040804002001 | 配线 | 1.浮球信号线 2.型号：RVV-3*1.5mm2 |  | m | 600 | 6.08 | 3648
35 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:YJV-3*2.5+1.5 3.配线部位:水泵连接线缆 |  | m | 400 | 20.95 | 8380
36 | 040804002002 | 配线 | 1.电磁阀连接线 2.型号：RVV-3*1.5mm2 |  | m | 600 | 6.08 | 3648
37 | 040804002003 | 配线 | 1.远传信号线 2.型号：RVVP-5*0.75mm2 |  | m | 200 | 5.51 | 1102
38 | 040804001003 | 配管 | 1.电缆保护管敷设 2.型号：PP-R De32 |  | m | 800 | 19.73 | 15784
39 | 040502003012 | 塑料管管件 | 1.名称:PP-R 套管直接 2.规格、型号:De32 |  | 个 | 200 | 45.91 | 9182
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1 | 363.08 | 363.08
41 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1.雨水集成控制系统，对雨水系统进行整体控制 |  | 系统 | 4 | 14000 | 56000
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2790390.62
本页小计 | [7 empty] | 168858.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [5 empty] | 1076320
1 | 041101005001 | 井字架 | 1.雨水井字架（4m以内） |  | 座 | 126 | 318.89 | 40180.14
2 | 041101005002 | 井字架 | 1.雨水井字架（6m以内） |  | 座 | 1 | 403.03 | 403.03
3 | 041107001001 | 成井 | 1.降水管井40座 2.井直径D300mm 3.设置间距20m 4.井深20m 5.降水天数60天 6.中粗砂回填 |  | 项 | 1 | 466662.66 | 466662.66
4 | 041101005003 | 井字架 | 1.污水井字架（4m以内） |  | 座 | 60 | 318.89 | 19133.4
5 | 041101005004 | 井字架 | 1.污水井字架（6m以内） |  | 座 | 4 | 403.03 | 1612.12
6 | 041107001002 | 成井 | 1.降水管井47座 2.井直径D300mm 3.设置间距20m 4.井深20m 5.降水天数60天 6.中粗砂回填 |  | 项 | 1 | 548328.65 | 548328.65
本页小计 | [7 empty] | 1076320
合 计 | [7 empty] | 17420075.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 611961.7
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 212646.64
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 53161.66
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 106323.32
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 53161.66
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 824608.34
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 |  |  | 标段：劳动路贯通工程（天宝路~永昌路） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 573089.38 |  |  | 573089.38
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 573089.38 |  |  | 573089.38
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 18817773.08 | 9 |  | 1693599.58
合 计 | [6 empty] | 2266688.96
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 劳动路贯通工程（天宝路~永昌路）--给排水及海绵城市工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010131 |  | 钢筋 | HRB400φ12 | kg | 77101.55575 | 3.95 |  | 304551.15
2 | 04030143 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3 | 1028.774598 | 244 |  | 251021
3 | 04030147 |  | 砂子中砂 |  | m3 | 2658.135707 | 244 |  | 648585.11
4 | 04030149 |  | 1砂子中砂 |  | t | 860.8038 | 162.67 |  | 140026.96
5 | 04050175 |  | 碎石 | 综合 | t | 7482.938668 | 113.33 |  | 848041.44
6 | 17290211@1 |  | 无砂管 | D300 | m | 1774.8 | 80 |  | 141984
7 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 703.7106 | 580 |  | 408152.16
8 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 1118.6945 | 600 |  | 671216.7
9 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 223.3819 | 610 |  | 136262.93
10 | 02050101@10 |  | 橡胶圈 | D800 | 个 | 727.18 | 197.34 |  | 143501.7
11 | 02050101@11 |  | 橡胶圈 | D1000 | 个 | 506.5883 | 279.25 |  | 141464.78
12 | 17110175@1 |  | 球墨铸铁管 | DN400 | m | 1152 | 425.98 |  | 490728.96
13 | 17290115 |  | 钢筋混凝土管 | 管径600mm以内 | m | 935.765 | 365 |  | 341554.23
14 | 17290115 |  | 钢筋混凝土管 | 管径800mm以内 | m | 1426.12 | 460 |  | 656015.2
15 | 17290115 |  | 钢筋混凝土管 | 管径1000mm以内 | m | 1490.255 | 555 |  | 827091.53
16 | 17290115 |  | 钢筋混凝土管 | 管径1200mm以内 | m | 467.63 | 720 |  | 336693.6
17 | 17290115 |  | 钢筋混凝土管 | 管径500mm以内 | m | 1654.38 | 245 |  | 405323.1
18 | 36010151 |  | 铸铁平箅 | 双平箅(1450*380) | 套 | 196 | 800 |  | 156800
19 | 补充主材005 |  | PP雨水模块a |  | m3 | 1693.44 | 660 |  | 1117670.4
20 | 补充主材007 |  | PP雨水模块 |  | m3 | 345.6 | 660 |  | 228096