长葛市2020年高招巡查智慧平台及标准化考点设备新建及更新改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：长招采竞字【2020】025号

采购单位：长葛市教育体育局

代理机构：山西文昌工程咨询有限公司

二〇二零年五月

目    录

第一章 谈判邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

- 第七章 合同书格式及合同条款

第八章 响应文件有关格式

第一章   谈判邀请

长葛市2020年高招巡查智慧平台及标准化考点设备新建及更新改造项目竞争性谈判公告

山西文昌工程咨询有限公司受长葛市教育体育局的委托，就“长葛市2020年高招巡查智慧平台及标准化考点设备新建及更新改造项目”进行竞争性谈判，欢迎合格的供应商前来竞标。

一、项目基本情况

1.1项目名称：长葛市2020年高招巡查智慧平台及标准化考点设备新建及更新改造项目

1.2项目编号：长招采竞字【2020】025号

1.3项目内容：一标包：新区实验学校新建高考标准化考点考场设施设备采购项目；二标包：2020年高招巡查智慧平台及现有标准化考点设备更新改造项目，详细参数见采购文件。

1.4 标包划分：本项目划分为二个标包。

1.5采购预算：一标包：1798000元；二标包：2302000元。

1.6交付（服务、完工）时间 ：要求于2020年6月15前完成供货安装调试。

1.7资金来源：财政资金

1.8质量标准：符合谈判文件规定。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格条件

3.1符合《政府采购法》第二十二条之规定。）

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4本项目不接受联合体投标。

四、谈判文件的获取

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载谈判文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2020年5月27日10时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的谈判响应文件不予接受。

2、开标地点：长葛市公共资源交易中心开标四室（长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼507室）

3、本项目为全流程电子化交易项目，供应商须提交电子投标文件和纸质投标文件。

4.1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

4.2、纸质投标文件（正本1份、副本1份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、采购代理机构及采购人信息

采购人：长葛市教育体育局

联系人：石女士

联系电话：03746110256

地址：长葛市葛天大道东段商务区10#楼

代理机构：山西文昌工程咨询有限公司

代理机构联系方式：张先生  13271279113

代理机构地址：郑州市高新区冬青街7号B座1606

56号

九、特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

3、为认真贯彻落实国家和省市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重大部署，根据《豫疫情防指办（2020）41号》文件通知精神，凡进入长葛市公共资源交易中心进行投标的委托人，省内的须提供本人居住地乡级以上卫生部门开具的书面健康证明或健康绿码，河南省外的须提供核酸检测结果为阴性的检测报告。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读谈判文件，并注意以下事项。

1.供应商应按谈判文件规定编制、提交电子响应文件和纸质响应文件。谈判响应文件递交地点、谈判现场不接受供应商递交的备份电子响应文件和纸质响应文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和谈判响应文件递交（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子响应文件的制作

3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按谈判文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 供应商须将谈判文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行报价的，应分别下载所响应标段的谈判文件，按标段制作电子响应文件，并按谈判文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子响应使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供谈判响应文件递交现场备用。

4.加密电子响应文件的提交

4.1加密电子响应文件应在谈判文件规定的谈判响应截止时间（谈判时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 供应商对同一项目多个标段进行报价的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子响应文件成功提交后，供应商应打印“投标文件提交回执单”供谈判响应文件递交现场备查。

5.评审依据

5.1采用全流程电子化交易评审时，谈判小组以电子响应文件为依据评审。

第二章  采购内容及相关要求

一标包新建高招考点新区实验学校标准化设备配备项目需求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章）。 2、最高分辨率可达2M(1920 x 1080) @ 25 fps ； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 6、支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR,防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 12、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 13、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 14、初始设备开机修改密码,保障密码安全； 15、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； 16、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加48个MAC地址；在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备，黑名单中可添加48个MAC地址； 17、支持断网续传功能：当网络断开后，可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至存储设备；（提提供第三方检测机构出具的测报告复印件并加盖生产厂商公章） 18、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 19、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 20、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商的互联互通承诺书并加盖生产厂商公章。 | 60 | 台 |
| 2 | 电源 | DC12V，4A | 60 | 个 |
| 3 | 支架 | 定制专用壁装支架 | 60 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 全向拾音器 | 60 | 只 |
| 5 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 60 | 个 |
| 6 | 屏蔽仪 | 序号 干扰频段 单路最大功率 屏蔽网络 1 870MHz-880MHz 36DB CDMA、CDMA2000 2 925MHz-960MHz 36DB GSM 3 1805MHz-1920MHz 35DB GSM、FDD-LTE、TD-LTE 4 2010MHz-2025MHz 35DB TD-SCDMA 5 2110MHz-2175MHz 35DB WCDMA、CDMA2000、FDD-LTE 6 2300MHz-2390MHz 33DB TD-LTE 7 2400MHz-2485MHz 33DB WIFI、BLUETOOTH 8 2515MHz-2675MHz 33DB TD-LTE、移动5G 9 3400MHz-3600MHz 30DB 电信5G 联通5G 10 4800MHz-4900MHz 30DB 移动5G 屏蔽半径：5-20米（视所需屏蔽场所各运营商网络状况） 工作电源：AC220V 50Hz 缓启动时间：3秒 完成屏蔽时间：30秒 | 50 | 台 |
| 7 | 高科技屏蔽终端 | 1、阻断工作频率：70MHz~2700MHz。 2、侦测引导阻断范围：阻断频率范围覆盖70MHz~1300MHz，屏蔽终端可发射该频率范围内频点的阻断信号，通过终端软硬件升级可扩展到1500MHz。 3、手机频段屏蔽：2G/3G/4G/蓝牙、Wi-Fi直接屏蔽。 4、对于70MHz~1300MHz的频段，采用侦测引导阻断的工作原理，具有智能绿色阻断技术，屏蔽终端能在侦测设备实时侦测结果引导下进行精确阻断。阻断信号应根据实际作弊设备发送信号带宽智能调整，对未出现异常的信号频率不发射阻断信号（移动通信商用频段除外）。 5、屏蔽终端能够同时阻断大功率语音及数传作弊设备。 6、数据接口：RJ45。 7、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看。 8、采用隐蔽式定向天线，保证屏蔽信号的相对集中。 9、实现对音频信号和数字传输信号的作弊进行屏蔽。 10、提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章。 11、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商的互联互通承诺书并加盖生产厂商公章。 | 33 | 台 |
| 8 | 插排 | 含两孔及三孔插座 | 50 | 个 |
| 9 | 身份验证终端 | 1、设备硬件：电池容量6500毫安；处理器4核，2g内存；8英寸IPS硬屏，800x1280。 2、设备接口：内置1个USB接口、1个mini-USB接口、1个RJ45网口、1个TF扩充卡槽，1个3.5mm耳机插口，1个Micro HDMI接口。 3、一体化设计：由居民身份证ID模块、指纹模块、拍照模块，一体化封装、无需外接任何设备即可独立完成验证工作。 4、操作标识：身份证读取区和指纹采集区均采用正面前置设计，身份证读卡区有显著图文标识。 5、工作模式：支持考生和验证数据通过介质和网络（有线和WIFI）导入、导出和实时上传；支持脱机工作方式即不接PC、不接电源。 6、指纹模块传感器类型：半导体电容式传感器，符合GA/T-1011-2012标准，支持活体识别，支持360度采集。能有效杜绝指纹膜作弊替考行为。 7、双摄像头：前、后置500万像素摄像头，可切换，便于多种情景下由监考老师拍照或考生自拍。 8、多种调取考生信息方式：刷身份证、输入身份证号、准考证号或者点击考生座次图等方式快速的读取到考生个人信息（包括准考证号、身份证号、姓名、考生身份证照片、报名照片等）。 9、内置数据存储容量：指定的身份信息数据存储格式，可存储大于10000枚指纹信息，可存储大于10000条考生数据（考生基本信息、报名照片、身份证照片等），可存储大于100000条验证记录。 | 50 | 台 |
| 10 | 金属探测器 | 金属探测器 | 60 | 台 |
| 11 | 空调柜机 | 冷暖3匹变频空调；额定制冷量（W)：≥7200，制冷额定功率（W)：≤2390，额定制热量(W)：≥9150，制热额定功率(W)：≤3000;二级能效或以上；内机噪音dB(A)：≤35（低），外机噪音dB(A)：≤56；免费送货安装调试； | 2 | 台 |
| 12 | 台式机 | 主板：不低于Intel® H370 芯片组，主板与整机同品牌 CPU：≥第九代英特尔i3-9100 处理器 内存：4G DDR4 2666MHz 硬盘：≥1000GB 7200 RPM 3.5" SATA +128GB固态； 显卡：集成英特尔® 核芯显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，无线网卡 光驱：DVD-RW 键鼠：USB键盘和鼠标 显示器：≥21.5英寸显示器；与主机同一品牌; | 20 | 台 |
| 13 | 桌椅 | 桌子：外观尺寸：L800*W550mm 含椅子：皮革，象牙木，一套1张椅子 | 20 | 套 |
| 14 | 智能视频监考系统软件 | 1、支持1、4、9分屏巡查、监看，支持用户 任意分组、支持普通高招、成人、研究生考试、计算机等级等不同考试模版设定，支持考生定位、考场定位，支持逻辑考场与物理考场对应关系，支持监控老师、考生数据系统管理。 2、提供该产品的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂商公章。 | 20 | 套 |
| 15 | 标考高清SIP管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品的第三方检测机构出具的测报告复印件并加盖生产厂商公章） 2、采用嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，对每类管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4、支持域、子域管理，可最多支持8级域、子域管理，支持用户的接入认证，支持跨域呼叫、NAT穿越控制，支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 5、支持SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 6、支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 7、支持SIP代理功能，信令转发和路由； 8、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP等网络协议； 9、支持视频访问呼叫过程控制，视频远程访问权限控制； 10、支持系统核心数据库的备份和恢复； 11、支持用户、设备在线信息统计，生成和打印系统用户、设备清单报表； 12、支持远维连接，支持远程重启和关机； 13、可设置SIP路由器、分发服务器、媒体服务器的相关信息； 14、支持与前端接入设备以及上级服务器时钟同步； 15、具备快速浏览模块功能，支持通过网络下载考试期间的数据进行异地备份，可根据考试科目、考试时间等一系列预设方案下载录像数据；（提供该系列产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 16、支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的巡查图像以及指挥图像在向上一级中心传输时将其屏蔽掉，不进行上传，只在本地监看； 17、具有良好的扩展性，支持接入身份认证、考务系统、指挥系统等扩展应用功能；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 18、具备教学质量管理模块，支持对教师、学生的签到数据显示和统计，支持对年级、班级、学科、老师进行多维度分析；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 19、硬件配置1个英特尔 Xeon(至强) E3-1230 v5 @ 3.40GHz 四核，2个8G DDR4 2400MHz或2133MHz/带ECC，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 20、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商的互联互通承诺书并加盖生产厂商公章。 | 1 | 台 |
| 16 | 标考高清媒体转发平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 2、采用嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持媒体流分发、汇聚功能； 4、支持视频多路复用，支持点播、组播、广播； 5、支持路由控制功能，视频访问呼叫过程、视频远程访问权限控制功能； 6、支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道。实现最底层巡查系统（学校级巡查系统）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接； 7、支持MPEG-4 和H.264、H.265视频编码，支持MPEG Layer II、G711\AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装； 8、支持响应终端控制请求并转发控制信令给前端； 9、支持 IP、UDP、RTP、RTCP、SIP 、TCP/IP等网络协议； 10、支持数据库测试，检测数据库配置，验证数据库连通状态； 11、支持多转发分布式部署协同工作，支持多级转发级联；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 12、支持根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率； 13、支持远维连接，支持远程重启和关机，支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理，支持对系统所处网络进行测速，支持对设备系统运行状态进行实时检测；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 14、硬件配置1个英特尔 Xeon(至强) E3-1230 v5 @ 3.40GHz 四核，2个8G DDR4 2400MHz或2133MHz/带ECC，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 15、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商的互联互通承诺书并加盖生产厂商公章。 | 1 | 台 |
| 17 | 网络流媒体存储平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 2、支持嵌入式ARM系统以及软硬件设计，工业级嵌入式微控制器；系统运行稳定可靠； 3、支持全插拔模块化设计，充分保障系统运行、维护的便捷可靠； 4、支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 5、支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持512Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频； 7、支持数字水印，防篡改； 8、支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦，以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 9、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 10、支持智能回放，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； 11、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能； 12、支持全双工功能：在所有视(音)频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 13、支持双系统功能：支持系统备份，设备开机时，检测到一个系统异常时，能从另一个系统启动，并恢复异常系统；（提供该系列产品第三方检测机构出具的测报告复印件并加盖生产厂商公章） 14、支持语音对讲功能：支持通过客户端与设备端进行双向对讲，支持通过客户端与设备接入的IPC进行实时双向对讲； 15、支持录像续传接收功能：接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 16、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商的互联互通承诺书并加盖生产厂商公章。 | 1 | 台 |
| 18 | 服务器硬盘 | 容量:6TB | 16 | 块 |
| 19 | 侦测服务器 | 1、监测频率范围：70MHz~1300MHz； 2、扩展升级：支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号； 3、工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断；支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 4、双通道：采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响； 5、语音信号还原能力：支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等； 6、黑白名单：可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信； 7、考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；也可支持手动操作； 8、背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用； 9、频谱显示：可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作； 10、远程管理：支持平台远程管理，查看工作状态等； 11、数据接口：RJ-45接口； 12、数传信号还原能力：支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号； 13、实时监听：在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听； 14、安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 15、必须实现与省级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商的互联互通承诺书并加盖生产厂商公章。 | 1 | 台 |
| 20 | 作弊防控管理平台 | 1、作弊信号查看：可对考点作弊信号信息进行查看和回放； 2、作弊信号展示：可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示； 3、设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看； 4、日志查询：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能； 5、黑白名单：在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信；各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步； 6、考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步； 7、系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息； 8、集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理； 9、与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果； 10、数据接口：RJ-45接口； 11、安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 12、必须实现与省级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商的互联互通承诺书并加盖生产厂商公章。 | 1 | 台 |
| 21 | 天线 | 室外天线，要求安装在考点最高处，并做好防雷设施。 | 1 | 套 |
| 22 | 辅料 | 馈线、天线、支架安装及配件 | 1 | 批 |
| 23 | 身份验证服务器 | Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz) *1 16G RDIMM DDR4内存*1 1TB SATA（企业级）*2 主板集成千兆网卡*2 550W白金电源PURLY*1 标配导轨*1 | 1 | 台 |
| 24 | 机柜 | 专用服务器机柜2米。至少带4层托盘（隔板） | 1 | 台 |
| 25 | KVM切换器 | KVM液晶套件，17寸，8路切换 | 1 | 台 |
| 26 | 操作控制台 | 木制定制 | 1 | 套 |
| 27 | 标考高清解码矩阵 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 2、支持HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、支持H.265、H.264、MPEG4等主流的编码格式； 4、支持主动解码的解码模式； 5、支持开窗、窗口漫游功能； 6、支持直连前端设备解码上墙； 7、支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码; 8、支持语音对讲； 9、支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； 10、支持PC机视频信号上墙； 11、支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP协议； 12、支持报警；并具有报警联动，报警时自动切换到对应视频通道； 13、支持WEB方式访问、配置和管理； 14、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 15、支持远程获取系统运行状态、系统日志； 16、支持远程重启、恢复默认配置等日常维护； 17、支持多画面显示功能：支持1、2、4、6、8、9、12、16、25画面分割显示； 18、支持画面拼接功能：支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、2*1、2*2、3*1、4*1的拼接显示；（提供第三方权威检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 19、支持图层叠加功能：支持将任意1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加18层；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 20、支持软件远程升级功能：支持通过WEB端进行软件远程升级； | 1 | 台 |
| 28 | 电视墙主机软件 | 支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；控制电视墙服务器和电视墙管理平台。支持分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏。 | 1 | 套 |
| 29 | 液晶电视机 | CPU核数：≥四核心 运行内存：≥2GB 存储内存：≥16GB 屏幕尺寸：55英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：高清4K 背光源：LED 刷屏率：60HZ 网络连接：支持有线、无线 | 4 | 台 |
| 30 | UPS | UPS主机： 1.UPS主机基本要求为：容量20KVA/20KW，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。 2.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出。 3.通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 4.宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 5.输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 6.宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 7.UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。 8.输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（输出单相时）。 9.低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）。 10.具备大充电电流，最大可增至10A，成倍缩短充电时间。 11.电池电压宽范围可调：±12～±20节连续可调（即直流电压±144～±240V），现场配置灵活。 12.整机效率：＞95%。 13.带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载。 14.具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。 15.具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看。 16.主机具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 17.为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配RS232、RS485通讯接口。 电池组： 1、采用阀控密封式铅酸蓄电池，12V100AH 不少于32只。 2、蓄电池的浮充设计寿命不低于10年。 3、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 4、外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 5、蓄电池安全阀采用EPDM橡胶材料制造。 6、蓄电池应采用嵌入式内螺纹铜端子，以适应瞬间大电流放电。 7、蓄电池电压均衡性满足一组蓄电池中任意两个电池的电压差不超过60mV。 8、两个蓄电池之间连接条的压降，1I10 A不超过3mV。 9、电池的保质期不少于三年（12V） 10、蓄电池槽和蓄电池盖需采用热封工艺，确保蓄电池是一个有机整体。 12、正常使用温度：-20℃~50℃ 13、产品应用先进的热封工艺和穿壁焊技术生产。蓄电池内部结构针对极板膨胀伸长问题进行针对性设计，以解决极板膨胀对极柱造成的应力。 电池柜： 1、可容纳16只100AH 的电池，可组合安装 2、表面采用烤漆磨砂面，与主机颜色相同 3、钢材采用冷轧钢，侧板厚度不小于1MM 4、电池连接配线不小于16平方 | 1 | 套 |
| 31 | 防雷设备 | 防雷要求满足GB/T 21714.3—2008。 | 1 | 套 |
| 32 | 光纤收发器 | 100/1000自适应光纤收发器 | 2 | 套 |
| 33 | 键盘/鼠标 | USB键盘和USB鼠标 | 1 | 套 |
| 34 | 显示器 | 屏幕尺寸：19英寸 最佳分辨率：1366x768 屏幕比例：16:9（宽屏） 面板类型：TN 背光类型：LED背光 静态对比度：600:1 | 2 | 台 |
| 35 | 音箱 | 监听不良信号声音，普通电源音箱 | 1 | 套 |
| 36 | 机柜 | 定做挂壁式机柜600*1000*600mm | 1 | 台 |
| 37 | 光纤 | 单模光纤，6芯 | 3000 | 米 |
| 38 | 光纤配件 | 光端盒、耦合器、尾纤、跳线等配件 | 1 | 批 |
| 39 | 核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3； 2、实际配置主控板≥2个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24； 3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M； 4、支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网； 5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性； 6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； | 1 | 台 |
| 40 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3、支持G.8032以太环保护协议 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等 5、支持云管理和本地管理两种模式 | 6 | 台 |
| 41 | 接入交换机 | 1、交换容量≥68 Gbps，转发性能≥42 Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、MAC地址容量≥16K，支持能效以太网功能； 3、支持IPV4、IPV6静态路由; 4、支持64组汇聚组，每组最多8个端口； | 6 | 台 |
| 42 | 交换机光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 24 | 块 |
| 43 | 线缆 | 电源线缆（主干）RVV3*1.5 | 2500 | 米 |
| 44 | 线缆 | 电源线缆（支线）RVV3*1 | 2500 | 米 |
| 45 | 网线 | 六类双绞线 | 80 | 箱 |
| 46 | 信息模块 | 六类信息模块 | 50 | 个 |
| 47 | 信息面板、底座 | 面板、底座单孔 | 50 | 套 |
| 48 | 电源底座 | 五孔电源底座 | 50 | 个 |
| 49 | 辅料 | RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡等辅材 | 50 | 场 |
| 50 | 网络机柜 | 楼层1M网络机柜或挂壁机柜 | 15 | 台 |
| 51 | 高清网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选4mm/6mm/8mm/12mm高清镜头 最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 具有一个10/100M以太网接口，具有一路音频输入接口 分辨力不低于1000TVL 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 具有五码流功能 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息； 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 支持30路视频同时进行浏览 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 温度范围支持-45℃~70℃ 外壳防护等级支持IP67 含支架 | 36 | 台 |
| 52 | 广角网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选2.8mm/4mm/6mm高清镜头 0.001 Ix（F=2 .0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0. 0004 Ix（F：2．0，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 具有S +265、H. 265、H. 264（Main Profile ，High Profile， Baseline Profile)、M-JPEG设置选项 信噪比≥56dB 宽动态≥100dB 具有1个电源接口、1个RJ45接口，内置mic 具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、 SNMP等网络协议设置 支持32Kbps~16Mbps (H. 265， 分辨率为1920 × 1080）视频码率可调 图像延时≤250ms 具有G. 711a、G. 711u、ADPCM_D音频编码设置选项 音频输入模式可设置为Line in和Mic in 支持红外灯补光，具有1颗红外补光灯，红外灯具有10级灯光亮度可调，应具有手动/自动开关的功能； 同一静止场景下，设备在H.264或H. 265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；在H. 265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面 支持主码流同时输出30路1920 × 1080、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览 支持五码流 具有音频降噪设置、SVC设置、数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置、电子防抖设置、镜像功能、走廊模式功能、彩色/黑白模式选择功能、虚焦侦测功能等 可与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000 个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑检测、值岗检测等行为的智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。支持联动录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种智能分析报警触发方式 可设置8块感兴趣区域 具有图像参数设置功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能等 可设置遮盖区域位置，每个场景最多可设置8个不规则四边形区域；每个区域的大小和位置可以设置 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 不开启红外灯时，工作功率≤ l. 6W 温度：-45℃~80℃ 防护等级：IP67 含支架 | 4 | 台 |
| 53 | 高清网络录像机 | 具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口 、复位接口，具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号 支持不少于80路分辨率为1920×1080的视频信号输入 具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s 设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式 具备硬盘管理功能，不少于16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。 存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID。 具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式 支持不小于16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/64路分辨率为704×576的视频同时预览，支持不小于16路视频通道同时回放 单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能 支持预览界面即时回放功能 支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放 可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP 具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像。 支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看≥25 路通道的画面 支持录像切片功能，可将录像等分成不小于16路同时回放 支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。 设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议 支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式 支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像 可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能。 支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR 支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等 支持AEC回声抵消设置功能 支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像 支持抽帧存储功能 支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警 支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板。 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 | 1 | 台 |
| 54 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘4TB | 10 | 块 |
| 55 | POE交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，POE交换机 传输速率:10/100/1000Mbps 交换方式:存储-转发 MAC地址表:8K 端口结构:非模块化 端口数量:18个 端口描述:18个10/100/1000Mbps RJ45端口,16个10/100/1000Mbps RJ45 端口支持PoE+供电 传输模式：全双工/半双工自适应 | 5 | 台 |
| 56 | IP网络服务器 | 工控机箱设计； 1.17英寸触摸屏显示、内嵌式抽拉键盘操控； 2.系统双备份，提供常用检修工具包； 3.支持7*24小时无人看守软控系统； 4.支持加电口令，特权存取口令； 5.内置功能强大的IP广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目；负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；支持多路13A万用插座最大功率6000W电源控制； | 1 | 套 |
| 57 | IP网络广播软件（含客户端） | 产品功能： 1. 标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含监控各终端运行状态、MP3文件/文本文件麦克风广播、设置终端节目语音演讲、外部音源节目流采播、监听节目/现场流、无限制多套定时任务支持按日期自动切换、512路邻层消防报警、分区终端设置控制、无线遥控点播、断网打铃、电话广播、频道管理、电源控制、对讲设置、管理LED屏、文本播报、考场模式、节目录制修改制作、视频服务器管理、监控联动、消防日志查看、权限管理、可任意多次使用的分控软件等多个部分）； 2. 支持2 3 4G网、Internet网、局域网络运行互联互通，支持主备多级服务器(适合广域网大型项目)； 3. 具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关，支持定时开关机实现7*24小时无人看管)； 4.系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置； 5.系统软件支持全系列windows系统平台； | 1 | 套 |
| 58 | IP广播安全锁 | 1.高效锁内代码移植运行。 2.存储容量高达128k代码与数据共享空间(代码量128k) 3.内置32位高速CPU芯片远高于银行级别加密。 4.最高支持1024/2048位RSA256位5.ECC、AES、DES、SM1、SSF33以及 国密办SCH4标准HASH等算法。 | 1 | 台 |
| 59 | IP广播寻呼话筒 | IP网络远程寻呼对讲话筒，安装在网络中，可对任意一个寻呼话筒、IP终端进行两两全双工双向对讲； 1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作； 2、可对各点、各区域及所有区域进行广播； 3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入IP终端机号即可实现全双工双向对讲； 4、自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷； 5、内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮； 6、具有电钟声提示和广播钟声话筒的功能； 7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能； 8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备； 9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端； 10、当接收到多个寻呼终端对讲时具有自动排队功能； 11、能直接远程对各终端播放服务器内容音频文件； | 1 | 台 |
| 60 | IP网络系统定时远程播控器 | 1.内置定时程序实时保存，防断电丢失，来电自动工作，可手动/自动模式切换； 2.具有一路24V强切功能； 3.具有一路短路控制接口； 4.具有一路10/100M RJ45 TCP/IP协议网络接口，与服务器/客户端同步接入网络中； 5.具有一个RS232串口控制口，能够编程外控多台电源时序器实现对所有广播终端设备进行集中供电，定时开关； 6.具有一路无线遥控信号，可配置无线遥控器，遥控器具有12个按键，可对每个按键进行自定义，实现对节目进行无线遥控点播，无线遥控距离可达1000米（无障碍）； 7.可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意任务的播放、暂停等功能； 8.受控16路总配额50A单路13A磷铜电源万用插座； | 1 | 台 |
| 61 | IP网络广播监听 | 有源无线网络教学广播多功能音箱 （主副箱配套） 1.主机由无线信号接收教学扩展、嵌入式PC技术网络远程信号传送接收、专业前置音频处理、高保真数字功率放大器、声音重放单元组成； 2.与教学麦克风自动对频，接收距离对频与DSP双向调频技术，多套同时使用不串频，对频成功有提示音； 3.一路自带DC6V供电的TRS大三芯模拟接口可插入有线电容类讲学话筒，连接不用电池，电压安全可靠；配无线教学麦克风接收；一组模拟CD／MD／电脑音频信号输一组模拟录音信号输出，一路广播应急模拟音频功率信号强切输入；具有独立麦克风音量、音乐音量、混响音量调节，能有效的抑制声反馈；一路RJ45网络接口支持TCP UDP协议的数字网络接收通道； 4.音箱内置无线蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机连接，可即将手机当无线麦克风使用，手机音频播放，实现无线手麦功能； 5.主机采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，带有效的抑制网路回声；嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级，通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括定时节目任务、话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 6.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等； 7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 8.木质箱体棕黄色精致外观配黑色烤漆铁网防护罩、包装内配原厂壁挂式安装架，安全美观； 技术参数： 9.输出功率：2X30W 10.灵敏度（1m1W）：≥86dB 11.频率响应：50Hz-18KHz±3dB 12.无线使用频率：600-900MHz 13.信道间隔：25KHz 14.调制方式：PLL 15.网络协议：TCP/IP 16.网络传输位率：8kbps-320kbps | 1 | 对 |
| 62 | IP网络高考保障主机 | 1、7寸彩屏显示界面，触摸屏操作，界面简单易懂。 2、具有IP广播多层保障功能，确保在网络丢包、网络故障、服务器故障、瘫痪的情况下，自动切换至第一层和第二层保护模式，保障广播系统正常运行。 3、在第一层或第二层保护模式出现问题时，可手动切换至第三层保护模式工作，进一步提升系统的稳定性。 4、具有同步自动延时补偿功能，确保切换时数据不丢失，保障系统播放的连续性。 5、具有全面的LED灯指示功能，可指示电源、正常运行、启用第1层、第2层和第3层保护情况。 6、具有手动和自动设置各保障层数之间的切换，灵活使用。 7、具有当保障主机本身出现故障或关机状态下，同样可以进行音频输出的功能，大大加强了广播系统的保障性。 8、标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，支持跨网段和跨路由的使用。 | 1 | 台 |
| 63 | 十六路矩阵分区器 | 1.设有485通讯接口，支持广播控制主机控制； 2.16路独立分区选择开关，分区随意切换，互不干扰； 3.设有8路音频输入，其中4路为背景音乐节目，4路为紧急优先节目； 4.分区工作状态用指示灯显示，铝灯为背景音乐节目，红灯为紧急优先；分区分为4组管理，A组管理1~4区，B组管理5~8区，C组管理9~13区，D组管理14~16区，每组输出最大功率为2000W，每个分区输出最大功率为600W； 5.支持短路触发开启全区功能，一路短路信号输出；设备采用双继电器同时双切控制电路，道通隔离度≥80dB，解决通道之间相互串音等问题；通过485总线控制实现自动打开/关闭分区，具地址码选择，实现更多分区的扩展。 6.采用最新的微电脑技术，在主机控制时没有延时。快速打开分区，不占用播放的时间，实现准时准点播放。 7.2U标准机箱设计。 | 1 | 台 |
| 64 | 数字调谐器 | 1.采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定； 2.设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 3.支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择； 4.电台频率记忆存储可达99个； 5.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 6.具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能； 7.两路音频信号左右声道输出； 8.设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 9.2U标准机箱设计。 | 1 | 台 |
| 65 | 数字播放器 | 1.采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能; 2.设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 3.支持CD, VCD, MP3音频格式；支持USB盘播放； 4.两路音频信号左右声道输出； 5.设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 6.配有遥控器控制； | 1 | 台 |
| 66 | 广播话筒 | 1.带前奏音 方便播报前提示 2.开关：轻触式开关 3.抗手机、电磁、高频干扰 4.话筒类型：电容式鹅颈麦克风。 5.指向性：心形指向性。 6.频率响应：30Hz-20KHz。 7.灵敏度：20mv/pa+ 3db。 8.信噪比S/N:48db。 9.输出阻抗：250欧姆。 10.供电要求：3V AA电池两节/或12v-48v幻象供电。 11.咪线长度、配置：5米线卡侬母+卡侬公头 | 1 | 只 |
| 67 | 前置放大器 | 1.设有10路输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准线路（AUX）输入，2路紧急线路输入； 2.分路音量控制，统一音调控制，话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 3.话筒1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能；其次是紧急输入（ENC1、2）为第二级优先，话筒（MIC1、2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级； 4.2U标准机箱设计。 | 1 | 台 |
| 68 | 大功率定压功放 | 1.具有完善的过压、过流、短路、漂移和超温保护功能； 2.纯铜电源配东芝放大管，专业品质； 3.LED电平显示：可显示输出信号强度，失真状态； 4.风机转速随温度变化，节能，静音保证良好散热； 5.铝合金拉丝黑色面板，高强度1.5MM加厚机身； 6.设有TRS大三芯插与XLR卡侬插口平衡非平衡输入输出； 7.输出形式 70V、100V、8Ω输出音量可调节； 8.输出功率：≥2000W 9.频率响应：20Hz-20KHz 10.信噪比:≥105dB 11.分离度:≥80dB 12.总谐波失真 THD＋N ：≤0.03% 13.阻尼系数：≥600:1 14.输入灵敏度：0.77V（0 dB） 15.输入阻抗：平衡20KΩ非平衡10KΩ | 2 | 台 |
| 69 | 稳压净化时序电源 | 广泛应用于各型高端会议、娱乐等智能化场所，起到净化系统电源时序/控制供电作用； 1.两英寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 2.八路万用插座输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒，单位为秒） 3.每通道可以独立开关或同时全部开关 4.支持面板Lock锁定功能，防止误操作 5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 6.支持多台设备级联顺序控制，级联状态可自动检测及设置 7.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制 8.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制 9.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 10.欠压、超压检测及报警 技术参数： 11.输出接口：8路受控 + 2路直通供电 12.总输出电流：32A 13.插座类型：13A磷铜万用插座支持欧标美标国标 14.电力规格：AC 220-240V (50/60 Hz) | 2 | 台 |
| 70 | IP网络广播无线教学音箱 | 有源无线网络教学广播多功能音箱 （主副箱配套） 1.主机由无线信号接收教学扩展、嵌入式PC技术网络远程信号传送接收、专业前置音频处理、高保真数字功率放大器、声音重放单元组成； 2.一路自带DC6V供电的TRS大三芯模拟接口可插入有线电容类讲学话筒，连接不用电池，电压安全可靠；配无线教学麦克风接收；一组模拟CD／MD／电脑音频信号输一组模拟录音信号输出，一路广播应急模拟音频功率信号强切输入；具有独立麦克风音量、音乐音量、混响音量调节，能有效的抑制声反馈；一路RJ45网络接口支持TCP UDP协议的数字网络接收通道； 3.主机采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，带有效的抑制网路回声；嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级，通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括定时节目任务、话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 4.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等； 5.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 6.木质箱体棕黄色精致外观配黑色烤漆铁网防护罩、包装内配原厂壁挂式安装架，安全美观； 技术参数： 7.输出功率：2X30W 8.灵敏度（1m1W）：≥86dB 9.频率响应：50Hz-18KHz±3dB 10.无线使用频率：600-900MHz 11.信道间隔：25KHz 12.调制方式：PLL 13.网络协议：TCP/IP 14.网络传输位率：8kbps-320kbps | 50 | 对 |
| 71 | 广播辅材 | 2.5平方电线、37U网络机柜、RVVP2*1.5音箱线、RVVP2*2.5音箱线、RVVP2*4音箱线、24口交换机等广播辅材 | 1 | 项 |
| 72 | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |

二标包：2020年高招巡查指挥平台及现有标准化考点设备更新改造项目采购需求

（一、长葛市高考巡查指挥平台及保密室设备更新改造）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标考高清SIP管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 2、采用嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，对每类管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4、支持域、子域管理，可最多支持8级域、子域管理，支持用户的接入认证，支持跨域呼叫、NAT穿越控制，支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 5、支持SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 6、支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 7、支持SIP代理功能，信令转发和路由； 8、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP等网络协议； 9、支持视频访问呼叫过程控制，视频远程访问权限控制； 10、支持系统核心数据库的备份和恢复； 11、支持用户、设备在线信息统计，生成和打印系统用户、设备清单报表； 12、支持远维连接，支持远程重启和关机； 13、可设置SIP路由器、分发服务器、媒体服务器的相关信息； 14、支持与前端接入设备以及上级服务器时钟同步； 15、具备快速浏览模块功能，支持通过网络下载考试期间的数据进行异地备份，可根据考试科目、考试时间等一系列预设方案下载录像数据；（提供该系列产品的第三方权威检测报告进行佐证） 16、支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的巡查图像以及指挥图像在向上一级中心传输时将其屏蔽掉，不进行上传，只在本地监看； 17、具有良好的扩展性，支持接入身份认证、考务系统、指挥系统等扩展应用功能；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 18、具备教学质量管理模块，支持对教师、学生的签到数据显示和统计，支持对年级、班级、学科、老师进行多维度分析；（提供该系列产品的第三方权威检测报告进行佐证） 19、硬件配置1个英特尔 Xeon(至强) E3-1230 v5 @ 3.40GHz 四核，2个8G DDR4 2400MHz或2133MHz/带ECC，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 20、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 1 | 台 |
| 2 | 标考高清媒体转发平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 2、采用嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持媒体流分发、汇聚功能； 4、支持视频多路复用，支持点播、组播、广播； 5、支持路由控制功能，视频访问呼叫过程、视频远程访问权限控制功能； 6、支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道。实现最底层巡查系统（学校级巡查系统）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接； 7、支持MPEG-4 和H.264、H.265视频编码，支持MPEG Layer II、G711\AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装； 8、支持响应终端控制请求并转发控制信令给前端； 9、支持 IP、UDP、RTP、RTCP、SIP 、TCP/IP等网络协议； 10、支持数据库测试，检测数据库配置，验证数据库连通状态； 11、支持多转发分布式部署协同工作，支持多级转发级联；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 12、支持根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率； 13、支持远维连接，支持远程重启和关机，支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理，支持对系统所处网络进行测速，支持对设备系统运行状态进行实时检测；（提供该系列产品的第三方权威检测报告进行佐证） 14、硬件配置1个英特尔 Xeon(至强) E3-1230 v5 @ 3.40GHz 四核，2个8G DDR4 2400MHz或2133MHz/带ECC，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 15、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 1 | 台 |
| 3 | 网络流媒体存储平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 2、支持嵌入式ARM系统以及软硬件设计，工业级嵌入式微控制器；系统运行稳定可靠； 3、支持全插拔模块化设计，充分保障系统运行、维护的便捷可靠； 4、支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 5、支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持512Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频； 7、支持数字水印，防篡改； 8、支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦，以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 9、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 10、支持智能回放，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； 11、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能； 12、支持全双工功能：在所有视(音)频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧；（提供该系列产品的第三方权威检测报告进行佐证） 13、支持双系统功能：支持系统备份，设备开机时，检测到一个系统异常时，能从另一个系统启动，并恢复异常系统；（提供该系列产品的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证） 14、支持语音对讲功能：支持通过客户端与设备端进行双向对讲，支持通过客户端与设备接入的IPC进行实时双向对讲； 15、支持录像续传接收功能：接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 15、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 1 | 台 |
| 4 | 服务器硬盘 | 容量:6TB | 16 | 块 |
| 5 | 作弊防控管理平台 | 1、作弊信号查看：可对考点作弊信号信息进行查看和回放； 2、作弊信号展示：可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示； 3、设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看； 4、日志查询：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能； 5、黑白名单：在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信；各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步； 6、考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步； 7、系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息； 8、集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理； 9、与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果； 10、数据接口：RJ-45接口； 11、安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 12、必须实现与省级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 1 | 台 |
| 6 | 红外高清半球摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 2、最高分辨率可达2M(1920 x 1080) @ 25 fps ； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 6、支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR,防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 12、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 13、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 14、初始设备开机修改密码,保障密码安全； 15、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； 16、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加48个MAC地址；在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备，黑名单中可添加48个MAC地址； 17、支持断网续传功能：当网络断开后，可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至存储设备；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 18、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 19、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 20、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 8 | 台 |
| 7 | 红外高清枪式摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 2、最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持OSD颜色自选；支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 5、支持一键恢复,心跳,镜像等，功能齐全； 6、高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 7、支持smart IR,防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 8、Smart侦测:10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测； 9、Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本； 10、支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181； 11、支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； 12、支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤； 13、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 14、支持初始设备开机修改密码,保障密码安全；支持用户登录锁定机制； 15、支持移动侦测、数字降噪、强光抑制、走廊模式、人脸侦测、虚焦侦测等； 16、支持黑白名单功能，黑名单可添加IP地址不低于48个，白名单可添加IP地址不低于48个；（提供第三方权威检测报告进行佐证） 17、支持通过IE浏览器开启/关闭智能后检索设置选项功能； 18、支持智能编码功能：同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约1/3；（提供第三方权威检测报告进行佐证） 19、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商针对本项目的互联互通承诺书。 | 3 | 台 |
| 8 | 电源 | DC12V，4A | 11 | 个 |
| 9 | 支架 | 定制专用壁装支架 | 11 | 个 |
| 10 | 拾音器 | 全向拾音器 | 11 | 只 |
| 11 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 11 | 个 |
| 12 | 机柜 | 专用服务器机柜2米。至少带4层托盘（隔板） | 1 | 台 |
| 13 | KVM切换器 | KVM液晶套件，17寸，8路切换 | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持G.8032以太环保护协议 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等 6、支持云管理和本地管理两种模式 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 |
| 16 | 高清网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选4mm/6mm/8mm/12mm高清镜头 最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 支持H.265、H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、M-JPEG视频压缩标准 具有一个10/100M以太网接口，具有一路音频输入接口 分辨力不低于1000TVL 亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 具有五码流功能 同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低 在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息； 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 支持30路视频同时进行浏览 在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作，电源功耗≤1.5W 温度范围支持-45℃~70℃ 外壳防护等级支持IP67 含支架 | 6 | 台 |
| 17 | 广角网络摄像机 | 图像分辨率≥1920×1080 可选2.8mm/4mm/6mm高清镜头 0.001 Ix（F=2 .0，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0. 0004 Ix（F：2．0，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 具有S +265、H. 265、H. 264（Main Profile ，High Profile， Baseline Profile)、M-JPEG设置选项 信噪比≥56dB 宽动态≥100dB 具有1个电源接口、1个RJ45接口，内置mic 具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、UPnP、DHCP、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、 SNMP等网络协议设置 支持32Kbps~16Mbps (H. 265， 分辨率为1920 × 1080）视频码率可调 图像延时≤250ms 具有G. 711a、G. 711u、ADPCM_D音频编码设置选项 音频输入模式可设置为Line in和Mic in 支持红外灯补光，具有1颗红外补光灯，红外灯具有10级灯光亮度可调，应具有手动/自动开关的功能； 同一静止场景下，设备在H.264或H. 265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；在H. 265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面 支持主码流同时输出30路1920 × 1080、2Mbps的25帧/秒图像以提供客户端浏览 支持五码流 具有音频降噪设置、SVC设置、数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置、电子防抖设置、镜像功能、走廊模式功能、彩色/黑白模式选择功能、虚焦侦测功能等 可与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000 个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑检测、值岗检测等行为的智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示。支持联动录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种智能分析报警触发方式 可设置8块感兴趣区域 具有图像参数设置功能、自动增益功能、自动白平衡功能、背光补偿功能等 可设置遮盖区域位置，每个场景最多可设置8个不规则四边形区域；每个区域的大小和位置可以设置 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态 不开启红外灯时，工作功率≤ l. 6W 温度：-45℃~80℃ 防护等级：IP67 含支架 | 1 | 台 |
| 18 | 高清网络录像机 | 具有2个10M/100M/1000M自适应以太网口，2个HDMI接口，2个VGA接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC音频输出接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1路音频输入，1路输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口 具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 具有Onvif、GB/T28181平台启用设置选项 支持4000×3072（20帧/秒）、3072×3072（25帧/秒）、2560×2560（25帧/秒）、2048×2048（15帧/秒）、1280×1280（15帧/秒）、1600×1200（15帧/秒）、2592×1944（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、1920×1080（60帧/秒）、1280×720（60帧/秒）、704×576（60帧/秒）分辨率录像 支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 接入带宽400M，转发带宽200M 可接入20路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 可一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像 支持JB0D、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式 支持磁盘热备功能 支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 支持配额、盘组、老化三种存储模式 支持监控级和企业级，不同品牌、不同容量的硬盘混插 支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能 支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像 支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像 支持16路1080p或16路720p视频同步回放 支持插入USB设备自动弹窗 可对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4或SDV 支持备份认证功能，授权用户经密码确认后可进行数据备份 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 支持20路分辨率为1280×720或16路分辨率为1920×1080或4路分辨率为3840×2160或2路分辨率为4000×3072的视频画面同时预览 支持自适应显示器的最佳分辨率率进行图像显示 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作 支持2路HDMI双4K同时解码输出 支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25个画面 支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面，点击其中画面可查看相关录像 支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；支持手动抓拍；支持抓拍图片上传邮件或FTP；支持20路抓拍并存储图片；支持按通道、时间同时检索20路图片；支持单路回放图片 支持在同一界面下同时浏览15张抓拍图片 支持检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的10秒录像；单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的10秒录像 支持对任一录像文件打标签，支持按标签关键字检索录像文件并回放；当鼠标指向进度条上标签位置时，可显示标签内容 支持录像转码功能，通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像 支持将网口工作模式设置为网络冗余、负载均衡、多址设定三种模式；支持将2个网口设置为不同网段的IP地址或同一IP地址 支持IP通道管理功能，支持以图表形式展示已添加的IP通道；可通过excel文件方式批量添加、删除IP通道 支持批量添加设备、字符叠加、键盘接入控制功能 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能 可根据不同时间段、不同事件类型采用不同的编码模板进行录像；编码模板可设置帧率、码率等参数 支持多路录像倒放、视频加密功能 电源：AC100V~240V（50Hz/60Hz） 工作温度：-10℃~+55℃ | 1 | 台 |
| 19 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘4TB | 3 | 块 |
| 20 | POE交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，POE交换机 应用层级：二层 传输速率:10/100/1000Mbps 交换方式:存储-转发 MAC地址表:8K 端口结构:非模块化 端口数量:18个 端口描述:18个10/100/1000Mbps RJ45端口,16个10/100/1000Mbps RJ45 端口支持PoE+供电 传输模式：全双工/半双工自适应 | 1 | 台 |
| 21 | 监视器 | CPU核数：≥四核心 运行内存：≥2GB 存储内存：≥16GB 屏幕尺寸：55英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：高清4K 背光源：LED 刷屏率：60HZ 网络连接：支持有线、无线 | 1 | 台 |
| 22 | 笔记本 | CPU：≥I5 内存：4G 硬盘：≥1000GB +128GB固态； 显卡：≥2G独立显卡 | 3 | 台 |
| 23 | 台式机 | 主板：不低于Intel® H370 芯片组，主板与整机同品牌 CPU：≥第九代英特尔i3-9100 处理器 内存：4G DDR4 2666MHz 硬盘：≥1000GB 7200 RPM 3.5" SATA +128GB固态； 显卡：集成英特尔® 核芯显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，无线网卡 光驱：DVD-RW 键鼠：USB键盘和鼠标 显示器：≥21.5英寸显示器；与主机同一品牌; | 10 | 台 |
| 24 | 身份验证服务器管理终端 | 主板：≥ Intel Q370 芯片组 CPU：≥第九代英特尔酷睿i7-9700处理器 内存：≥16G 2666MHz DDR4，≥4插槽，最大64GB； 硬盘：≥2000GB 7200 RPM 3.5" SATA +256GB固态； 显卡：≥GeForce GTX 1050 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，无线网卡 光驱:DVD-RW 键鼠:USB键盘和鼠标 显示器：≥24英寸显示器；与主机同一品牌; | 1 | 台 |
| 25 | 打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 产品定位：个人办公/商用高效 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥1200×1200dpi 黑白打印速度：单面： A4：≥50ppm 其它打印速度双面：A4：≥24ppm 内存标配：≥512MB 双面打印：自动 网络功能：支持有线网络打印 | 1 | 台 |
| 26 | 打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 产品定位：个人办公/商用高效 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥600×600×2dpi(有效输出1200dpi) 黑白打印速度：≥18ppm 处理器：≥266MHz 双面打印：手动 网络功能：不支持网络打印 | 1 | 台 |
| 27 | 交换机 | MAC地址表：≥8K MAC 速度：10/100/1000Mbps 端口：≥16个10/100/1000Base-T以太网端口 | 4 | 台 |
| 28 | 交换机 | 8个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 | 4 | 台 |
| 29 | 路由器 | 网络标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 最高传输速率：450Mbps 频率范围：单频（2.4-2.4835GHz） 网络接口：1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps LAN口 | 7 | 台 |
| 30 | 防雷设备 | 防雷要求满足GB/T 21714.3—2008。 | 1 | 套 |
| 31 | 标考高清电视墙管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 3、双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； 4、支持网络、数字视频信号的接入和切换输出； 5、支持原始视频数据无压缩直接交换输出； 6、模块化输入、输出板设计，可根据需求组合为各种规格的数字视频交换矩阵； 7、采用H.264视频压缩标准； 8、支持DVI、BNC、TVI、SDI的视频信号接入编码；支持DP信号接入； 9、支持双码流技术；支持场景预案； 10、最大支持80路高清视频编码能力； 11、支持DVI、HDMI、VGA输出显示； 12、支持1/4/9/16画面分割显示； 13、最高支持1200W高清视频解码； 14、支持320路200W高清视频解码能力（满配）（每张卡支持32路1080P）； 15、单卡支持32路200W高清视频解码能力（单卡）； 16、支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式； 17、支持40个显示屏的任意大屏拼接； 18、单屏支持16个窗口；窗口支持1/4/9/16画面分割； 19、支持开窗和漫游功能，最多支持256个窗口,单块解码板支持16个1080P的开窗； 20、支持WEB方式或客户端方式访问和操作； 21、内置千兆交换机，具备4个千兆网口，支持链路聚合，支持NAT功能； 22、支持远程控制网络、数字视频的切换上墙； 23、支持远程获取配置参数和系统日志； 24、支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护； 25、支持解码延时设置：支持对解码通道选择最短延时、实时性好、均衡、流畅性较好、流畅性好等5种解码延时设置； 26、支持虚拟LED功能：支持在多个视频输出拼接画面上编辑字符信息，字符颜色、字间距、背景色、移动速度及文字字体可设； 27、支持底图功能：支持底图上传，并支持在底图上拼接、检查漫游、开窗显示，底图分辨率可达7680*4320； | 1 | 台 |
| 32 | 解码卡 | 6路HDMI接口视频输出，支持4K输出显示（4路支持4K，2路支持1080p）。支持8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码。 | 2 | 个 |
| 33 | 编码卡 | 支持4路HDMI视频输入编码，视频压缩标准H.264/MPEG 4。 | 1 | 个 |
| 34 | 电视墙主机软件 | 支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；控制电视墙服务器和电视墙管理平台。支持分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏。 | 1 | 台 |
| 35 | 液晶拼接大屏显示单元（LCD显示单元） | 三星原装液晶A+面板；LED直下式背光源；分辨率：1920*1080;屏幕对角线：46寸；高亮度:500cd/m2；高对比度：4000:1;拼缝：1.7mm;支持多种高清信号输入输出 | 12 | 台 |
| 36 | 大屏机柜及线材 | 拼接屏配套机柜及线材 | 12 | 套 |
| 37 | 音箱 | 1.采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅。 2.输出功率：100-200W 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度：101dB 5.频率响应：50Hz-20KHz 6.低音：8寸 高音：3寸×2 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 4 | 只 |
| 38 | 功放 | 1.电源软启动防冲击功能、直流输出保护功能、长期过载热保护、开机延时功能、功放瞬时短路及过载的电子保护； 2.高效能全铝散热器自然冷却，智能控制风扇散热，风机噪音小，散热效率高； 3.具有多种输入输出接口，具有输入灵敏度开关可以选择输入电平；立体声、桥接、并接方便，专业SPEAKON插座可以快速可靠连接音箱， 技术参数： 频率响应:10Hz-40KHz 信噪比:≥105dB 分离度:≥80dB 总谐波失真 THD＋N ：≤0.03% 阻尼系数：≥600:1 输入灵敏度：0.77V（0dB） 输入阻抗：20KW 8Ω立体声功率:200W 4Ω立体声功率:350W 2Ω立体声功率:600W 8Ω桥接功率 ：400W 4Ω桥接功率 ：700W 尺寸:88mm/2U 可安装于标准19寸机柜 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 1 | 台 |
| 39 | 调音台 | - 采用内置24bit数码效果器， 2.内置MP3播放功能，USB接口，支持蓝牙输入，OLED液晶显示屏显示歌曲状态， 3.内置蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机蓝牙连接，即可将手机当无线麦克风使用，手机音频播放，实现无线手麦功能。 4.观察信号电平的LED、监控信号电平状态 5.精密的GB30话筒前置放大器 6.为电容话筒提供真正专业的+48V幻象电源 7.外置效果处理的插入点 8.调音台输入通道规格8路 ，平衡XLR,非平衡TRS(1/4英寸)输入输出接口 9.频率响应：20Hz－20KHz 10.总谐波失真和噪声：<0.007% 11.话筒输入的等效输入噪声：22Hz-22KHz 12.母线噪声：－85dBu 13.通道之间串音：>96dB 14.输入和输出阻抗：话筒输入2.4KΩ、线路输入11KΩ、立体声输入100KΩ 15.尺寸：长39CM*宽38CM*高8CM 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 1 | 台 |
| 40 | 一拖二无线会议话筒 | - 使用UHF500～980MHz频段，采用先进的PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰频率。 2.集成中央控制器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.采用音频压缩扩展技术，噪声大大减少，动态范围加大。 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 6.空旷最大使用范围50-80米，理想空旷使用范围100米。 接收机： 7.工作频率：500-980MHz 8.频道数目：2 X 100CH（双通道接收，独立可调） 9.天线接口:TNC 10.灵敏度：3Uv 30dB S/N 11.消耗功率：8W 12.音频响应:40Hz-18KHz 13.综合失真:<0.5% 14.红外线对频 15.有效使用距离：50-80米，户外可达100米 发射机指标: 16.工作频率：500-980MHz 17.最大调制度：±45K 18.红外线对频 19.振荡方式:PLL锁相环频率合成技术 20.200频道自由选择 21.输出功率:5dBm-10dBm(LO/HI转换) 22.电池:2节"1.5V 5号"电池 23.使用时间(碱性电池):大功率时约6小时,小功率时约8小时。 为确保产品整体在长期使用中保证最佳效果，功放、音箱、话筒、调音台及周边设备为同一品牌！ | 1 | 套 |
| 41 | 航空机柜 | 12U航空机柜，国标 1、航空箱表面PBS材料,此材料防撞、伸展性强等特点; 2、箱壁采用（12MM）进口合资板，箱内贴（10-15MM）防震防潮EVA减震材料。 3、五金配件有:蝴蝶锁扣，（直）球包角，拉手; NTL新干线航空箱底部选用欧式脚轮。 4、表面处理:采用PBS阻然材料，具有防火、防水、耐酸碱的作用 | 1 | 套 |
| 42 | 广播辅材 | 护套音箱线、音箱支架、及连接线等 | 1 | 箱 |
| 43 | 静电地板 | 20平方米静电地板 | 1 | 项 |
| 44 | 网线 | 六类双绞线 | 10 | 箱 |
| 45 | 电线 | 工程所用电线 | 1 | 项 |
| 46 | 空调柜机 | 冷暖3匹变频空调；额定制冷量（W)：≥7200，制冷额定功率（W)：≤2390，额定制热量(W)：≥9150，制热额定功率(W)：≤2950;二级节能；内机噪音dB(A)：≤35（低），外机噪音dB(A)：≤56；含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试； | 2 | 台 |
| 47 | 空调柜机 | 冷暖2匹变频空调；额定制冷量（W)：≥5100，额定制热量(W)：≥7100;二级节能或以上；含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试； | 4 | 台 |
| 48 | UPS | UPS主机： 1.UPS主机基本要求为：容量20KVA/20KW，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。 2.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出。 3.通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 4.宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 5.输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 6.宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 7.UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。 8.输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（输出单相时）。 9.低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）。 10.具备大充电电流，最大可增至10A，成倍缩短充电时间。 11.电池电压宽范围可调：±12～±20节连续可调（即直流电压±144～±240V），现场配置灵活。 12.整机效率：＞95%。 13.带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载。 14.具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。 15.具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看。 16.主机具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 17.为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配MODBUS通信协议。 电池组： 1、采用阀控密封式铅酸蓄电池，12V100AH 不少于32只。 2、蓄电池的浮充设计寿命不低于12年。 3、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 4、外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 5、蓄电池安全阀采用EPDM橡胶材料制造。 6、蓄电池应采用嵌入式内螺纹铜端子，以适应瞬间大电流放电。 7、蓄电池电压均衡性满足一组蓄电池中任意两个电池的电压差不超过60mV。 8、两个蓄电池之间连接条的压降，1I10 A不超过3mV。 9、电池的保质期不少于三年（12V） 10、蓄电池槽和蓄电池盖需采用热封工艺，确保蓄电池是一个有机整体。 12、正常使用温度：-20℃~50℃ 13、产品应用先进的热封工艺和穿壁焊技术生产。蓄电池内部结构针对极板膨胀伸长问题进行针对性设计，以解决极板膨胀对极柱造成的应力。 电池柜： 1、每个可容纳16只100AH 的电池，可组合安装 2、表面采用烤漆磨砂面，与主机颜色相同 3、钢材采用冷轧钢，侧板厚度不小于1MM 4、电池连接配线不小于16平方 | 1 | 套 |
| 49 | 柜子 | 保密柜子 层板：上一下一 规格：1850*900*400mm 单层承重60kg-70kg 含机械锁和钥匙锁 | 15 | 个 |
| 50 | 高低床 | 实木高低床，含棕垫 | 4 | 张 |
| 51 | 被子 | 夏凉被和冬用被各一套 | 8 | 套 |
| 52 | 会议桌椅 | 会议桌椅 桌子：1200*400mm 椅子：皮革，象牙木，一套2张椅子 | 17 | 套 |
| 53 | 电脑桌椅 | 桌子：1200*550mm 椅子：皮革，象牙木，一套1张椅子 | 5 | 套 |
| 54 | 吧台椅 | 升降吧台椅 | 4 | 张 |
| 55 | 等待椅 | 3人位等待椅 | 6 | 张 |
| 56 | 条案 | 5.6米条案 | 1 | 套 |
| 57 | 升降机 | 7米升降机，传送货物 | 1 | 套 |
| 58 | 灭火器 | 4kg灭火器 | 2 | 个 |
| 59 | 应急灯 | 应急灯 | 2 | 台 |
| 60 | 安装调试费用 | 安装调试费用 | 1 | 项 |
| 61 | 招办改造 | 强弱电暗线改造、砸墙、窗帘、吊顶、防盗窗、防盗门、刷墙、地板 | 1 | 项 |

（二、市一高标准化考点设备改造）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 2、最高分辨率可达2M(1920 x 1080) @ 25 fps ； 3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选； 5、支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 6、支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 7、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 8、支持Smart IR,防止夜间红外过曝；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持日夜两套参数独立配置； 9、支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181； 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储； 12、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 13、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； 14、初始设备开机修改密码,保障密码安全； 15、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示； 16、支持MAC地址过滤功能：在白名单模式中,只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问设备,白名单中可添加48个MAC地址；在黑名单模式中,只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问设备，黑名单中可添加48个MAC地址； 17、支持断网续传功能：当网络断开后，可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将这些录像文件上传至存储设备；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 18、支持异常报警功能：设备具有硬盘满、硬盘错误、网线断开、IP地址冲突、非法访问等异常报警功能,并可联动触发上传中心/邮件通知/报警输出； 19、支持在IE浏览器下具有人脸跟踪设置选项的功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 20、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 88 | 台 |
| 2 | 电源 | DC12V，4A | 88 | 个 |
| 3 | 支架 | 定制专用壁装支架 | 88 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 全向拾音器 | 88 | 只 |
| 5 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 88 | 个 |
| 6 | 标考高清SIP管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 2、采用嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，对每类管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 4、支持域、子域管理，可最多支持8级域、子域管理，支持用户的接入认证，支持跨域呼叫、NAT穿越控制，支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 5、支持SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 6、支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 7、支持SIP代理功能，信令转发和路由； 8、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP等网络协议； 9、支持视频访问呼叫过程控制，视频远程访问权限控制； 10、支持系统核心数据库的备份和恢复； 11、支持用户、设备在线信息统计，生成和打印系统用户、设备清单报表； 12、支持远维连接，支持远程重启和关机； 13、可设置SIP路由器、分发服务器、媒体服务器的相关信息； 14、支持与前端接入设备以及上级服务器时钟同步； 15、具备快速浏览模块功能，支持通过网络下载考试期间的数据进行异地备份，可根据考试科目、考试时间等一系列预设方案下载录像数据；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 16、支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的巡查图像以及指挥图像在向上一级中心传输时将其屏蔽掉，不进行上传，只在本地监看； 17、具有良好的扩展性，支持接入身份认证、考务系统、指挥系统等扩展应用功能；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 18、具备教学质量管理模块，支持对教师、学生的签到数据显示和统计，支持对年级、班级、学科、老师进行多维度分析；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告进行佐证） 19、硬件配置1个英特尔 Xeon(至强) E3-1230 v5 @ 3.40GHz 四核，2个8G DDR4 2400MHz或2133MHz/带ECC，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 20、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 1 | 台 |
| 7 | 标考高清媒体转发平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 2、采用嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 3、支持媒体流分发、汇聚功能； 4、支持视频多路复用，支持点播、组播、广播； 5、支持路由控制功能，视频访问呼叫过程、视频远程访问权限控制功能； 6、支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道。实现最底层巡查系统（学校级巡查系统）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接； 7、支持MPEG-4 和H.264、H.265视频编码，支持MPEG Layer II、G711\AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装； 8、支持响应终端控制请求并转发控制信令给前端； 9、支持 IP、UDP、RTP、RTCP、SIP 、TCP/IP等网络协议； 10、支持数据库测试，检测数据库配置，验证数据库连通状态； 11、支持多转发分布式部署协同工作，支持多级转发级联；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 12、支持根据网络情况和使用需求，自动调整视频分辨率； 13、支持远维连接，支持远程重启和关机，支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理，支持对系统所处网络进行测速，支持对设备系统运行状态进行实时检测；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 14、硬件配置1个英特尔 Xeon(至强) E3-1230 v5 @ 3.40GHz 四核，2个8G DDR4 2400MHz或2133MHz/带ECC，1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，1个300W单电源，导轨套件。 15、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络流媒体存储平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 2、支持嵌入式ARM系统以及软硬件设计，工业级嵌入式微控制器；系统运行稳定可靠； 3、支持全插拔模块化设计，充分保障系统运行、维护的便捷可靠； 4、支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘； 5、支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持512Mbps输入带宽，最大可接入128路高清网络视频； 7、支持数字水印，防篡改； 8、支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚集、快速移动、停车侦测、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦，以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 9、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 10、支持智能回放，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； 11、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能； 12、支持全双工功能：在所有视(音)频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 13、支持双系统功能：支持系统备份，设备开机时，检测到一个系统异常时，能从另一个系统启动，并恢复异常系统；（提供该系列产品第三方检测机构出具的检测报告） 14、支持语音对讲功能：支持通过客户端与设备端进行双向对讲，支持通过客户端与设备接入的IPC进行实时双向对讲； 15、支持录像续传接收功能：接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 16、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 1 | 台 |
| 9 | 服务器硬盘 | 容量:6TB | 16 | 块 |
| 10 | 高科技屏蔽终端 | 1、阻断工作频率：70MHz~2700MHz。 2、侦测引导阻断范围：阻断频率范围覆盖70MHz~1300MHz，屏蔽终端可发射该频率范围内频点的阻断信号，通过终端软硬件升级可扩展到1500MHz。 3、手机频段屏蔽：2G/3G/4G/蓝牙、Wi-Fi直接屏蔽。 4、对于70MHz~1300MHz的频段，采用侦测引导阻断的工作原理，具有智能绿色阻断技术，屏蔽终端能在侦测设备实时侦测结果引导下进行精确阻断。阻断信号应根据实际作弊设备发送信号带宽智能调整，对未出现异常的信号频率不发射阻断信号（移动通信商用频段除外）。 5、屏蔽终端能够同时阻断大功率语音及数传作弊设备。 6、数据接口：RJ45。 7、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看。 8、采用隐蔽式定向天线，保证屏蔽信号的相对集中。 9、实现对音频信号和数字传输信号的作弊进行屏蔽。 10、提供提供第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖厂商公章。 11、必须实现与省、市级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 17 | 台 |
| 11 | 核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3； 2、实际配置主控板≥2个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24； 3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M； 4、支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网； 5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性； 6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 7、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠; | 1 | 台 |
| 12 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥90Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持G.8032以太环保护协议 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等 6、支持云管理和本地管理两种模式 | 6 | 台 |
| 13 | 接入交换机 | 1、交换容量≥68 Gbps，转发性能≥42 Mpps；支持24个千兆电口 ，4个千兆SFP； 2、MAC地址容量≥16K，支持能效以太网功能； 3、支持IPV4、IPV6静态路由; 4、支持64组汇聚组，每组最多8个端口； | 15 | 台 |
| 14 | 交换机光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 40 | 块 |
| 15 | 标考高清解码矩阵 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 2、支持HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 3、支持H.265、H.264、MPEG4等主流的编码格式； 4、支持主动解码的解码模式； 5、支持开窗、窗口漫游功能； 6、支持直连前端设备解码上墙； 7、支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码; 8、支持语音对讲； 9、支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； 10、支持PC机视频信号上墙； 11、支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP协议； 12、支持报警；并具有报警联动，报警时自动切换到对应视频通道； 13、支持WEB方式访问、配置和管理； 14、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 15、支持远程获取系统运行状态、系统日志； 16、支持远程重启、恢复默认配置等日常维护； 17、支持多画面显示功能：支持1、2、4、6、8、9、12、16、25画面分割显示； 18、支持画面拼接功能：支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、2*1、2*2、3*1、4*1的拼接显示；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 19、支持图层叠加功能：支持将任意1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加18层；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 20、支持软件远程升级功能：支持通过WEB端进行软件远程升级； | 1 | 台 |
| 16 | 电视墙主机软件 | 支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；控制电视墙服务器和电视墙管理平台。支持分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏。 | 1 | 套 |
| 17 | 液晶电视机 | CPU核数：≥四核心 运行内存：≥2GB 存储内存：≥16GB 屏幕尺寸：55英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：高清4K 背光源：LED 刷屏率：60HZ 网络连接：支持有线、无线 | 4 | 台 |
| 18 | 光纤 | 单模光纤，6芯 | 4000 | 米 |
| 19 | 光纤配件 | 光端盒、耦合器、尾纤、跳线等配件 | 1 | 批 |
| 20 | 线缆 | 电源线缆（主干）RVV3*1.5 | 2000 | 米 |
| 21 | 线缆 | 电源线缆（支线）RVV3*1 | 4500 | 米 |
| 22 | 网线 | 六类双绞线 | 90 | 箱 |
| 23 | 辅料 | RJ45头、电源插排、PVC线槽、线卡等辅材 | 78 | 场 |
| 24 | 网络机柜 | 楼层1M网络机柜或挂壁机柜 | 14 | 台 |
| 25 | 安装调试 | 安装调试费用 | 1 | 项 |

三、侦测服务器改造

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦测服务器 | 1、监测频率范围：70MHz~1300MHz； 2、扩展升级：支持频段扩展，应对将来新型无线电作弊信号； 3、工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式，可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断；支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 4、双通道：采用双通道技术，侦测扫描/引导阻断和作弊信号还原并行工作,互不影响； 5、语音信号还原能力：支持对语音类作弊信号的内容还原，包含广播电台、对讲机信号和语音作弊信号等； 6、黑白名单：可手动设置黑白名单，也可接收考点级管理平台下发的黑白名单库。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号；在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信； 7、考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；也可支持手动操作； 8、背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用； 9、频谱显示：可实时显示侦测频率范围内的频谱图，支持频谱显示放大缩小、测量频率与强度等操作； 10、远程管理：支持平台远程管理，查看工作状态等； 11、数据接口：RJ-45接口； 12、数传信号还原能力：支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用FSK、LoRa等调制方式的数传作弊信号； 13、实时监听：在持续开展频谱扫描和侦测引导阻断的同时能对语音作弊信号进行实时监听； 14、安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全； 15、必须实现与省级考务管理平台互联互通，提供原生产厂商对本项目的互联互通承诺书。 | 3 | 台 |

二、其他要求

本项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、质保、第三方验收、税金等一切费用，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料，均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物，交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人承担，但最高费用不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

本项目售后免费服务和保修期为二年，投标时投标人需提供售后服务承诺函。未提供的按照无效投标处理。

付款方式：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

中标公司需为在长葛举办的高考、成招、教师资格等国考及中招、学业水平考试等省考提供三年的免费技术服务，考前一周需要派出技术人员配合考点对设备进行维护检查，考试期间派出不少于三名技术人员听从招生考试中心安排驻守考点，提供技术支持。投标时投标人需针对本项提供相应的承诺书，未提供的视为不满足要求为无效投标。

6、交付（服务、完工）时间 ：要求于2020年6月15前完成供货安装调试。

7、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。（辅材产品、安装调试除外）.

8、投标人应就本项目完整投标，投标人所投产品必须满足招标文件要求，否则为无效投标。

第三章 供应商须知前附表

谈判文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：长葛市2020年高招巡查智慧平台及标准化考点设备新建及更新改造项目 项目编号：长招采竞字【2020】025号 项目内容：一标包：新区实验学校新建高考标准化考点考场设施设备采购项目；二标包：2020年高招巡查智慧平台及现有标准化考点设备更新改造项目，详细参数见采购文件。 项目地址：长葛市教育体育局招生办公室、长葛市第一高级中学、长葛市新区实验学校。 |
| 2 | 采购人 | 采购人：长葛市教育体育局 联系人：石女士 联系电话：03746110256 地址：长葛市八七路 |
| 3 | 采购代理机构 | 代理机构：山西文昌工程咨询有限公司 代理机构联系方式：张先生 13271279113 代理机构地址：郑州市高新区冬青街7号B座1606 |
| 4 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供）。 三、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2016、2017、2018年度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 四、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 五、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 六、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 八、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同谈判响应截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组在评标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体响应 | 本项目不接受 □接受联合体响应 |
| 6 | ★预算金额 | 一标包：1798000元，二标包：2302000元。超出预算金额的响应无效 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 谈判前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★谈判有效期 | 60天（自提交谈判响应文件的截止之日起算） 成交供应商谈判有效期延至合同验收之日，成交供应商全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 响应文件提交截止、谈判响应截止及谈判时间 | 2020年5月27日10时30分（北京时间） |
| 13 | 递交谈判响应文件地点 | 长葛市公共资源交易中心开标四室（长葛市葛天大道东段商务区6#楼 5楼507室）。 |
| 14 | 谈判保证金 | 按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，不收取投标保证金。供应商应提供投标承诺函。 |
| 15 | 交付（服务、完工）时间 | 要求于2020年6月15前完成供货安装调试 |
| 16 | 公告发布 | 谈判公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》 |
| 17 | 采购人澄清或修改 谈判文件时间 | 谈判响应截止时间3个工作日前（澄清内容可能影响谈判响应文件编制的） |
| 18 | 供应商对采购文件 质疑截止时间 | 谈判公告期满之日起七个工作日 |
| 19 | 响应文件份数 | 电子响应文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质响应文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 20 | 响应文件的 签署盖章 | 电子响应文件：按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 纸质响应文件：投标文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。 |
| 21 | 谈判小组组建 | 由采购人代表1人和评审专家4人组成，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 22 | 评审方法 | 质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 23 | 招标人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 24 | 履约担保 | 开户银行：长葛农村商业银行股份有限公司营业部 帐户名称：长葛市公共资源交易中心 帐号：13201001800000552 履约担保的金额：中标金额的10% 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。 注：履约担保缴纳时需备注项目编号：长招采竞字【2020】025号 |
| 25 | 代理服务费 | 代理服务费由中标供应商支付，按照中标价格标准100万× 1.5 %+（中标金额-100万）×1.1%。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 26 | 成交供应商需提交 的资料 | 成交供应商在接到成交通知时，须向代理机构发送响应报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知代理机构。 |
| 27 | 电子化采购模式 | 是。供应商响应时须提供加密电子响应文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件谈判响应文件递交现场不再提供（本谈判文件第六章另有要求提供原件的除外）。 □否。供应商响应时须提供纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据谈判文件要求提供。 |
| 28 | 供应商代表出席开标会 | 供应商的法定代表人应持法人代表证明和有效身份证明参加开标会议,委托他人参加的，须持有效委托书原件及身份证原件，委托书应当载明委托事项权限及有效期等主要内容。 法定代表人（或授权委托人）不按规定参加开标会议的视为放弃投标。 |
| 29 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子响应文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其谈判响应无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |

第四章 供应商须知

一、概念释义

- 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次“采购邀请” 和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。

1.2 本谈判文件解释权属于“采购邀请” 和“供应商须知前附表”所述的采购人、采购代理公司。

- 定义

2.1“采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“采购人、 采购代理机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的代理公司和采购人。

2.3“供应商”系指从采购人、代理机构处按规定获取谈判文件，并按照谈判文件向采购人、代理公司提交响应文件的供应商。

2.4“成交供应商”系指成交的供应商。

2.5“甲方”系指采购人。

2.6“乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。

2.7“服务”系指磋商文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1谈判文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2如响应文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9谈判文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的供应商

3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用响应人信用记录的具体要求为：响应人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反规定的，相关响应均无效。

3.5除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“采购邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体响应的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1在响应文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

4.1供应商提供的货物和服务应当符合谈判文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3如供应商所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

- 谈判费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用，采购人、采购代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括谈判公告、谈判文件澄清或修改公告、成交公告以及延长响应文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过在 《河南省政府采购网》、 《长葛市人民政府门户网站》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、采购代理公司在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 代理费用：代理服务费由成交供应商支付，按照中标价格标准100万× 1.5 %+（中标金额-100万）×1.1%。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。

- 其他

本“供应商须知”的条款如与“采购邀请”、“采购需求”、“供应商须知前附表”和“谈判和评审”就同一内容的表述不一致的，以“采购邀请”、“ 采购需求”、“供应商须知前附表”和“谈判和评审”中规定的内容为准。

二、谈判文件说明

- 谈判文件构成

- 谈判文件由以下部分组成：

第一章 采购邀请（竞争性谈判公告）

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评审

第七章 合同书格式及合同条款

第八章 响应文件有关格式

9.2供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9.3供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

- 谈判文件的澄清或修改

10.1在谈判响应截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

10.2采购人、采购代理公司可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在响应文件提交截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3澄清或修改公告的内容为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当谈判文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

10.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的谈判响应截止时间不足3个工作日的，采购人、采购代理公司将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

- 响应文件的语言及计量单位

11.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、 采购代理公司就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。

11.2响应文件计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

12.1本次谈判项目的报价均以人民币为计算单位。

12.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.3供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其响应为非实质性响应予以拒绝。

12.4供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。经通知参加其他的供应商，在谈判结束后还有一次最终报价的机会。

12.5本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

12.6报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的响应文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

12.7最低报价不能做为成交的保证。

- 响应文件有效期

13.1响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。本项目响应文件有效期详见供应商须知前附表。响应文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的响应文件有效期。响应文件有效期比谈判文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为报价无效。

13.2采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，征询供应商是否同意延长响应文件的有效期，供应商同意延长的须作出书面答复。在延长的报价有效期内，供应商将不会被要求和允许修正其报价。

13.3成交供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

- 响应文件构成

14.1响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

14.2供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.3响应文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

14.4供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

14.5供应商登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按谈判文件要求根据所响应标段制作电子响应文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子响应使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供谈判响应文件递交现场备用。

电子响应文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 响应文件格式

15.1响应文件应参照谈判文件第八部分（响应文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，供应商应按照以上要求将响应文件编上唯一的连贯页码并以A4幅面装订成册，并在响应文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、供应商名称、日期等字样。

15.2供应商应按谈判文件提供的格式编写响应文件。谈判文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

- 谈判保证金：不收取。

- 谈判文件的数量和签署盖章

17.1供应商应提交响应文件份数见“供应商须知前附表”。

17.2在谈判文件中已明示需盖章及签名之处，电子响应文件应按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子签章。

17.3纸质响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的响应文件。纸质响应文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质响应文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。

17.4纸质响应文件副本可以是纸质响应文件的正本复印而成。

四、响应文件的递交

- 响应文件的密封

供应商应将纸质响应文件“正本”、“ 副本”密封包装。电子介质存储的响应文件单独密封包装，将以上密封包装的纸质响应文件和电子介质存储的响应文件分别提交。

- 谈判响应截止时间

19.1供应商必须在“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的谈判响应文件截止时间前，将所有响应文件送达谈判文件指定的地点。在递交截止时间以后送达的响应文件，采购人、采购代理公司将予以拒绝。

19.2采购人、采购代理公司可以按本须知第10条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应截止期。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购人修改通知规定的时间递交响应文件。

- 迟交的响应文件

谈判响应文件截止时间之后送达/上传的响应文件，采购人、采购代理公司将拒绝接收。

- 响应文件的修改和撤回

21.1供应商在谈判响应截止时间前，对所递交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知采购人和采购代理公司。

供应商应当在谈判响应截止时间前完成电子响应文件的提交，可以补充、修改或撤回。谈判响应截止时间前未完成电子响应文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回响应文件。

21.2供应商补充、修改的内容并作为响应文件的组成部分。补充或修改应当按谈判文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3供应商不得在投标有效期内撤销响应文件，否则招标人将不退还其谈判保证金。

- 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的电子响应文件、纸质响应文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

五、谈判和评审

- 响应文件解密

23.1谈判响应截止时间，经确认无误后进行电子谈判文件的解密。解密后宣布供应商名称、修改和撤回响应的通知（如有的话）和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子谈判文件的解密

全流程电子化交易项目电子谈判文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需递交响应文件现场使用电脑进行解密的，请在采购代理公司引导下进行。

b. 采购代理公司解密：采购代理公司按电子响应文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2） 电子响应文件解密异常情况处理

因供应商原因电子响应文件解密失败的，由交易系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其响应将被拒绝。

23.2供应商不足3家的，本项目谈判活动终止。

24．谈判小组组成

24.1采购人将依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表1人和评审专家4人共5人组成。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

24.1.1采购人将依法组建谈判小组，谈判小组由评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数组成。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

24.1.2达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

24.3谈判小组成员与供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理公司发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

24.4采购人不得担任谈判小组组长。

24.5谈判小组成员名单在成交结果公告前应当保密。

25.资格审查和符合性审查

- 资格审查：谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查。

本项目具体资格审查详见（第六章 资格审查与评审）。

- 25.2符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求作出响应。

26.响应文件的澄清

26.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容

26.2投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

27.响应文件报价出现前后不一致的修正

27.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

27.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“供应商须知”26.2规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，为无效报价。

28.响应无效情形

28.1响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：

28.1.1响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备谈判文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过谈判文件中规定的预算金额的；

28.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.2有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其响应无效：

28.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

28.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

28.3谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

28.4按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同供应商电子响应文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其谈判响应无效。

28.5法律、法规和响应文件规定的其他无效情形。

29.响应文件评审与谈判

谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，并当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码相” 关信息并进行评审。

30.评审方法与提出成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

六、确定成交供应商和授予合同

31.1确定成交供应商

31.1．1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

31.1.2采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

32.在谈判采购中，出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

33.成交公告、发出成交通知书

- 采购人确认成交供应商后，采购人在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书。

- 33.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 33.3 成交供应商在接到成交通知时，须向采购代理公司发送谈判报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知采购代理公司联系人。

34.质疑提出与答复

34.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

34.1.1对谈判文件提出质疑的，供应商应已依法获取谈判文件，且应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后电话联系本项目谈判公告中采购代理机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；

34.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

34.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

34.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

34.2.1对谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改谈判文件后继续开展采购活动；否则应当修改谈判文件后重新开展采购活动。

34.2.2对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

35.签订合同

35.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

35.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.履约担保

“供应商须知前附表”中规定成交供应商提交履约担保的，成交供应商应当“供应商须知前附表”要求提交。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）谈判小组依法对供应商资格进行审查。确定符合资格的供应商不少于3家，将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查并对响应文件进行评审。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考谈判文件第八章格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供） （5）自然人身份证明。（自然人提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | ①与本项目投标相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 如无重大违法记录请按照谈判文件提供格式填写。 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 “中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经谈判小组确认认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （5）供应商无须提供信用记录查询结果网页截图，供应商不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组在评标现场查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 谈判报价 | 投标报价是否超出谈判文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| 10 | 投标承诺函 | 由投标人参考招标文件第八章格式填写 |
| 11 | 联合体协议 | 谈判文件接受联合体投标且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。 |
| 12 | 投标承诺函 | 参考谈判文件第八章格式填写 |
| 13 | 供应商身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加谈判的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 15 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评审

（一）项目成交原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

谈判小组对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、价格计算

以供应商最后投标报价为准。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格为最后报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）关于强制性产品认证

1）如供应商所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖供应商公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖供应商公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖供应商公章的原件扫描件（或图片）。

（3）支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

（4）投标无效情形

1）供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，谈判小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按采购文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装；

4）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

5）提供虚假材料谋取中标、成交的

6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（4）成交原则

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则。

落实政府采购政策计算报价

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评审价格＝响应最终报价—小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评审价格＝响应最终报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评审价格＝响应最终报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评审价格＝响应最终报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在响应文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经谈判小组审查、评价，响应文件符合谈判文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格由低到高的顺序提出3名成交候选人。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评标，但不作为合同签订价。合同签订价仍以供应商的最后报价为准。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体响应的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

E、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

（5）谈判小组争议处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人。

三、谈判小组编写评审报告。

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约担保

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：              法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第八章 响应文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

（正/副本）

项目

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称 ：

时间：

一、供应商应答索引表

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 服务方案 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CCC强制性产品认证 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 信息安全产品强制性认证 |  |  | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 30 | 国家级贫困县域注册地证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建档立卡贫困人员社保材料 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其它资料 |  |  |  |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号4要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政

府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号7要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号29请根据所投产品提供证书或截图情况填写其中一项即可。

④本表序号30-32仅适用于物业项目。

二、谈判响应函

致：（采购人）
  根据贵方（项目名称、项目编号）采购的采购公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。
  我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。
  我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
  （供应商名称）作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
 在此提交的投标文件，正本一份，副本      份, 电子版文件    份。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写     ，小写     元。
二、本投标文件的有效期为投标截止时间起     天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
四、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，将承担相应责任。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
六、我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。
七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。
八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。
（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
所有与本招标有关的一切正式往来请寄：
地    址：                     邮政编码：

电    话：                     传   真：

供应商代表姓名：                   职  务：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

三、资格审查证明材料

3.1 报价一览表

项目编号：

项目名称：                                        单位：元（人民币）

| 供应商名称 | 投标报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月  日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为  项目编号   的  项目名称    采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名  系　供应商名称   的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：              （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

日    期：     年    月    日

3.5供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

签署日期：          年        月        日

3.6 投标承诺函

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体政府采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱长葛市政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受长葛市政府采购监督管理办公室作出的罚没履约担保或者现金处罚、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或者被委托人（签字)：

供应商商名称(盖章)：

年  月  日

- 3.7  其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

4.1分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

签署日期：   年   月    日

- 4.2服务方案（实施方案）

（供应商根据谈判文件要求自行编制）

- 4.3 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.4 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为______，截至上一财年末，公司资产总额______万元，营业收入______万元，从业人员______人，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如供应商为联合投标的，联合供应商需分别填写上述《中小企业声明函》。

3、小型和微型企业不包括民办非企业。

- 4.5 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

五、其他资料（若有）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。