禹州市烟叶烤房电代煤EPCO项目

及项目监理(不见面开标)

EPCO 招 标 文 件

项目编号：YZCG-DL2020032

招标单位：禹州市烟叶生产办公室

监督单位：禹州市财政局采购监督管理办公室

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司

二〇二〇年六月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（综合评估法）

第四章 合同条款及格式

第五章  发包人要求

第六章  发包人提供的资料

第七章  投标文件格式

# 招标公告

禹州市烟叶烤房电代煤EPCO项目

及项目监理(不见面开标)

一、招标条件

本招标项目禹州市烟叶烤房电代煤EPCO项目及项目监理已经由禹州市人民政府以禹州市人民政府第90次常务会议批准建设，建设资金为财政资金加自筹资金，项目出资比例为财政资金和烟草行业配套各50%，招标人为禹州市烟叶生产办公室，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1、项目编号：YZCG-DL2020032

2.2、项目概况：该项目建设内容为禹州市电代煤烤房新建100座（张得镇60座、鸿畅镇20座、苌庄镇20座）、燃煤烤房改造260座（张得镇40座、范坡镇20座、朱阁镇40座、小吕乡150座）。

2.3、标段划分：两个标段

第一标段：禹州市烟叶烤房电代煤EPCO项目；

第二标段：禹州市烟叶烤房电代煤EPCO项目监理；

2.4、招标控制价：

第一标段: 经财政评审工程造价的百分之百（100%）（不含运营期费用）

第二标段: 经财政评审工程造价的百分之百（100%）

2.5、计划工期：

第一标段：工程总承包工期为30日历天，运营期为10年。

第二标段：同工程总承包工期。

2.6、招标范围：

第一标段：场地准备及临时设施、工程施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制、工程施工、设备采购及供货、安装、工程保险，系统调试及验收等全部工作以及10年运营工作。

第二标段：对本项目范围内的施工及保修阶段全过程监理服务

三．投标人资格要求

3.1、投标人必须具备独立法人资格，且持有有效的营业执照。

3.2.1第1标段要求投标人须具有独立的法人资格，负责设计企业具备中华人民共和国建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；负责施工企业具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。拟派项目负责人须具备建筑工程贰级注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程（需提供与本公司签订的劳动合同和无在建工程的证明）；

3.2.2第2标段投标人须具备独立法人资格，具备工程监理综合资质或房屋建筑工程乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的监理能力；拟派总监理工程师须具有房屋建筑工程专业注册监理工程师资格，具备中级及以上技术职称。

3.3投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，以及未被 “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录或严重失信黑名单；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

3.5本项目第一标段接受联合体投标，联合体投标人应满足下列要求：

（1）联合体成员应当签订联合投标协议书，协议书应明确联合体牵头人为运营单位；

（2）联合体成员各方均须为在中国境内注册的独立法人企业；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

（4）联合体成员应当具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力；

（5）联合体成员不得超过家3家。

3.7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

四.网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五.招标文件的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表自行下载。

5.3招标文件每套售价500元，投标人于开标时在规定时间内转账至招标代理公司指定账户，账户开标时临时公布。（转账时请注明项目编号、标段及公司名称）。

六.投标文件的递交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。

6.2 投标截止时间及开标时间：2020年6月24日9时00分。

6.3招标人（代理机构）线上开标地点：禹州市公共资源交易中心开标二室。本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

6.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。

七.发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

八.联系事项

招 标 人：禹州市烟叶生产办公室

地    址：禹州市禹王大道东段

联 系 人：郭先生   联系方式：13782326233

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司

地    址：河南省郑州市大学科技园11号楼1405

联 系 人：杜女士   联系电话：13298210089

监督单位：禹州市财政局采购监督管理办公室

联系电话:0374-8112523

禹州市烟叶生产办公室

## 2020年6月3日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.投标保证金的提交

投标保证金无要求

5.加密电子投标文件的提交

5.1电子投标文件应在规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.3加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70：8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

6.远程不见面开标(电子投标文件的解密)

6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。

6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开标开始并进行解密60分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

7.评标依据

7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。

7.3 有多轮报价的，各投标人应提前准备好分项报价，为多轮报价做好准备，在谈判小组发起报价通知后，在规定时间内提交有效报价。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：禹州市烟叶生产办公室 地址：禹州市禹王大道东段 联系人：郭先生 联系方式：13782326233 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司 地 址：河南省郑州市大学科技园11号楼1405 联 系 人：杜女士 联系电话：13298210089 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 禹州市烟叶烤房电代煤EPCO项目及项目监理 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 该项目建设地点为禹州市境内 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金和烟草行业配套各50% |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 场地准备及临时设施、工程施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制、工程施工、设备采购及供货、安装、工程保险，系统调试及验收等全部工作以及10年运营工作。 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 第一标段：工程总承包工期为30日历天，运营期为10年。 第二标段：同工程总承包工期。 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 勘察设计质量要求：达到国家有关设计深度、技术标准、规范的规定；施工及相关材料设备质量要求：合格； |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 详见招标公告。 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 接受 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 踏勘 |  | 不组织 |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |  |  |  |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间10日前 |  |  |  |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  | 投标截止时间15日前 |  |  |  |  |
| 1.11.2 | 分包 |  | 不允许 |  |  |  |  |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |  |  |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | 招标人发布的变更文件、补充文件、答疑文件等 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 招标人自收到异议之日期3日内 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年 6月 24日 9时 00分 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后24小时内 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后24小时内 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | 投标人认为应附的其他材料 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止时间起90日历天 |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | 投标保证金须知 |  | 无要求 |  |  |  |  |
| 3.4.1.2 | 投标保证金 |  | 无要求 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况要求 |  | 指2016、2017、2018年。（仅需牵头人提供。新成立不足三年的企业提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表） |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目业绩 |  | 2017年1月1日至今 |  |  |  |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |  |  |  |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |  |  |  |  |
| 3.7.5 | 本项目是否采用不见面开标 |  | 本项目采用不见面开标。 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 电子投标文件递交地点：电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |  |  |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：禹州市公共资源交易中心（禹州市政务大楼九楼）开标 二 室。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | (1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。 (2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。 (3)解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。 (4)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 （5）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，经济、技术专家5人,经济专家不少于3人，从河南省综合评标专家库中随机抽取评标专家。 |  |  |  |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，由评标委员会推荐3名中标候选人 |  |  |  |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》 |  |  |  |  |
| 7.5 | 类似项目 |  | 类似项目详见评标办法 |  |  |  |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 最高投标限价 |  |  | 最高投标限价: 第一标段: 经财政评审工程造价的百分之百（100%）（不含运营期费用） 第二标段: 经财政评审工程造价的百分之百（100%） |  |  |  |
| 9.2 | 投标人代表出席开标会及其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标人准时在网上参加投标、开标活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 中标公示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 知识产权 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |  |  |
| 10.2重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 同义词语 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |  |
| 10.4监 督 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |  |
| 10.5 解释权 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |  |
| 10.7 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 未成功上传的投标文件； - 未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。 |  |  |  |  |  |
| 10.8 特别提示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了为完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 5、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。 6、商务标投标文件制作注意事项： 6.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。 6.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598 0374-2968167。 6.3投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统（http://www.xcggzy.gov.cn/）递交电子投标文件； 6.4请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 6.5加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 7、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《许昌市不见面开标操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。 8、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅以成功上传、解密的投标文件为准。 9、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及时进行线上答复。 不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 10、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 11、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |  |  |  |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

- 1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1投标人、项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）, 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.6 语言文字

- 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.7 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

- 1.9.1 不组织。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

- 1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

- 1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

- 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、附有法定代表人身份证明的授权委托书

五、承包人实施方案

六、资格审查资料

七、其他资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 本次投标报价为投标费率。本工程的投标应以招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件补充通知，结合自身管理水平及期望得到的利润等因素由投标人自主报费率，但不得低于企业实际成本。

3.2.3 投标人的投标报价应是在合同期内，按合同规定的范围所提供服务需要的全部费用。

3.2.4 投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。投标人的投标报价，应是完成招标范围所列全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.5 投标人应对项目所在地进行踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况等基础设施及任何其他足以影响其提交施工组织设计方案的可实现性和投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致损失将不会赔偿。

3.2.6  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于最高投标限价。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。

- 3.4 投标保证金

## 投标保证金无要求

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同原件扫描件及中标公示网页截图。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

具体评审内容依据第三章评标办法。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合标和技术标。

3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商务标投标文件）。

3.7.5当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。

3.7.6 商务标投标文件制作注意事项：

3.7.6.1 投标人登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。

3.7.6.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598   0374- 2968167

- 4. 投标

- 4.1投标文件的提交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。

4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人或代理机构、监督人员应在开标前提前到达交易中心，在约定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、开标活动。

5.2 开标程序

(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

(2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。

(3)解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。

(4)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

（5）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

- 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3签订合同

- 7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；

- 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |  |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 |  | 投标报价 | 不高于最高投标限价 |  |  |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |  |  |
|  |  |  | 其他要求 | 不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：30分 投标人综合实力：25分 设计方案及施工方案：45分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 通过初步评审的投标人的投标报价为有效投标报价。 评标基准价=去掉一个最高有效投标报价和一个最低有效投标报价后的算术平均值。当有效投标人少于四家时（含四家），则为所有有效投标报价的算术平均值。 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 2.2.4（1） 投标报价(30分) |  |  | 投标报价评审 （30分） |  | 当投标报价等于评标基准价时得25分; 当投标报价高于评标基准价时，在25分的基础上每高1%扣1分，扣完为止； 当投标报价低于评标基准价时，在25分的基础上每低1%加1分，最高加5分；当投标报价低于评标基准价超过5%时（不含5%），每再低1%，在30分的基础上扣2分，扣完为止。 |  |
| 2.2.4（2） 投标人综合实力 （25分） |  |  | 类似项目 业绩（2分） |  | 投标人（联合体施工方）在2017年1月1日至今具有类似项目施工业绩： 单项工程投资额5000万元及以上的类似项目，得1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 投标人（联合体设计方）在2017年1月1日至今具有类似项目设计业绩： 单项工程投资额80万元及以上的类似项目，得1分。 |  |
|  |  |  | 企业获得 表彰情况（3分） |  | 投标人（联合体施工方）具有类似项目施工业绩：在2017年1月1日至今获得市级或以上奖项1项得1分,最高得2分。 |  |
|  |  |  |  |  | 投标人（联合体设计方）获得省级以上高新技术企业称号荣誉证书的，得1分，其余不得分； |  |
|  |  |  | 质量管理（3分） |  | 2017年1月1日至今，投标人（联合体设计单位）获得行业级优秀设计一等奖的每个得1.5分；获得行业级优秀设计二等奖的每个得1分；获得行业级优秀设计三等奖的每个得0.5分；最高得3分。 |  |
|  |  |  | 企业诚信（信用）评价等级（2分） |  | 通过ISO9001质量认证体系、GB/T28001职业健康安全管理认证体系、ISO14001环境管理体系认证并在有效期内得2分，必须同时具有方可得分。 |  |
|  |  |  | 业主考评得分（2-15分） |  | 由业主自行打分 |  |
| 2.2.4（3） 设计方案、施工方案及运营方案（45分） |  | 设计部分（15分） | 对招标项目的理解（4分） |  | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容理解明晰、透彻。 （1-4分） 对项目的理解不全面，有偏差。（0-1分） |  |
|  |  |  | 人员配置（3分） |  | 组织机构、专业人员配置、专业设备配置合理，岗位职责分工明确（1-3分）； 组织机构、专业人员配置、专业设备配置不齐全，岗位职责分工不明确（0-1分）； |  |
|  |  |  | 设计方案（5分） |  | 方案合理，技术先进，设计思路清晰、针对性强。（2-5分）； 方案欠佳，针对性不强。（0-2分）； |  |
|  |  |  | 后续服务工作安排（3分） |  | 后续服务工作安排合理（1-3分）； 后续服务工作安排欠合理（0-1分）； |  |
|  |  | 施工部分（15分） | 总体实施方案（2分） |  | 主要结合投标人提供的总体实施方案及现场总体平面布置、人员配置是否能够满足本项目的总体建设要求，各目标是否切实可行，科学合理进行评定。评分一般得0-0.5分，良好得0.5-2分 |  |
|  |  |  | 设计及施工的配合（1分） |  | 协调配合计划切合实际，满足项目实施需要，协调配合计划的可操作性。依据以上评分因素进行比较评定，评分一般得 0-0.5 分，良好0.5-1分 |  |
|  |  |  | 主要施工方案和技术措施（3分） |  | 方案先进、针对性强、合理；各分项工程方案完整（1-3分） 方案欠合理、针对性不强；各分项工程方案不完整（0-1分） |  |
|  |  |  | 进度管理体系与措施（3分） |  | 进度管理体系与措施：保证体系完整、措施有力（1-3分） 保证体系及措施较欠完整 （0-1分） |  |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（3分） |  | 质量管理体系与措施：保证体系完整、措施有力（1-3分） 保证体系及措施较欠完整 （0-1分） |  |
|  |  |  | 安全、文明、环保管理体系与措施/绿色施工措施（3分） |  | 措施有针对性、合理、可实施性强（1-3分） 措施较合理、针对性和实施性一般（0-1分） |  |
|  |  | 运营部分（15分） | 生产期限保障方案（2分） |  | 提供切实有效、可行性强的生产期限保障方案，按采购人要求进度进行供货，并承诺在交货时间内保质保量完成设备安装、调试及培训工作。根据方案优劣得0--2分 |  |
|  |  |  | 团队配置（2分） |  | 运营团队配置的合理性，包括运营人员的工作经历、学历结构、年龄结构、专业结构等；（0~2分） |  |
|  |  |  | 标准化建设（3分） |  | 2、运营工作的标准化建设，包括绩效管理、岗位工作等；（0~3分） |  |
|  |  |  | 台账管理（3分） |  | 3、运营台账的规范性管理，包括台账编号、台账完整性、台账合规性以及各种报告分析深度（成本分析、工艺分析、设备仪表完好率等）；（0~3分） |  |
|  |  |  | 设备、仪器仪表维保（2分） |  | 4、设备、电气、仪表等维保手册的合理性及完整性；（0~2分） |  |
|  |  |  | 应急管理（3分） |  | 5、应急管理。（0~3分） |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按所有评委最终打分的算术平均值由高到低顺序优先推荐国有公司牵头的联合体为中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案及施工方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标人综合实力评分标准：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合实力评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1-2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.3投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3和1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人综合实力计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对设计方案、施工方案及运营方案计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

## 此合同条款为合同模板，具体内容由中标人和业主协商确定。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）

承包人（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就        事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：

工程所在省市详细地址：

工程承包范围：

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：

四、工程质量标准

工程设计质量标准：

工程施工质量标准：

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：            元（小写金额：           元）。

详见合同价格清单分项表。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后生效。

发包人：                           承包人：

（公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：

（签字）                         （签字）

工商注册住所：　　                工商注册住所：

企业组织机构代码：                企业组织机构代码：

邮政编码：　　                    邮政编码：

法定代表人：　　                  法定代表人：

授权代表：　　                    授权代表：

电　　话：　　                    电　　话：

传　　真：　　                    传　　真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：　　                    开户银行：

账　　号：　　                    账　　号：

合同订立时间：         年    月    日

合同订立地点：

第二部分  通用条款

参考《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）

第三部分 专用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 汉语 语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：

发包人的技术要求及提交时间：

承包人提交实施方法的时间：

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：    /   ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：   /    ，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：                                               ；

发包人代表的职务：                                              ；

发包人代表的职责：

2.3  监理人

2.3.1  监理单位名称：

工程总监理姓名：

监理的范围：

监理的内容：

监理的权限：

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

□ 发包人负责保安的归口管理

委托承包人负责保安管理

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：

2.5.2.1保安区域：

2.5.2.2保安制度、责任制度和报告制度：

第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理姓名：

项目经理职责：

项目经理权限：

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：

合同约定项目经理每月在现场时间天数：

项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金  元。

3.8  分包

3.3.1  分包约定

约定的分包工作事项：

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：

4.3.2  采购开始日期：

4.4   施工进度计划

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：

4.5  误期赔偿

第5条  技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

- 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

- 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：

5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案

其中，发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：

5.2  设计

5.2.1   发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：

- 提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：

5.2.2   承包人的义务

（1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求，

5.2.4  操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：       /

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：         /

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

5.3  设计阶段审查

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：   /

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：      /

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：

6.3  进口工程物资的采购、

6.3.1  采购责任方及采购方式：           /

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：

承包人提交保管、维护方案的时间：

发包人提供的库房、堆场、设施及设备：            /

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：

承包人的进厂日期：         /

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：

7.1.10  由发包人履行的其它义务：

7.2  对承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：

水电等节点位置资料的提交时间：

7.2.12  清理现场的费用：

7.2.13  由承包人履行的其它义务：

7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：

两方参检的部位、标准及表格形式：

第三方检查的部位、标准及表格形式：

承包人自检的部位、标准及表格形式：

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：

第8条  竣工试验

本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

（4） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：

第10条  竣工后试验

本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

10.1  权利和义务

10.1.1  发包人的权利和义务

（6） 其它义务和工作：     /

10.1.2  承包人的责任和义务

（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间： /

（7） 其它义务和工作： /

10.2  竣工后试验程序

10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：  /

10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.3 试运行考核

（3）试运行考核周期：  /  小时（或日、周、月、年）

10.6  未能通过考核

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，

各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：

工程的赔偿金额（或赔偿公式）：

2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿：

其中，

承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：

10.7  考核验收证书

10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。

按工程颁发竣工后试验及考核验收证书

□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第11条 质量保修责任

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：

第13条  变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.5  变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：

（1）政策性调整：

（2）采用造价信息进行价格调整                         。

13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：    /

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.1合同形式：

14.1.2 本工程的结算造价以许昌市财政部门审核的工程结算价为准。

14.1.3 付款

（2）承包人指定的开户银行及银行账户：

14.2  担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

- 承包人不提交履约保函。

承包人提交履约保函的格式、金额和时间：

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

□发包人提交支付保函的格式、金额和时间：

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

- 承包人不提交预付款保函。

承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：

14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：

1）

14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

14.4.2其它进度款

其它进度款有：

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2  缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：

14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：

第16条  违约、索赔和裁决

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

提交          仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

向          所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与合同终止

19.2  合同份数

本合同正本一式：      份，合同副本一式：    份。合同双方应持的正本份数：  ，副本份数：

第20条  补充条款

20.1 合同附件

# 第五章  招标人要求

- 设计质量要求：达到国家有关设计深度、技术标准、规范的规定；

施工及相关材料设备质量要求：合格；

附件14：

空气源热泵烤房技术要求

# 目  次

I........................................................................................................................................................................

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语	1

- 烤房基本结构	2

- 装烟室	5

- 加热室	6

- 热泵主机组	8

- 热泵烤房控制器要求与技术参数	9

- 建设、安装与调试	11

- 包装、运输要求	12

11 维护	13

12 企业标志及铭牌标识	14

# 空气源热泵密集烤房

- 范围

本标准规定了空气源热泵密集烤房（以下简称热泵烤房）的基本结构、主要设备和技术参数。   本规范适用于热泵密集烤房的建造与安装。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本   文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4208 外壳防护等级（IP）

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备第 1 部分：通用技术条件

GB/T 11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T 1527 铜及铜合金拉制管

GB/T 20928 无缝内螺纹铜管

GB/T 18429 全封闭涡旋式制冷压缩机

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB 9237 制冷及供热用机械制冷系统安全要求GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度GB/T 9286  色漆和清漆 漆膜的划格试验GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 3785.1 电声学 声级计 第 1 部分：规范

GB/T 23932 建筑用金属面绝热夹芯板

GB 50352 民用建筑设计通则

JB/T 7249 制冷设备术语

JB/T 4088 日用管状电热元件

国烟办综【2009】418 号文件 密集烤房技术规范（试行）修订版

- 术语

  - 空气源热泵密集烤房

指以空气源热泵作为主要热源，采用可拆装的彩钢保温板组装或砖混结构的密集烤房。

  - 供热设备

指密集烤房的热能发生装置，包括烤房外部的热泵主机组和加热室内的换热器。

  - 通风排湿设备

指密集烤房按照烟叶烘烤工艺要求进行空气内循环和外循环的装置。包括空气循环风机、进风门、   排湿门及排湿执行器等。

  - 控制器

为用于监测、显示和调控烟叶烘烤过程工艺条件的专用设备。包括温湿度传感器、编有烟叶烘烤   工艺控制程序的芯片、控制主板、液晶触摸屏和执行器。

  - 单体烤房

指独立安装的热泵密集烤房建设方式。

  - 连体烤房

指两座或若干座烤房连排、两座之间墙体共用的热泵密集烤房建设方式。

  - 分体式热泵机组

指热泵主机组与冷凝器分别位于加热室外和加热室内。

  - 整体式热泵机组

指热泵机组各部件安装在一个整体结构内的装置。

  - 排水槽

指地基之上，用于排放冷凝水的排水沟道。

  - 每千克干烟耗电量

空气源热泵机组在烟叶调制过程中，每千克干烟叶平均耗电量 kwh/kg；计算方法为：包括热泵机组、辅助电加热和循环风机等在内全程所消耗的总电量（kwh）/出炕后干烟叶总重量 kg。

- 烤房基本结构

  - 单体式烤房

单体式烤房主要组成包括加热室、装烟室、热泵主机组、热泵烤房控制器。

4.1.1单体式挂杆烤房侧面外观见图 1，后面外观见图 2。正面及装烟室内结构与国烟办综【2009】418 号文件要求相同。

1.装烟室门 2.装烟室 3.维修窗 4.新风风门 5.加热室 6.排湿风门

7.热泵主机组 8.后部立杆 9.屋顶板

图 1 烤房侧面示意图

1.热泵主机组 2.连接铜管 3.电气线路 4.热泵烤房控制器 5.风机维修窗 6.加热室 7.后观察窗

图 2 烤房后部示意图

4.1.2单体式网箱烤房侧面外观见 图 3，正面外观见图4，后面外观见图5.

1.装烟室门 2.装烟室 3.换热器维修窗 4.循环风机维修门 5喇叭口 6.加热室

7.热泵主机组 8.后部立杆 9.屋顶板

图 3 烤房侧面示意图

1.装烟室大门 2.观察窗 3.排湿窗

图 4 烤房正面示意图

1.热泵主机组 2.连接铜管 3.电气线路 4.热泵烤房控制器 5.新风风门 6.加热室 7.后观察窗

图 5 烤房后部示意图

  - 连体式烤房

4.2.1 连体式挂杆烤房为两个单体烤房共用中间墙体。其各自的装烟室尺寸、热泵主机组、加热风道结构、   通风排湿结构、循环风机、烤房控制器与单体烤房相同。后面外形见图 6。

1.热泵主机组 2.连接铜管 3.电气线路 4.新风风门 5.热泵烤房控制器

6.风机维修窗 7.加热室 8.后观察窗

图 6分体式热泵机组两连体烤房后部外形示意图

4.2.2 连体式网箱烤房为两个单体烤房共用中间墙体。其各自的装烟室尺寸、热泵主机组、加热风道结构、通风排湿结构、循环风机、烤房控制器与单体烤房相同。后面外形见图 7。

1.热泵主机组 2.连接铜管 3.电气线路 4.热泵烤房控制器 5.新风风门 6.加热室 7.后观察窗

图 7烤房后部示意图

  - 分体式热泵机组烤房

分体式热泵机组是指热泵主机组和冷凝器分别位于加热室外及加热室内。

4.3.1分体式热泵机组挂杆烤房外形见图 8。

1.热泵主机组 2.排湿风门 3.热泵烤房控制器 4 装烟室门 5.屋面板 6.加热室

图 8 分体式热泵机组和挂杆烤房侧面外形示意图

4.3.2分体式热泵机组大箱烤房外形见图9

1.热泵主机组 2.电气线路 3.热泵控制仪4.屋面板 5.分风板6.轨道 7.轨道支腿 8.网箱9.新风风门

图9：分体式热泵机组和网箱烤房侧面外形示意图

  - 整体式热泵机组

外形见图 10

图 10 整体式热泵机组外形示意图

- 装烟室

挂杆烤房装烟室内部结构和规格与国烟办综【2009】418 号文件要求相同（内室长 8000mm、宽 2700mm、高3500mm）。

网箱烤房装烟室内部规格室长8000mm、宽2700mm、高2850mm。

  - 墙体

    - 材料

采用板块结构的复合保温板墙体。复合保温板厚度要求≥50mm，保温材料导热系数≤0.034W/(m∙ K)

（在平均环境温度在 23.8℃测得）。建议采用保温材料为导热系数≤0.024W/(m∙K)（在平均环境温度23.8℃测得），密度≥38kg/m3  的聚氨酯复合保温墙板。要求保温材料内外保护层为 0.4mm 以上涂层钢板。

采用砖混结构的墙体，与国烟办综【2009】418 号文件要求相同。烤房顶部及侧墙内侧，采用30mm 带背胶的橡塑保温棉或 30mm 挤塑板并粘贴固定，提高烤房整体保温性。

    - 安装

墙体与水平角度为 90°。安装时应与烟架固定连接，增加烤房整体稳固度。

  - 屋顶

    - 材料

采用复合保温板的与墙体材料质量、厚度等相同。屋顶板要具有 34mm 以上的波峰和排水槽结构， 防水等级二级，要求屋顶排水滴落到地基外围。

砖混结构，烤房房顶规格、质量与国烟办综【2009】418 号文件要求相同。

    - 主要载荷要求

屋面恒载：0.25KN/m2；基本风压：0.45KN/m2；屋面活载：0.5KN/m2；基本雪压：0.45KN/m2。

  - 挂烟

挂烟架和烟梁位置符合国烟办综【2009】418 号文件要求。烟架整体承重要大于 6000kg，能够使用烟杆和烟夹装烟。烟架立柱材料采用矩管（50mm×30 mm，壁厚 2mm），烟梁采用 2mm 冷轧钢板钣金制作， 整个烟架由螺栓组装固定。

  - 装烟室门

装烟室门规格及其开设的观察窗符合国烟办综【2009】418 号文件要求。用复合保温板材制作，采用导热系数≤0.034W/m∙K （ 在平均环境温度在 23.8℃ 测得） 的保温材料， 建议采用导热系数

≤0.024W/m ∙K（在平均环境温度在 23.8℃测得）密度≥38kg/m3 的保温材料建造，板外壁用为≥0.4mm的钢板作保护层。

  - 前后观察窗

在装烟室门和隔热墙上各设置一个竖向观察窗，能够观察到装烟室内烟叶变化状况。要求观察窗   采用中空保温玻璃结构，玻璃为钢化白色玻璃，并加装遮光门。

  - 新风进风口、回风口

在隔热墙顶端和底端分别开设进风口和回风口。回风口应加设防护网（网孔小于 25mm×25mm）， 防止掉落在地面上的烟叶吸入加热室后堵塞加热装置。

  - 装烟网箱

装烟网箱长2465mm宽780mm、高1750mm。采用镀锌型材、镀锌钢板、镀锌网片焊接而成，底板有四个铸铁滚轮，配以固定烟叶的烟针.外型见图11

1.网箱上门框2.网箱下门框 3.烟针 4.滚轮

图 11 装烟网箱示意图

- 加热室

  - 位置与布局

分体式热泵机组烤房加热室位于装烟室和热泵主机组之间，紧靠隔热墙。

6.1.1挂杆烤房加热室内部布局（见图 12）。加热室侧墙上安装烤房控制器（见图13）。

1.回风口 2.排湿风道 3.加热室墙板 4.排湿风门 5.热泵主机组

6.内部换热器 7.截止阀 8.备用电加热 9.进风口 10.循环风机

11.风机支架层 12.换热器支架层 13.连接铜管

图12加热室剖面示意图

1.热泵主机组 2.排湿风门 3.机组连接进线 4.电源线进线 5.风道内电缆进线

6.热泵烤房控制器 7.加热室右墙板

图 13 加热室侧面外形示意图

6.1.2网箱烤房加热室内部布局（见图 14）。加热室侧墙上安装烤房控制器（见图15）

1.出风口 2.新风风门 3.加热室墙板 4.连接铜管 5.热泵主机组

6.内部换热器 7.截止阀 8.备用电加热 9.回风口 10.循环风机

11.风机支架层 12.换热器支架层

图14加热室剖面示意图

1.热泵主机组 2.新风风门门 3.机组连接进线 4.电源线进线 5.风道内电缆进线

6.热泵烤房控制器 7.加热室右墙板

图 15 加热室侧面外形示意图

  - 墙体

    - 材料

加热室墙体材料与装烟室相同。

    - 墙板

6.2.2.1挂杆烤房加热室墙板上要开设新风风口和排湿风口，分别用于安装新风风门和排湿风门；开设维修窗和风机维修窗， 分别用于维修加热室内部换热器和加热室内循环风机等。见图 16、图 17。

1.后观察窗 2.风门电机 3.排湿风门 4.加热室后墙板

5.热泵烤房控制器 6.风机维修窗 7 隔热墙

图 16 加热室后部外形示意图

1.新风风门 2.风门电机 3.排湿风门 4.热泵主机组

5.维修窗 6.加热室左墙板

图17 加热室左侧外形示意图

新风风门的技术指标要求同国烟办综【2009】418 号文件的风门的要求，采用电动风门结构，用燕尾钉固定到加热室墙板新风风口外侧。

排湿风门的技术指标要求同新风风门的要求，采用电动风门结构，用燕尾钉固定到加热室后墙板   排湿风口外侧。

排湿风道连通回风口和排湿风门。采用镀锌板折弯加工，通过膨胀螺栓固定于地面。安装时要靠   紧排湿风门连接处，必须密封完好。

6.2.2.2网箱烤烤房加热室墙板上要开设新风风口，用于安装新风风门；设维修窗和风机维修窗， 分别用于维修加热室内部换热器和加热室内循环风机等。装烟门上方装有铝合金排湿窗开，见图 18、图19、 图4。

1.后观察窗 2.喇叭出风口 3.电气穿线管 4.加热室后墙板

5.热泵烤房控制器 6.新风风门 7 隔热墙

图 18 加热室后部外形示意图

1.循环风机检修门 2.喇叭口 3.连接铜管 4.热泵主机组

5.支架 6.换热器检修门

图19 加热室左侧外形示意图

  - 换热器总成

    - 支撑架和隔离密封板

6.3.1.1 挂烤房风机支撑架采用 40×40×2mm 镀锌方管，用于支撑内部换热器和循环风机；隔离密封板采用 1mm 镀锌板， 保证热空气全部通过内部换热器。（见图 20）。

    - 循环风机2.风机层密封板3.支撑架4.备用电加热5.换热器6.换热器层密封板

图20换热器总成示意图

6.3.1.2 网房风机支撑架采用 40×40×2mm 镀锌方管，用于支撑内部换热器和循环风机；隔离密封板采用 1mm 镀锌板， 保证热空气全部通过内部换热器。（见图 21）

1.循环风机2.风机层密封板3.支撑架4.备用电加热5.换热器6.换热器层密封板

图21换热器总成示意图

6.3.2换热器

内部换热器为翅片式换热器，表面进行防腐处理。要求管路承压≥3.5MPa，要求过风口过风面积≥1.25m2，风阻≤100Pa。

要求将换热器固定到换热器支架层（面）上，并密封换热器端板四周。

6.3.3备用电加热

为热泵主机组后备使用热源，采用翅片式电加热管，功率≥15kW。

电加热器连接线采用硅橡胶耐高温线，穿墙时采用塑料固定电缆防护接头防护。

  - 循环风机

循环风机按国烟办综【2009】418 号文件要求。风机电源引线使用七芯铜线电缆，电缆符合GB5013.1 规定。输入端口符合国家相关标准。三相循环风机导线截面积不小于 1.5mm2，风机电缆耐温 90℃以上。

  - 老烤房燃煤炉改造为空气源热泵加热

新改建加热室与新建烤房加热室尺寸大小一样，挂杆烤房和网箱烤房隔热墙外型尺寸见图22和23

图22挂杆烤房加热室隔热墙改造示意图

图23网箱烤房加热室隔热墙改造示意图

- 热泵主机组

  - 热泵主机组参数

热泵机组采用双压缩机结构，烘烤期间环境温度 10℃～43℃地区，压缩机排量≥18m3/hr(双系统 14 匹)，额定制热量≥40000W。烘烤期间环境温度 0℃～43℃地区，压缩机排量≥24m3/hr（双系统 18匹）。机组制热能效比（COP）＞3.0，最高排气压力 3.0MPa，最高吸气压力 0.7MPa，每公斤干烟叶耗电量≤2.2 度。

表 1 烟叶每公斤干烟耗电量

| 环境温度ta | 密集型砖混结构调制房kwh/kg | 密集型保温板结构调制 房 |
| --- | --- | --- |
| 10℃≤ ta ＜20℃ | ≤ 2.4 | ≤ 2.2 |
| 20℃≤ ta ＜30℃ | ≤2.2 | ≤ 2.0 |
| 注： ta 为测试期间的平均环境温度 |  |  |

  - 热泵主机组主要器件要求

热泵主机组由两套热泵制热系统组成，满足烟叶烘烤不同阶段的热量需求。

    - 外壳

应使用冷轧钢板，符合 GB/T11253-2007 标准要求。表面涂层硬度 1H 以上，附着力符合GB/T9286 标准要求，正面抗冲击力≥4.9N·m。

机组正面应安装热泵高压和低压指示表，指示管路内冷媒压力状况。

    - 热泵要求

热泵要求采用高温涡旋式压缩机，冷媒为 R134a（CH2FCF3），最高排气温度大于 85℃。使用AC380V 三相电源。

    - 蒸发器要求

为翅片式换热器，翅片采用亲水性铝箔，并进行钝化防腐处理。蒸发器外侧应有防护装置。

    - 蒸发风机要求

采用轴流风机，风机噪声≤70dBA。蒸发风机可采用单相和三相电机，鼓励使用三相电机。

    - 冷媒调节方式

优先采用电子膨胀阀，备选热力膨胀阀。

    - 制冷管路

要求采用牌号为 T2M 的无氧紫铜管。

  - 热泵主机组连接要求

热泵主机组与风道内部换热器两端的铜管连接应正确无误，确保两端铜管与截止阀管口自然对齐，   并按要求力矩旋紧。安装后铜管需整理并缠绕管路缠绕带。分体式热泵机组可采用现场焊接方式。

- 热泵烤房控制器要求与技术参数

在《密集烤房技术规范（试行）》（国烟办综〔2009〕418  号）基础上，增加热泵控制功能，通过实时采集装烟室内温湿度传感器的干球、湿球温度值，对循环风机、热泵主机组、新风风门和排湿  风门等完成烘烤自动/手动控制，具备接受远程监控系统指令的功能。集成控制系统的液晶显示屏、控   制器主板及配套使用的变压器、热敏电阻、芯片、电容、继电器、插件等等均应采用高可靠性，高耐   用性的元器件。控制设备使用寿命 6 年以上。每个烘烤季节控制器故障几率不得超过 2 %。

  - 热泵烤房控制器

    - 在柜门上装有液晶显示屏。

    - 柜壳底部开设电源线进线孔、机组连接进线孔、干湿球传感器和循环风机等设备进线孔。

    - 热泵烤房控制器要求坚固，防尘，美观。防护等级达到 IP54，符合 GB4208 外壳防护等级规定。要求有接地端子。

    - 线路布局要避免强电对弱电的干扰。

采用 7 寸或以上工业级彩色触摸显示屏，分辨率 800*480 或以上，工作温度-20～70℃。背光亮度均匀、稳定，对比度满足户外工作要求。

    - 显示内容

显示包括实时显示、曲线显示、故障显示和运行状态显示。实时显示包括实时上/下棚干球温度与  湿球温度、目标干球温度与湿球温度、阶段时间与总时间，设备运行状态、故障报警等信息，温度显   示精度 0.1℃。曲线显示是通过对 10 个目标段的干球温度、湿球温度和对应的升温速率和恒温时间的设置，提供曲线示意图。字体显示清晰，大小便于观察、区分。

    - 显示屏操作

全部操作为触摸屏点触操作模式，根据界面设置和提示信息直接点触操作。

  - 控制功能要求

    - 实时采集装烟室内的上下棚干球与湿球温度，根据设置的温度曲线控制加热系统和风门实现温  湿度的精确控制。干球温度控制精度±1℃，湿球温度控制精度±0.5℃。

    - 预设专家烘烤曲线，方便调用。控制器可实现用户编程曲线，设定参数可调整。

    - 具有运行参数掉电保护，断电自动重新启动，或者可以设置为询问用户方式、确认后按照上次  状态运行。

    - 完备的安全保护功能，包括热泵压机高低压开关保护、压机过流保护、防雷击保护、传感器开  路报警、循环风机故障报警、电源故障报警、偏温报警等，确保烘烤过程及烘烤设备的安全。具有故  障显示，以及故障信号灯输出。

    - 具有风机自动/高速/低速三档控制功能。

    - 实时指示排湿风门的打开和关闭状态。

    - 数据记录功能：全程记录干球温度、湿球温度，为用户总结烘烤经验提供依据。

    - 密码功能，运行状态修改，需要密码才能进行，防止擅自调整参数和误操作。

    - 预留两个 RS485 接口，支持 Modbus（RTU）协议，可以用于集中控制和通讯，可以与外部循环风机变频连接。用于集中控制的 RS485 接口应符合以下具体要求：

      - 通信接口 A/B 采用 MAX485、MAX3485 兼容的接口芯片，有终端电阻，不强制要求光电隔离元件， 采用螺钉接线端子；

      - 控制器具有 12V 电源输出口，额定输出不低于 1A，采用螺钉接线端子，便于给通讯模块供电； 控制器预留一个 220V 电源插座。

      - 基本通信参数如表 2 所示，控制仪默认地址为 0x01。

| 表 2-Modbus 基本通信参数 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 数据格式 | 8N1（1 个起始位，8 个数据位，无奇偶校验，1 个停止位） |
| 波特率 | 9600bps |
| 通信超时检出时间 | >100ms |
| 本机应答延迟 | <10ms |
| 本机默认地址 | 0x01，可修改 |

      - 至少支持以下 3 个功能:

- 功能 3（读多个参数，最大字数为 50）

- 功能 6（写单个参数）

- 功能 16（写多个参数，最大字数为 10 个）

    - 留读卡器（USB）插口，方便数据采集。

    - 控制器接上通讯模块后（详见通讯模块技术要求），可以远程发送数据，在电脑、手机等设备上   查询烤房内工艺指标和曲线。

  - 热泵烤房控制器布线要求

    - 热泵烤房控制器采用壁挂安装方式，挂置在加热室右墙体上（见图 7)。

    - 电源进线由电源线进线孔穿入，应采用国家规定的三相五线制线径在 10mm2  以上的铜质电缆，其中地线和中线要分开。机组连线由机组连线进线孔穿入，为连接烤房控制器和主机之间的连线，建  议穿过预埋的穿线管，保护电缆和人身安全。风道内线路应由风道内电缆进线孔穿入，主要包括干湿  球传感器、循环风机和辅助电热等设备进线，加热室内部布线要注意安全防护。

    - 要求导线及其接头用绝缘套管保护，强电插头及电缆铜线不得裸露，导线、电缆绑扎牢固、不  易脱落。

    - 在容量 500ml 以上的水壶中装满干净清水，将湿球温度传感器感温头用脱脂纱布包裹完好，并将纱布置于水中，保持感温头与水面距离 10～15mm。两组温湿度传感器对应挂置于装烟室底棚和顶棚， 挂置位置距隔热墙 2000mm。传感器线沿挂烟梁固定，防止烟夹压挤信号线。

- 建设、安装与调试

  - 布局要求

热泵烤房应安装在地基上，各烤房地基之间距离应不小于 0.8m。主机组后侧预留 2m 以上维修通道。

  - 基础与地面

为混凝土浇筑水平地面，浇筑厚度≥200mm。地基内部加设防水塑料布或其它防水措施，建议装烟   室内地基内预布聚苯板保温材料。地基尺寸见图 24，要求：

- 浇筑混凝土为 C20 砼。

- 地基上平面为 1:2.5 水泥砂浆面层，平整度≤3mm。

- 地基上要留有排水槽，以利于排水。

- 为安装方便应有预埋穿线管。

- 建议在烤房地基附近埋设接地极，接地极为 50x50mm 镀锌角钢，埋深达 3m。接地极可以单个烤房使用，也可以附近多座烤房共用。

1.预埋穿线管 2.排水槽

图 24 烤房地基平面图

  - 安装要求

如果采取保温板式结构，整个安装用料均为定尺料和加工料。安装过程要求使用膨胀螺栓、螺栓、   自钻自攻钉、拉铆钉、密封材料等将整个烤房和机组安装完成。

    - 要求所有板材错缝搭接，拼装平整、整齐、清洁，所有固定连接件连接均牢靠、完整。

    - 活动部件，如装烟室门等，能操作和开闭自如，密封良好。

    - 要求加热室内各密封板隔离密封良好，所有拼接板缝密封胶密封良好，墙板与地面间水泥密封   良好。

    - 安装线路具有防护措施，满足 GB 5226.1 的要求。

  - 调试要求

    - 应对安装线路进行安全检查，要求绝缘良好，连接正确无误。

    - 上电前应对进线电源检查，电压正常，相序符合要求。

    - 初次调试应对循环风机、热泵主机组、备用电加热、新风风门、排湿风门等手动操作，确保所   有器件运转正常。

    - 要求进行拉温测试，手动打开所有热泵，要求烤房在密闭状态下升到 70℃所用时间不大于 60 分钟。

    - 在烤房高温恒温后，应进行保温测试，关闭所有热泵和循环风机，要求烤房在密闭状态下下降 20℃所用时间不小于 30 分钟。

- 包装、运输要求

  - 包装

    - 包装应具有足够防护强度，保证产品或构件能够经受多次装卸、运输无损伤、变形、降低精度、   锈蚀、残失等，能安全可靠地运抵目的地。

    - 热泵主机组、加热风道应外套防尘罩，防止灰尘、雨雪侵袭及机械损伤。

    - 热泵烤房控制器包装为瓦楞纸箱，箱体表面印刷产品信息，至少包括：生产厂家名称、生产厂  家地址、联系方式、产品名称、产品型号等。热泵烤房控制器装箱时加衬泡沫减振材料，装箱后用胶   带封口，打包带打包。

    - 块式保温板采用符合正常运输要求的包装形式。板两端及板身方向均采用塑料包装膜进行包  装。8-16 块板码放成一捆，用扎带固定牢固，堆放时捆与捆之间应加泡沫减振块，防止保温板机械损伤、变形。

    - 连接铜管（带保温套）两端端口处用衲子密封防止铜管内部进灰，铜管间用扎带缠绕牢固，防   止铜管机械损伤、变形。

    - 其他烤房零部件应整理后集中放入瓦楞纸箱中，胶带封口后打包。

  - 运输

    - 采用构件分类运输。待运烤房及构件堆放需平整稳妥垫实，搁置干燥、无积水处，防止锈蚀。  发运前必须编制发运清单，清单上必须明确名称、数量等信息，以便收货单位核查。

    - 烤房及构件运输时限高为 4.2m，运输时应合理选择运输车辆，车速≤80km/h。

    - 其他烤房的运输

      - 块式保温板装卸时应在坚实、平整的地面装卸，并采用专用的机械进行装卸，与板材接触的  工具表面应有软垫层，以免损伤板材。装车后在板与板之间、板与运输车辆之间妥善捆扎，并加盖防   雨蓬布，防止机械损伤及雨雪侵袭。

      - 热泵主机组、加热风道及热泵烤房控制器等构件采用叉车等装卸工具进行分类装卸。装车时   要确保构件之间、构件与运输车辆之间妥善捆扎，并加盖篷布，防止运输过程中的机械损伤、雨雪淋袭。   热泵主机组及加热风道堆高层数为单层，热泵烤房控制器堆高层数为 5 层。

      - 其他构件运输时应采用工具进行合理装卸，运输时妥善捆扎并加盖篷布，防止机械损伤及雨   雪侵袭。

- 维护

烤房长期不使用时，应采取防护措施后进行封存，定期进行维护。

  - 封存

    - 运转热泵机组，确保热泵主机组运转正常后切断电源，锁紧热泵烤房控制器。

    - 对热泵主机组及加热室内的换热器翅片的灰尘进行清理，清理完毕后封闭加热室维修窗，热  泵主机组套防尘罩。

    - 清理装烟室及相连加热室内的杂物，保持烤房干燥，清理完毕后锁紧装烟室门。

  - 定期维护

    - 烤房应在使用前进行检查、维护。

    - 对烤房进行整体检查，确保烤房配件齐全。

    - 检查热泵主机组压力表，确保管路系统无泄漏。

    - 检查热泵主机组及加热室内换热器翅片，清理翅片上的灰尘，注意不能使翅片倒伏变形。

    - 检查热泵烤房控制器，确保柜内线路完整后，清理热泵烤房控制器内灰尘。

    - 通电，检查热泵烤房控制器、热泵主机组、加热室及装烟室，确保热泵烤房控制器上的控制  器操作正常、热泵主机组压力表读数正常、加热室内风机正常运转、装烟室内无漏风漏热现象。然后   进行拉温试验应符合 9.3.5 条的要求。

- 企业标志及铭牌标识

热泵烤房整套设备须具备清晰易辨的企业标志（徽标、商标）和铭牌标识。铭牌标识位置符合在   安装后仍可轻易查看，在危险设备醒目位置上，标注“当心触电”、“当心烫伤”等安全警示标识。

说明书或三包凭证应明确以下内容：

. 生产商信息（包括名称、地址、电话）

. 供应商信息（包括名称、地址、电话）

. 售后服务电话

铭牌标识须包括但不限于表 3、表 4、表 5 和表 6 的内容和格式。

表 3 热泵主机组铭牌标识

| 型 号 |  | 防触电类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵制热量 |  | 额定电压 |  |
| 吸/排气最大压力 |  | 热泵最大功率/电流 |  |
| 制冷剂/充注量 |  | 备用电热最大功率/电流 |  |
| 噪声 |  | 机组重量 |  |
| 编号 |  | 生产日期 | ×年×月 |
| 生产商(全称) |  |  |  |

表 4	循环风机电机铭牌标识

| 型 号 |  | 序列号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功 率 |  | 电容耐温 |  |
| 电压范围 |  | 绝缘等级 |  |
| 防护等级 |  | 生产日期 | ×年 ×月 |
| 产 地 | ×省×市 | 出厂日期 |  |
| 生产商(全称) |  |  |  |
| 供应商(全称) |  |  |  |
| 供应商详细地址(注册地) |  |  |  |
| 售后服务电话 |  |  |  |

| 表 5 循环风机铭牌标识 型号 |  | 序列号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 |  | 效率 |  |
| 风压 |  | 风量 |  |
| 产地 | ×省×市 | 生产日期 | ×年×月 |
| 生产商(全称) |  |  |  |
| 供应商(全称) |  |  |  |
| 供应商详细地址(注册地) |  |  |  |
| 售后服务电话 |  |  |  |

表 6	热泵烤房控制器铭牌标识

| 型 号 | 序列号 |  |
| --- | --- | --- |
| 传感器型号 | 测量精度 |  |
| 测量范围 | 电压范围 |  |

# 第六章  招标人提供的资料

## 招标人提供的资料

- 项目概况

该项目建设内容为禹州市电代煤烤房新建100座（张得镇60座、鸿畅镇20座、苌庄镇20座）、燃煤烤房改造260座（张得镇40座、范坡镇20座、朱阁镇40座、小吕乡150座）。

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

3. 其他资料。

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

（项目名称/标段）

投  标  文  件

项目编号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

目    录

- 投标函

- 投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、附有法定代表人身份证明的授权委托书

五、设计方案及施工方案

六、资格审查资料

七、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称/标段）招标文件的全部内容，投标报价为招标控制价下浮费率    %， 工程总承包工期      日（含设计周期）；按合同约定进行 设计、施工、采购实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### 二、投标函附录

| 项目名称/标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 招标控制价下浮费率 % |  |  |  |  |
| 工程总承包项目经理 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 质量标准 | 设计质量标准： 施工及相关材料设备质量标准： |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 是否完全响应合同条款 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |

注：报价小数点后保留至二位小数。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月    日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        联系电话：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人：                 （盖单位公章）

年      月    日

## 四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称/标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

## 联系电话：

年       月       日

五、设计方案及施工方案

（实施方案应包括但不限于以下内容）

（一）概述

1. 项目简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点

4. 现状调查。

（二）设计部分

1、对招标项目的理解

2、人员配置

3、设计方案

4、后续服务工作安排

（三）施工部分

1、总体实施方案

2、设计及施工的配合

3、主要施工方案和技术措施

4、进度管理体系与措施

5、质量管理体系与措施

6、安全、文明、环保管理体系与措施/绿色施工措施

（四）运营方案

1、生产期限保障方案

2、产品质量保障方案

3、产品安装调试方案

4、运行指导及培训方案

5、维修维护方案

6、生产期限保障方案

## 六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附单位营业执照、资质证书副本、企业开标前六个月任一个月的缴税凭证和缴纳社会保障资金的凭证等材料。

（二）近年财务状况表；

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

本表须附有关证明原件扫描件

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

本表须附有关证明原件扫描件

### （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

（六）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

本表须附有关证明原件扫描件

### （七）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

本表须附有关证明原件扫描件

## 七、其他资料

1、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为 牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签署和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与招标人达成的意向等，其他联合体成员均予认可。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

- 注：投标人如为联合体，需提供此协议。

2、其它材料（格式自拟）