**禹州市人民医院所需麻醉深度监测仪等医疗设备采购项目（不见面开标）变更公告**

各潜在投标人：

1、项目名称：禹州市人民医院所需麻醉深度监测仪等医疗设备采购项目（不见面开标）

采购编号：YZCG-DL2020025号

1. 更正事项及内容
2. 原招标文件中第二章采购需求麻醉深度监测仪等医疗设备主要技术参数及要求“参数四中第9条通过EMC检测、欧盟CE 认证。”**现变更为**“参数四中第9条整条去掉”
3. 原招标文件中第二章采购需求麻醉深度监测仪等医疗设备主要技术参数及要求“参数六中第5条母灯照度≥16万Lux,子灯照度≥13万Lux(提供检验报告证明）、第16条生产厂家需通过ISO9001及ISO13485质量体系认证，符合国家相关标准要求；LED无影灯通过DIN1946-4层流指数认证，确保手术灯在层流手术间内，不影响层流效果。”**现变更为**“参数六中第5条、第16条整条去掉”
4. 原招标文件中第二章采购需求麻醉深度监测仪等医疗设备主要技术参数及要求“参数七中第10项超声止血刀必须具备超声刀具单独的注册证件。”**现变更为**“参数七第10条整条去掉”
5. 原招标文件中第二章采购需求麻醉深度监测仪等医疗设备主要技术参数及要求“参数九第22条 ECG、SPO2、NIBP、TEMP参数为抗电击类型等级：CF型”**现变更为**“参数九第22条整条去掉”

3、联系方式

采购单位：禹州市人民医院

联系人：席先生      联系电话：0374-6068578

代理机构：中科经纬工程技术有限公司

联系人：郭先生 联系电话：18637410597

行政主管部门：禹州市卫生健康委员会