**5.1 投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：襄财招标采购-2020-17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 分体式热泵机组 | FWR-16×2/Z53 | 14HP | 台 | 100 | 23000 | 2300000 | 河南新乡  佰衡 |
| 2 | 热泵烤房控制器 | FWR-16×2/D3 | 烤烟专用 | 台 | 100 | 4000 | 400000 | 河南新乡  佰衡 |
| 3 | 加热室配件 | F007 |  | 套 | 100 | 7300 | 730000 | 河南新乡  佰衡 |
| 4 | 低压供电线路部分 | 五芯铜电线电缆 | 10mm2 | 套 | 100 | 1250 | 125000 | 河南新乡  佰衡 |
| 5 | 加热室改造 |  |  | 套 | 100 | 1200 | 120000 | 河南新乡  佰衡 |
| 6 | 密封加热室 |  | 1800\*965\*3500 | 套 | 100 | 3000 | 300000 |  |
| 7 | 安装、调试费 |  |  | 台 | 100 | 1300 | 130000 | 河南新乡  佰衡 |
| 8 | 其它 |  |  | 台 | 100 | 3530 | 353000 |  |
| 合计 | | 大写：肆佰肆拾伍万捌仟元整　　　小写：4458000元 | | | | | | |

项目名称：襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目 第三标段

说明：按20座连体新建烤房群，装烟室及加热室室内基础及地面、编烟棚价格是各自总面积折合每座烤房的单价核算。低压供电线路，需根据实际现场情况准备核算，此报价是根据历年经验估算值。

投标人（公章）：河南佰衡节能科技股份有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：张再新