**5.1 投标分项报价表（货物类项目）3标段**

项目编号：襄财招标采购-2020-17

项目名称：襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 15P烟叶烘干机（内机、外机 | JTH15ZRIIX | R134a冷媒，双系统，额定制热量40.09KW，备用电加热18KW | 台 | 20 | 33500 | 670000 | 河源  广东聚腾环保设备有限公司 |
| 2 | 加热室配件 | / | 支撑架50\*30\*2mm镀锌方管，1mm镀锌板隔离密封板，新风阀及排湿风口 | 批 | 1 | 53000 | 53000 | 上海  上海品星防爆电机有限公司 |
| 3 | 热泵烤房控制器 | JTH15ZRIIX K | 7寸工业级彩色触摸显示屏 | 台 | 20 | 2160 | 43200 | 河源  广东聚腾环保设备有限公司 |
| 4 | 装烟室 | / | 内室长8000mm、宽2700mm、高3500 mm | 项 | 1 | 356000 | 356000 | 漯河  漯河市天顺制冷设备有限公司 |
| 5 | 加热室 | / | 1400\*3500\*50mm聚氨酯发泡保温板 | 项 | 1 | 50400 | 50400 | 上海  上海品星防爆电机有限公司 |
| 6 | 装烟室基础与地面处理 | / | C20砼，平整度 3mm | 项 | 1 | 76000 | 76000 | 襄城  襄城县经典商品混凝土有限公司 |
| 7 | 编烟棚 | / | 长8m\*高4.5m | 项 | 1 | 45000 | 45000 | 湖南  湖南文思昌制管有限公司 |
| 8 | 低压供电线 | / | YJV22-3\*10+2\*6 | 项 | 1 | 21000 | 21000 | 广州  广州五洋电缆厂 |
| 9 | 辅材 | / | / | 项 | 1 | 41000 | 41000 | 襄城  襄城县经典商品混凝土有限公司 |
| 10 | 安装调试 | / | / | 批 | 1 | 67000 | 67000 | 河源  广东聚腾环保设备有限公司 |
| 11 | 运输费 | / | / | 项 | 1 | 14000 | 14000 | 河源  广东聚腾环保设备有限公司 |
| 12 | 税费 | / | / | 项 | 1 | 170600 | 170600 | 河源  广东聚腾环保设备有限公司 |
| 合计 | | 大写：壹佰陆拾万柒仟贰佰元整 小写：1607200 | | | | | | |

投标人（公章）：广东聚腾环保设备有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：