## 5.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财招标采购-2020-17

项目名称：襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格**  **型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地厂家** |
| 1 | 热泵机组 | TX-RBK | 压缩机排量≥18m3/hr(双系统 14 匹)，额定制热量≥40000W | 套 | 40 | 31300 | 1252000 | 许昌  许昌同兴现代农业科技有限公司 |
| 2 | 控制器 | 5KS-S2C2 | 精度±0.5，测量范围0-99.9，电压范围380V±20% | 套 | 40 | 4000 | 160000 | 西安  西安圣华农业科技股份有限公司 |
| 3 | 循环风机 | GKF/B7S-4 | 叶轮直径700mm，风压>180，  风量>18000m3/h，效率≥70% | 台 | 40 | 1500 | 60000 | 福建  福建华大电机有限公司 |
| 4 | 进气门、排湿窗 | / | 排湿窗:400×400mm  进风门：厚度≥1.5mm，尺寸：800×300mm | 套 | 40 | 780 | 31200 | 许昌  许昌同兴现代农业科技有限公司 |
| 5 | 加热室（含遮雨棚） | / | 1600×1500×3600mm | 座 | 40 | 5800 | 232000 | 许昌  许昌同兴现代农业科技有限公司 |
| 6 | 装烟室 | / | 8200×2900×3600mm 100.08㎡ | 座 | 40 | 35700 | 1428000 | 许昌  许昌同兴现代农业科技有限公司 |
| 7 | 晾烟棚 | / | 8m | 座 | 40 | 1500 | 60000 | 许昌  许昌同兴现代农业科技有限公司 |
|  | 合计 | 大写：叁佰贰拾贰万叁仟贰佰元整　 小写：3223200元 | | | | | | |