项目编号：襄财招标采购-2020-17

项目名称：襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期** | **备注** |
| 9标段 | 襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目 | 大写：壹佰伍拾柒万肆仟肆佰贰拾整　　　　　　小写：1574420 | 签订合同后30日历天 |  |

投标人名称（公章）：青岛海信日立空调系统有限公司（公章）

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：2020 年 06 月 20 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

**5.1 投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：襄财招标采购-2020-17

项目名称：襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分项报价表（货物类项目）（新建）** | | | | | | | | |
| **序号** | **分项名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **产地及厂家** |
| 1 | 热泵主机组 | HFR-430W/SY1H | 额定制热量（25℃工况）：40kw；电源：380V；外形尺寸（L\*W\*H）：1210\*750\*1720mm | 台 | 20 | 26588 | 531760 | 青岛/青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 2 | 换热器总成 | HFR-430F/SY1H | 外形尺寸（L\*W\*H）：1350\*1350\*100mm | 台 | 20 | 7294 | 145880 | 青岛/青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 3 | 控制器 | HYXC-Z01HA | 实时采集装烟室内温湿度传感器的干球、湿球温度值，对循环风机、热泵主机组、新风风门和排湿 风门等完成烘烤自动/手动控制等 | 台 | 20 | 2118 | 42360 | 青岛/青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 4 | 装烟室 | 国标 | 国标 | 项 | 20 | 26783 | 535660 | 国标 |
| 5 | 加热室 | 国标 | 国标 | 项 | 20 | 3253 | 65060 | 国标 |
| 6 | 循环风机 | GHF/B7 1.5/2.2kw | 双速，380V | 台 | 20 | 1626 | 32520 | 力华/福建省宁德市福安市力华电机有限公司 |
| 7 | 通讯影像总成 | HSM-E01T | / | 项 | 20 | 3470 | 69400 | 国标 |
| 8 | 装烟室基础与地面 | 国标 | 27m2 ,2cm水泥基础、地面硬化、防水、保温 | 项 | 20 | 4337 | 86740 | 国标 |
| 9 | 编烟棚 | 国标 | / | 项 | 20 | 542 | 10840 | 国标 |
| 10 | 低压供电线路 | 国标 | / | 项 | 20 | 1084 | 21680 | 国标 |
| 11 | 运输 | 国标 | / | 项 | 20 | 0 | 0 | 免费、国标 |
| 12 | 设备安装 | 国标 | / | 项 | 20 | 1626 | 32520 | 国标 |
| 13 | 调试 | 国标 | / | 项 | 20 | 0 | 0 | 免费、国标 |
| 14 | 验收 | 国标 | / | 项 | 20 | 0 | 0 | 免费、国标 |
| 合计 | 大写：壹佰伍拾柒万肆仟肆佰贰拾圆整 小写：1574420 | | | | | | | |

投标人（公章）：青岛海信日立空调系统有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：