**投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：襄财招标采购-2020-17

项目名称：襄城县2020年烤烟电能烤房建设第一批设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 空气源热泵烘干机 | KFHG-42II-WB/KY | 制热量：42KW、性能系数：3.2 | 套 | 20 | 33500 | 670000 | 河南、河南万宝新能源控股有限公司 |
| 2 | 热泵烤房控制器 | WB-ZNRB-S | 7寸彩色触摸显示屏，分辨率 800\*480 | 套 | 20 | 2600 | 52000 | 河南、河南万宝新能源控股有限公司 |
| 3 | 加热室 | / | / | 套 | 20 | 30000 | 600000 | 河南、河南天顺制冷有限公司 |
| 4 | 装烟室基础与地面处理 | / | / | 套 | 20 | 6400 | 128000 | 河南、河南万宝新能源控股有限公司 |
| 5 | 编烟棚及低压供电线路 | / | / | / | 20 | 3100 | 62000 | 河南、河南万宝新能源控股有限公司 |
| 6 | 安装调试 | / | / | / | 20 | 4000 | 80000 | 河南、河南万宝新能源控股有限公司 |
| 7 | 其他 | / | / | / | 20 | 1900 | 38000 | 河南、河南万宝新能源控股有限公司 |
| 合计 | | 大写：壹佰陆拾叁万元整 小写：1630000元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南万宝新能源控股有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：