长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田

建设项目（不见面开标）

施工招标文件

项目编号：长交建【2020】GZ084号

（14〜20标段）

招标单位：长葛市农业农村局

招标代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司

二〇二〇年七月

目   录

第一章  招标公告……………………………………………………………………………

第二章  投标人须知前附表…………………………………………………………………

第三章  评标办法…………………………………………………………………………

第四章  合同条款及格式……………………………………………………………………

第五章  工程量清单…………………………………………………………………………

第六章  图 纸 ………………………………………………………………………………

第七章  技术标准和要求  …………………………………………………………………

第八章  投标文件格式  ……………………………………………………………………

第一章  招标公告

长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目

（14〜20标段）招 标 公 告

一、招标条件

本次招标项目长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目（14〜20标段）已由河南省农业农村厅以豫农文【2020】82号文件批准建设,建设资金为财政资金,已落实，招标人为长葛市农业农村局，招标代理机构为许昌建设工程项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目14〜20标段施工进行国内公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目（14〜20标段）；

2.2 项目编号：长交建【2020】GZ084号；

2.3 项目地点：位于长葛市和尚桥镇。

2.4 工程概况：本项目涉及太平店村岗杨村、张固店村、樊楼村、牛庄村、蒋庄村、段庄村、楼张村（含新张营移民村）、秦庄村、贾庄村、任庄村等11个行政村。由土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和其他工程五个方面组成，本项目总投资额约为3773.57万元。本次招标主要建设内容为田间道路、农田林网及示范区建设等工程，本次招标金额约2124万元。

2.5 招标范围：招标文件、工程量清单、施工图纸、设计变更、答疑纪要等全部内容；

2.6 质量要求：合格（达到国家施工验收规范合格标准）

2.7 工期：90日历天/标段

2.8发包方式：总承包

2.9标段划分及招标控制价：该项目共划分21标段，其中本次招标为14〜20标段共7个标段，具体详细划分情况如下:

| 标段 编号 | 标段名称 | 标段内容 | 标段特征 | 招标控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14标段 | 田间道路1 | 道路编号1.2.3.4.5.6 | 长3868m，宽4m田间道、5%水泥稳定土基层 18cm、C25混凝土路面18cm、清淤沟、道路标识牌 | 2627846.42 | 技术标准和要求详见招标文件、施工图纸、工程量清单。 |
| 15标段 | 田间道路2 | 道路编号 7.8.9.10 | 长3477m，宽4m田间道、5%水泥稳定土基层 18cm、C25混凝土路面18cm、清淤沟、道路标识牌 | 2338592.33 |  |
| 16标段 | 田间道路3 | 道路编号11.12.13.14.29. 15 | 长3991m，宽4m田间道、5%水泥稳定土基层 18cm、C25混凝土路面18cm、清淤沟、道路标识牌 | 2698327.34 |  |
| 17标段 | 田间道路4 | 道路编号13.17.18.19.20 | 长3710m，宽4m田间道、5%水泥稳定土基层 18cm、C25混凝土路面18cm、清淤沟、道路标识牌 | 2524831.85 |  |
| 18标段 | 田间道路5 | 道路编号21.26.30.24.25. 16.27 | 长2785m，宽4m田间道、437m*3.5m田间道、5%水泥稳定土基层 18cm、C25混凝土路面18cm、清淤沟、道路标识牌 | 2276057.56 |  |
| 19标段 | 绿化 | 农田林网 | 丝绵木胸径4cm（1051株）、金叶榆胸径4cm（2464株）、小叶女贞冠幅60cm（347株）、标识牌 | 339010.64 |  |
| 20标段 | 示范区 | 打井、机井配套、田间道路及新开挖沟等工程 | 地埋管Φ90PVC-M， 0.63Mpa、地埋管Φ75PVC-M， 0.63Mpa、管材PVC-U Φ110 0.63Mpa、长1911m宽3m田间道、长1040m，宽7.0m田间道、农用井深170m、农用井深180m、农用井深200m | 8436257.59 |  |

三、投标人资格要求：

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，良好的财务状况，良好的社会信誉。

3.2资质要求：

第14〜18标段：投标人须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有水利水电工程或市政公用或公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目并出具无在建承诺书。

第19标段：投标人须具备有效的营业执照(经营范围须含园林绿化或林木种植等相关内容)，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理须具有园林绿化或相关专业中级及以上技术职称，且未担任其他在施建设工程项目并出具无在建承诺书。

第20标段：投标人须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目并出具无在建承诺书。

3.3未被列入“信用中国”、“信用河南”网站信用信息栏黑名单、“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单, “中国裁判文书网”无行贿犯罪记录的投标人。

3.4不接受联合体投标。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标或者划分标段的同一标段招标项目投标。

3.6 本项目不得转包、挂靠及违法分包。

3.7投标人可对本次招标多个标段进行投标，但只能按标段设置先后顺序依次中取一个标段。

四、网上下载招标文件

4.1持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）自行下载招标文件等（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://ggzy.xuchang.gov.cn），通过“投标人/供应商登录”入口自行下载。

5.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项所给的网址自行下载。

5.3招标文件每套售价300元，投标人于开标结束后转账至支付宝账户：13213352233（转账时请备注项目编号、所属标段及公司名称）。

5.4本项目实行资格后审，资格后审所需资料详见招标文件。

六、投标文件的递交

6.1本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。

6.2 投标截止时间及开标时间：2020年8月11日9时30分。

6.3招标人（代理机构）线上开标地点：长葛市公共资源交易中心开标一室（长葛市葛天大道东段商务区6号楼506室）。本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

6.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

八、联系方式

招标人：长葛市农业农村局

联系人地址：长葛市葛天大道

联系人：王先生

联系电话：0374-701058

招标代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司

联系人：于女士

联系电话：0374-6098899

九、特别提示

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。
   2、各投标人对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质（第十九标段除外）、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.投标担保的提交

4.1使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准。

4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

4.1.2提交后再次登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。

4.1.3投标人按照所投项目及标段将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中。

4.2使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

5.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

6.远程不见面开标（电子投标文件的解密）

6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。

6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开标开始并进行解密60分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

7.评标依据

7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

7.2评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。

7.3 有多轮报价的，各投标人应提前准备好分项报价，为多轮报价做好准备，在谈判小组发起报价通知后，在规定时间内提交有效报价。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：长葛市农业农村局 联系人地址：长葛市葛天大道 联系人：王先生 联系电话：0374-7010058 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司 联系人：于女士 联系电话：0374-6098899 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 2020年长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目（14〜20标段）； |
| 1.1.5 | 工程地点 |  | 该项目位于长葛市和尚桥镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 项目资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 招标文件、工程量清单、施工图纸、招标前的设计变更、答疑纪要等全部内容； |
| 1.3.2 | 工期 |  | 90日历天/标段 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格（达到国家施工验收规范合格标准）； |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格，良好的财务状况，良好的社会信誉。其中： 2、资质要求： 第14〜18标段：投标人须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有水利水电工程或市政公用或公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目并出具无在建承诺书。 第19标段：投标人须具备有效的营业执照(经营范围须含园林绿化或林木种植等相关内容)，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理须具有园林绿化或相关专业中级及以上技术职称，且未担任其他在施建设工程项目并出具无在建承诺书。 第20标段：投标人须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目并出具无在建承诺书。 3、未被列入“信用中国”、“信用河南”网站信用信息栏黑名单、“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单, “中国裁判文书网”无行贿犯罪记录的投标人。 4、不接受联合体投标。 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标或者划分标段的同一标段招标项目投标。 6、 本项目不得转包、挂靠及违法分包。 7、投标人可对本次招标多个标段进行投标，但只能按标段设置先后顺序依次中取一个标段。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 投标人自行组织踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 |  | 投标截止时间10日前。逾期未提出问题的视为投标人已熟知并响应招标文件的内容和要求。 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件、工程量清单及图纸的获取 |  | 招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 图纸下载地址： 链接: https://pan.baidu.com/s/1hG_7gmdfXuML_89lztHP6g 提取码: tniu |
| 2.1.1 | 构成招标文件其它材料 |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 招标人对招标文件进行必要的澄清或者修改的截止时间 |  | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年8 月11日上午9时30分（北京时间）； |
| 2.2.3 | 招标人答复投标人提出问题的截止时间 |  | 招标人自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 在投标文件递交截止时间之日起60日历天。 |
| 3.4.2 | 投标担保 |  | 1、投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。 2、金额： 14标段：大写：伍万贰仟元整（¥52000.00元） 15标段：大写：肆万陆仟元整（¥46000.00元） 16标段：大写：伍万叁仟元整（¥53000.00元） 17标段：大写：伍万元整（¥50000.00元） 18标段：大写：肆万伍仟元整（¥45000.00元） 19标段：大写：陆仟元整（¥6000.00元） 20标段：大写：壹拾陆万捌仟元整（¥168000.00元） 3、递交方式：银行转账、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出）、银行保函不接受以现金方式缴纳的投标担保。凡以现金方式缴纳投标担保而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转账方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。 4.基本户备案：自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案；已备案的基本户，其开户银行及账户发生变化的，须在投标担保缴纳前办理变更手续。 5.其他事项详见本招标文件投标人须知。 6. 投标人（供应商）如需了解投标担保退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。 保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近三年，即2017年、2018年、2019年。（若公司成立未满三年，需提供从成立至今的年度财务状况，以营业执照注册时间为准） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 近三年，即2017年1月1以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 无要求 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 电子投标文件 成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 3.7.5 | 本项目是否采用不见面开标 |  | 本项目采用不见面开标。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 同投标截止时间 开标地点：长葛市公共资源交易中心开标一室（长葛市葛天大道东段商务区 6号楼506室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | （1）本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。 （2）投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。 （3）解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取”按钮进行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。 （4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。 （5）如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 （6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：7人，由招标人代表2人和从河南省综合评标专家库中随机抽取专家5人组成，其中工程造价专家不少于3人。 评标专家确定方式：开标前内从河南省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会主任通过现场随机抽取的方式确定，与招标人、投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 1-3 人 |
| 7.3 | 履约担保 |  | 缴纳形式：基本户转账。 履约担保金额：中标价的10% 1、投标人采用基本户转账方式缴纳履约担保的，在中标人签订合同前办理，应缴纳至以下账户： 开户行：中国工商银行股份有限公司长葛支行 户 名：长葛市公共资源交易中心 账 号：1708026029200151795 注： 应按规定交纳履约担保或者提交银行履约保函，否则取消其中标资格且投标担保不予退还。中标人未按约定时间开工建设的，招标人有权解除总承包合同，履约担保不予退还。投标人采用联合体投标的，由联合体牵头人负责履约担保或者银行履约保函的缴纳或提交。履约担保缴纳时需备注项目编号：长交建【2020】GZ 号 |
| 7.4招标人及监督人员出席开标会议（授权函） |  |  |  |
|  | 招标人单位委派代表参加开标会议，或者作为招标人代表进入评标委员会的，须向招标代理机构出具由招标人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，招标人单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |  |  |
| 7.3 | 投诉 |  | 若出现投诉时，投诉人必须是参加本项目投标时的法定代表人或参加本项目投标时法定代表人授权的委托代理人。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1类似项目 |  |  |  |
|  |  | 14〜18标段指2017年1月1日以来承建的道路工程。 19标段指2017年1月1日以来承建的绿化工程。 20标段指2017年1月1日以来承建的水利水电工程。 |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |
|  |  | 本工程设招标控制价： 第14标段： 大写：贰佰陆拾贰万柒仟捌佰肆拾陆元肆角贰分 小写：2627846.42元 第15标段： 大写：贰佰叁拾叁万捌仟伍佰玖拾贰元叁角叁分 小写：2338592.33元 第16标段： 大写：贰佰陆拾玖万捌仟叁佰贰拾柒元叁角肆分 小写：2698327.34元 第17标段： 大写：贰佰伍拾贰万肆仟捌佰叁拾壹元捌角伍分 小写：2524831.85元 第18标段： 大写：贰佰贰拾柒万陆仟零伍拾柒元伍角陆分 小写：2276057.56元 第19标段： 大写：叁拾叁万玖仟零壹拾元陆角肆分 小写：339010.64元 第20标段： 大写：捌佰肆拾叁万陆仟贰佰伍拾柒元伍角玖分 小写：8436257.59元 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |
|  |  | 技术标不采用“暗标”评审方式 |  |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  |  | 投标人准时在网上参加投标、开标活动。 |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |
|  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款” “专用合同条款” “技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.11招标人补充其他内容 |  |  |  |
|  |  | 1、中标单位须按《国家计委〈计价格〔2002〕1980号〉》及《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2003〕857号〉》有关规定向招标代理机构交纳招标服务费。 2、质量保证金：质量保证金为合同价款的3% 。 3、付款方式及要求：本项目无预付款，待货物安装、施工完工且验收合格后按照市政局要求支付。 |  |
| 10.11.1资料费及获取地点 |  |  |  |
|  |  | 1、招标文件费用300元/套 ，售后不退； 2、投标人于开标结束后转账至支付宝账户：13213352233（转账时请注明项目编号、标段及公司名称）。 |  |
| 10.13特别提示 |  |  |  |
| - 中标人应当按合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 投标人应作出“不挂靠、不转包、不违法分包”的专项承诺。 |  |  |  |
| 10.14招标人、投标人不得有以下行为： |  |  |  |
| - 《中华人民共和国招标投标法》第三十二条： - 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。 - 《中华人民共和国招标投标法》第三十三条： 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 - 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条： - 禁止投标人相互串通投标 - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： - （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； - （二）投标人之间约定中标人； - （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； - （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； - （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 - 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条： - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； - （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - （五）不同投标人的投标文件相互混装； - （六）不同投标人的投标担保从同一单位或者个人的账户转出。 - 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条： - 禁止招标人与投标人串通投标。 - 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： - （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; - （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； - （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； - （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件； - （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； - （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 - 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条： - 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 - 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： - （一）使用伪造、变造的许可证件； - （二）提供虚假的财务状况或者业绩； - （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； - （四）提供虚假的信用状况； （五）其他弄虚作假的行为。 |  |  |  |
| 特别提示 |  |  |  |
|  |  | 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了为完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 5、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。 6、商务标投标文件制作注意事项： 6.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。 6.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。 6.3 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn）递交电子投标文件。 6.4 请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 6.5 加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 6.6 投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之前按程序完成投标保证金绑定。 7、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《不见面开标流程操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《不见面开标流程操作手册》）。 8、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅以成功上传、解密的投标文件为准。 9、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及时进行线上答复。 不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 10、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 11、按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”，其投标无效；评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |  |
| 10.15 |  | 排名第一的中标候选人资格核验 |  |
|  |  | 在评标结果公示期满且无异议后的5个工作日内，排名第一的中标候选人，其在投标文件中约定的拟任项目负责人，应持以下证明材料，到项目招标单位接受资格核验： 1、注册建造师证原件及身份证原件及身份证原件； 2、投标文件中列明的所有证书、证件、证明材料原件（包括资质资格、业绩、社保等）。审核结果的真实性由招标人负责，并将结果（招标人法定代表人签字并加盖单位公章）书面告知公共资源交易中心业务科室，业务科室依据核验结果按照相关程序协助招标人发出中标通知书。 核验中发现其存在弄虚作假、围标串标、挂靠借用资质等骗取中标行为的，或逾期未按约定接受核验（视为放弃中标）的，招标人有权取消其中标资格，其投标担保予以没收。招标人将投标担保没收证明材料、法定代表人签字并加盖单位公章的核验结果书面告知公共资源交易中心业务科室和公管办监管股。由公共资源交易中心业务科室通知排名第二的中标候选人按上述规定接受审核。以此类推，中标候选人均不符合的，按有关法律法规执行。投标人以联合体方式投标且中标的。 |  |
|  |  | 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

- 1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

- 1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

1.11 分包

不允许分包

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标担保

（四）施工组织设计

（五）项目管理机构

（六）资格证明文件

（七）近年财务状况

（八）近年完成的类似项目情况表

（九）正在施工的和新承接的项目情况表

（十）投标人须知前附表规定的其它材料

（十一）已标价工程量清单

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件提供“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标担保

1、投标保证金递交截止时间及金额见投标人须知前附表。

2、投标保证金缴纳方式：银行转账、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

2.1 投标人网上报名后，登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“担保缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

2.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“担保绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

2.3 投标人要严格按照“担保缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心担保缴纳回执”附于投标文件中。

使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。

2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598

7、基本户备案

7.1 自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。

7.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址进行系统用户注册（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/），在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

7.3 因投标人的原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴同级国库。

8、投标保证金的退还：

8.1 中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；最迟在书面合同签订后5日内向中标人（携带其中标通知书和合同原件）和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。电话：0374-6198229

8.2 法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

8.3 项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

8.4 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

8.5 相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

8.6 因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

8.7退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

9、特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼405室）。

电话：0374-6189133

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

10.1 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

10.2 投标人有违法违规行为，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

10.3 凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还对涉嫌串通投标等违规行为的，移交有关部门进行查处。经调查核实后，按有关规定处理。不予退还的保证金上缴国库。

- 10.4 相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件扫描件（或图片）。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的原件扫描件（或图片），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附法定媒介中标公示网页版截图、施工合同和完工证明材料为准的原件扫描件（或图片），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附法定媒介中标公示网页版截图、中标通知书和合同协议书的原件扫描件（或图片）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5被列入失信被执行人名单的投标人，其投标将被拒绝。

招标项目开标结束后、评标开始前，招标人（或招标代理机构）对投标人信用记录进行现场查询，并将查询结果随项目开标资料一并送入评标室，由专家进行评判。投标人无须提供信用记录查询结果网页截图。

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并存档）。

- （1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”网页查询结果截图，查询对象为投标人；

- “信用河南”（www.xyhn.gov.cn）黑名单查询截图。查询内容包括：失信被执行人，河南省拖欠农民工工资，查询对象为投标人；

- （2）“全国企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录和严重违法失信企业名单”网页查询结果截图；

- （3）“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）行贿犯罪网页查询结果截图。查询对象为投标人。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN”，按招标文件要求制作电子投标文件。

- 3.7.4 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。

4. 投标

4.1 投标文件的提交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。

4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件。

4.2.2  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和提交，并标明“修改”字样。

4.2.3 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人或代理机构、监督人员应在开标前提前到达交易中心，在约定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、开标活动。

5.2 开标程序

（1）本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

（2）投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。

（3）解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取”按钮进行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。

（4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。

（5）如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

（6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

- 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约担保的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人不履行与中标人订立的合同的，应当返还中标人的履约担保，并承担相应的赔偿责任；没有提交履约担保的，应当对中标人的损失承担赔偿责任。

7.4 签订合同

- 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）相关法律、法规规定的其它情形。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

不接受短信、电话、快递、信件、匿名等形式的质疑或投诉，投标人员必须熟悉本次招标活动内容。

10. 需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.2 项目负责人

（1）、变更制度内容：

派驻现场的建造师（项目负责人）、项目负责人等主要管理人员需与投标文件承诺相一致，除下列情形之一外，不得变更。

（一）因重病或重伤（持有县级以上医院证明）不能履行职责；

（二）主动辞职或调离原工作单位；

（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，或因管理不称职导致重大工程质量、安全事故；

（四）因违法、违规被责令停止执业；

（五）因刑事犯罪被限制人身自由；

（六）意外死亡；

（七）法律法规规定的其他情况。

发生上述情形确需更换的，中标单位应提供相关证明，并经招标人同意，报行政监督部门审批后方可变更。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。项目管理部其他工程技术、管理人员应当按照投标承诺配备，如确需更换，须征得招标人书面同意，并报行业行政主管部门备案。

自备案之日起，原中标项目经理或项目负责人6个月内不可作为项目负责人承接本市其他工程项目。

附表一： 问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在   年   月   日    时前将原件递交至 （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年   月   日

附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

第三章 评标办法

（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照原件、资质证书（十九标段除外）原件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 招标文件规定的签字盖章处签字盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照） |
| 具备有效的安全生产许可证 |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 没有被接管、冻结、破产状态（以第三方审计机构出具的年度审核报告为准） |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定； |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定； |
|  |  | 人员及社保要求 | 拟派本项目委托代理人、项目经理须具有与本单位签订的劳动合同，且由企业住所地人社部门出具的截止开标时间前，一年内任意连续三个月的社会保险缴纳证明或网上打印的社保缴纳凭证。 |
|  |  | 其他 | 符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定； |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”前附表第1.3.1项规定； |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”前附表第1.3.2项规定； |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项规定； |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天 （从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标担保 | 符合第二章“投标人须知”前附表第3.4.2项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”填报的要求； |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 投标报价不得低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务标： 65 分 技术标： 35 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 采用复合标底确定评标基准价： S=T×A+ (a1+a2+…+an)/n×（1-A） 式中：S——评标基准价; ai——参与评标基准价计算的投标报价，指投标人报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间的，且通过初步评审的投标报价。 T ——招标控制价； A——招标人控制价在评标基准价中所占的权重，权重约定50%； n——投标报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间内且通过初步评审的投标人个数。 若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则评标基准价S=T×A+ T×92%×（1-A） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务标 评分标准 （65分） | 投标报价 （30分） | 投标报价等于评标基准价的得满分30分，比评标基准价每高1%在30分基础上扣2分，扣完为止。比评标基准价每低1%，在30分基础上扣1分，扣完为止。（计算结果保留两位小数） |
|  |  | 业绩 （0-9分） | 自2017年1月1日（以合同签订时间为准），企业有类似业绩每项得3分，本项最高得9分。 （附网页版截图、中标通知书、合同或完工证明材料。） |
|  |  | 企业综合实力 及项目班子配备 （0-13分） | 1、企业2017年1月1日以来被行业协会或主管监督部门评为优秀企业或先进企业的省级及以上得5分。市级得2分。本项最高得5分，以荣誉证书为准。 2、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺少一项不得分. 3、具有第三方信用服务机构出具的企业信用报告。AAA得3分，AA+或AA得1分，A不得分。 4、项目班子人员配备齐全、合理，各专业人员执证上岗，在0-2分范围内酌情赋分。 |
|  |  | 项目经理业绩 （0-6分） | 拟派项目经理有类似施工业绩的，每项得3分，本项最高得6分。（附网页版截图、中标通知书、合同或完工证明材料，若不显示建造师名字，需提供相关证明） |
|  |  | 服务承诺 （1-7分） | 1、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出优惠和服务承诺，得0-2分； 2、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难，得0-2分； 3、投标人能让招标人节省投资、加快施工进度的承诺，得0-1分； 4、投标人为招标人交工后回访、保修等方面的服务承诺，得0-1分 5、投标人含扬尘治理承诺得0-1分 服务承诺由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分，缺项者该项不得分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标 评分标准 （35分） | 施工方案与技术措施 | 根据施工方法的合理性、可实施性优者得7分，可行者得3分，一般者得1分，缺项为0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 根据管理体系和措施的合理、科学性优者得6分，可行者得3分，一般者得1分，缺项为0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 根据管理体系和措施的合理、科学性优者得6分，可行者得3分，一般者得1分，缺项为0分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 根据计划与措施是否合理、科学等优者得6分，可行者得3分，一般者得1分，缺项为0分。 |
|  |  | 资源配备计划 | 根据配备计划是否合理、科学等优者得5分，可行者得2分，一般者得1分，缺项为0分。 |
|  |  | 环境保护管理体系 与措施 | 根据管理体系和措施的合理、科学性优者得5分，可行者得2分，一般者得1分，缺项为0分。 |
| 备注：1）近年年份要求：2017年1月1日以来； 2）业绩合同以合同签订日期为准，获奖证书以发证日期为准。 3）凡评标办法里涉及到的证书、证件及业绩材料等，均应在投标文件中附其原件扫描件（或彩色图片），否则该项得分应作0分处理。 |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，在评标现场在相关部门的监督下由评标专家抽签决定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）未按要求加盖单位公章和无法人代表或委托代理人签字的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（6）违反国家强制性标准的；

（7）不按照要求对投标报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（10）变更工程量清单内容的；

（11）招标文件规定的其它情况。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

3.2.2评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

- 分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

- 分数汇总时，评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.3 投标人得分=A+B

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2中标人确定后，招标人应当在发公告的同一媒价上进行公示，公示时间不少于3天。公示期满后，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。招标人不保证投标报价最低者为中标人。

- 四、特殊情况的处置程序

- 4.1关于评标活动暂停

4.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 4.2关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.4评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

.

第四章 合同条款及格式

本项目建设工程施工合同参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）等文件执行。

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

（1）投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经评标委员会核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

3.2进入单价的材料均应以当地实际材料预算价计入单价，不再计取材料价差，投标人的报价在合同实施期间不进行单价调整。

3.3所列工程量的变化，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

3.4图纸中所列工程量表及数量汇总仅为提供资料，不应视为工程量报价单的扩大或延伸。

3.5关于工程交叉施工中职责分工情况：
 
 （1）地埋线负责与变压器对接事宜，负责穿插井台预留2米电缆方便井堡标接线。
 （2）地埋管负责与水泵出口进行对接，需要过路时与路标及时对接预留通道。
 （3）井泵标负责地埋线、地埋管穿孔预留，流量计安装，水泵出水口需穿过井台预留2米，方便地埋管与水泵对接。
 （4）井堡负责泵、地埋线连接事宜。

4、工程量清单：

| - 十四标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 田间道路1（十四标段） |  |  |  |  |
| 1 | 4.0米田间道 | m | 3010.00 |  |  |
|  | 路床整形 | m2 | 22153.60 |  |  |
|  | 5%水泥稳定土基层 18cm | m2 | 15050.00 |  |  |
|  | C25混凝土路面18cm | m2 | 12040.00 |  |  |
|  | 横向胀逢 | m2 | 10.84 |  |  |
|  | 缩缝 | m | 2408.00 |  |  |
|  | 培路肩 | m3 | 1721.72 |  |  |
| 2 | 4.0米田间道（冷再生） | m | 858.00 |  |  |
|  | 路床整形 | m2 | 6314.88 |  |  |
|  | 冷再生路基 | m2 | 4290.00 |  |  |
|  | C25混凝土路面18cm | m2 | 3432.00 |  |  |
|  | 横向胀逢 | m2 | 3.09 |  |  |
|  | 缩缝 | m | 686.40 |  |  |
|  | 培路肩 | m3 | 490.78 |  |  |
| 3 | 清淤沟 | m | 3868.00 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 3868.00 |  |  |
| 4 | 道路标识牌 | 座 | 6.00 |  |  |
| 编制人: |  |  |  | 编制日期: |  |

| 投标人: (盖单位章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |
| 年 月 日 |  |

| 十五标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价(元) |  |  |  | 合计(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 田间道路2（十五标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 4.0米田间道 |  |  |  | m |  |  |  | 3477.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路床整形 |  |  |  | m2 |  |  |  | 25590.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5%水泥稳定土基层 18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 17385.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 13908.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向胀逢 |  |  |  | m2 |  |  |  | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缩缝 |  |  |  | m |  |  |  | 2781.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培路肩 |  |  |  | m3 |  |  |  | 1988.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 清淤沟 |  |  |  | m |  |  |  | 3477.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3477.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 道路标识牌 |  |  |  | 座 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人: (盖单位章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价(元) |  |  |  | 合计(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田间道路3（十六标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4.0米田间道 |  |  |  | m |  |  |  | 3538.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路床整形 |  |  |  | m2 |  |  |  | 26039.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5%水泥稳定土基层 18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 17690.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 14152.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向胀逢 |  |  |  | m2 |  |  |  | 12.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缩缝 |  |  |  | m |  |  |  | 2830.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 培路肩 |  |  |  | m3 |  |  |  | 2023.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4.0米田间道（冷再生） |  |  |  | m |  |  |  | 453.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路床整形 |  |  |  | m2 |  |  |  | 3334.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷再生路基 |  |  |  | m2 |  |  |  | 2265.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 1812.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向胀逢 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缩缝 |  |  |  | m |  |  |  | 362.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 培路肩 |  |  |  | m3 |  |  |  | 259.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 清淤沟 |  |  |  | m |  |  |  | 3991.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3991.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 道路标识牌 |  |  |  | 座 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人: (盖单位章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价(元) |  |  |  | 合计(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田间道路4（十七标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.0米田间道 |  |  |  | m |  |  |  | 2737.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路床整形 |  |  |  | m2 |  |  |  | 20144.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5%水泥稳定土基层 18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 13685.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 10948.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横向胀逢 |  |  |  | m2 |  |  |  | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缩缝 |  |  |  | m |  |  |  | 2189.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培路肩 |  |  |  | m3 |  |  |  | 1565.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.0米田间道（冷再生） |  |  |  | m |  |  |  | 973.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路床整形 |  |  |  | m2 |  |  |  | 7161.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷再生路基 |  |  |  | m2 |  |  |  | 4865.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 3892.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横向胀逢 |  |  |  | m2 |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缩缝 |  |  |  | m |  |  |  | 778.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培路肩 |  |  |  | m3 |  |  |  | 556.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清淤沟 |  |  |  | m |  |  |  | 3710.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3710.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 道路标识牌 |  |  |  | 座 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人: (盖单位章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十八标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价(元) |  |  |  | 合计(万元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 田间道路5（十八标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 4.0米田间道 |  |  |  | m |  |  |  | 2785.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路床整形 |  |  |  | m2 |  |  |  | 20497.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5%水泥稳定土基层 18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 13925.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 11140.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向胀逢 |  |  |  | m2 |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缩缝 |  |  |  | m |  |  |  | 2228.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培路肩 |  |  |  | m3 |  |  |  | 1593.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 3.5米田间道 |  |  |  | m |  |  |  | 437.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砼拆除及外运 |  |  |  | m3 |  |  |  | 157.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 878.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路床整形 |  |  |  | m2 |  |  |  | 2997.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5%水泥稳定土基层 18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 1966.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C25混凝土路面18cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 1529.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向胀逢 |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缩缝 |  |  |  | m |  |  |  | 305.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培路肩 |  |  |  | m3 |  |  |  | 249.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 清淤沟 |  |  |  | m |  |  |  | 3222.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3222.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 道路标识牌 |  |  |  | 座 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人: (盖单位章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 十九标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 绿化（十九标段） |  |  |  |  |
| 1 | 农田林网工程 |  |  |  |  |
| ① | 栽植丝绵木 胸径4cm | 株 | 1051.00 |  |  |
|  | 购置丝绵木 胸径4cm | 株 | 1051.00 |  |  |
|  | 开挖树穴 | 株 | 1051.00 |  |  |
|  | 苗木栽植 | 株 | 1051.00 |  |  |
|  | 浇水 | 株 | 1051.00 |  |  |
|  | 涂白 | 株 | 1051.00 |  |  |
| ② | 栽植金叶榆 胸径4cm | 株 | 2464.00 |  |  |
|  | 购置金叶榆 胸径4cm | 株 | 2464.00 |  |  |
|  | 开挖树穴 | 株 | 2464.00 |  |  |
|  | 苗木栽植 | 株 | 2464.00 |  |  |
|  | 浇水 | 株 | 2464.00 |  |  |
|  | 涂白 | 株 | 2464.00 |  |  |
| ③ | 栽植小叶女贞 冠幅60cm | 株 | 347.00 |  |  |
|  | 购置小叶女贞 冠幅60cm | 株 | 347.00 |  |  |
|  | 开挖树穴 | 株 | 347.00 |  |  |
|  | 苗木栽植 | 株 | 347.00 |  |  |
|  | 浇水 | 株 | 347.00 |  |  |
|  | 涂白 | 株 | 347.00 |  |  |
| 2 | 标识牌工程 |  |  |  |  |
|  | 标识牌1 | 座 | 6.00 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 18.06 |  |  |
|  | 土方回填夯实 | m3 | 15.30 |  |  |
|  | C25混凝土 | m3 | 11.64 |  |  |
|  | 平面模板 | m2 | 70.26 |  |  |
|  | 钢筋 | t | 0.26 |  |  |
|  | 瓷片 | m2 | 48.24 |  |  |
|  | 标识牌2 | 座 | 1.00 |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 2.67 |  |  |
|  | 土方回填夯实 | m3 | 1.70 |  |  |
|  | C25混凝土 | m3 | 1.11 |  |  |
|  | 平面模板 | m2 | 18.24 |  |  |
|  | 钢筋 | t | 0.06 |  |  |
|  | 瓷片 | m2 | 14.84 |  |  |
| 编制人: |  |  |  | 编制日期: |  |

| 投标人: (盖单位章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |
| 年 月 日 |  |

| 二十标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:长葛市和尚桥镇2.4万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合计(万元) |  |  |
|  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 地埋式半自动伸缩灌溉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  | Φ90PVC-M地埋管主管 |  |  | m |  | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填夯实 |  |  | m3 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ90PVC-M地埋管主管敷设 0.63Mpa |  |  | m |  | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| b |  | Φ75PVC-M地埋管支管 |  |  | m |  | 925.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 185.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填夯实 |  |  | m3 |  | 185.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ75PVC-M地埋管支管敷设 0.63Mpa |  |  | m |  | 925.00 |  |  |  |  |  |  |
| c |  | 出水口及保护装置 |  |  | 套 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 1.98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ90玻璃钢给水栓 |  |  | 个 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙漆 |  |  | m2 |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20混凝土基座 |  |  | m3 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出水口保护帽 |  |  | 个 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警示带 |  |  | m |  | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃钢转换接头 |  |  | 个 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管材PVC-U Φ90 0.8Mpa |  |  | m |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管材PVC-U Φ110 0.63Mpa |  |  | m |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留热镀锌固定螺栓Φ16 |  |  | 根 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN20镀锌预埋管 |  |  | m |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三通PVC-U Φ110*90 |  |  | 个 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋螺栓Φ16 |  |  | 条 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓M8 |  |  | 根 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶垫 |  |  | 片 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6%水泥土垫层 |  |  | m3 |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |
| d |  | SD-03喷头 |  |  | 个 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| e |  | Φ75阀门 |  |  | 个 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| f |  | Φ90-Φ75三通 |  |  | 个 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| g |  | 变径弯头 |  |  | 个 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 全自动桁架式喷灌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  | 桁架（含管道埋设、出水口等辅材） |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卷盘式喷灌机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  | 喷灌机（含管道埋设、出水口等辅材） |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 移动式管道灌溉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  | 地埋管敷设 |  |  | m |  | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 460.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 460.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC-M管道φ110mm 0.63MPa |  |  | m |  | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
| b |  | 出水口及保护装置 |  |  | 套 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 51.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ90玻璃钢给水栓 |  |  | 个 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙漆 |  |  | m2 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20混凝土基座 |  |  | m3 |  | 16.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出水口保护帽 |  |  | 个 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警示带 |  |  | m |  | 169.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃钢转换接头 |  |  | 个 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管材PVC-M Φ90 0.8Mpa |  |  | m |  | 156.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管材PVC-M Φ110 0.63Mpa |  |  | m |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留热镀锌固定螺栓Φ16 |  |  | 根 |  | 780.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN20镀锌预埋管 |  |  | m |  | 78.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三通PVC-M Φ110*90 |  |  | 个 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋螺栓Φ16 |  |  | 条 |  | 520.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓M8 |  |  | 根 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 胶垫 |  |  | 片 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6%水泥土垫层 |  |  | m3 |  | 25.74 |  |  |  |  |  |  |
| c |  | Φ76截阀开关 |  |  | 个 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| d |  | Φ76*1'（6m）铝合金三通 |  |  | 根 |  | 216.00 |  |  |  |  |  |  |
| e |  | Φ76*6m铝合金直通 |  |  | 根 |  | 432.00 |  |  |  |  |  |  |
| f |  | Φ76铝合金堵头 |  |  | 个 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| g |  | Φ33方便体 |  |  | 个 |  | 216.00 |  |  |  |  |  |  |
| h |  | 方便竖管 |  |  | 根 |  | 216.00 |  |  |  |  |  |  |
| i |  | Φ1.5m支架两腿 |  |  | 个 |  | 216.00 |  |  |  |  |  |  |
| j |  | 喷头 ZY-2(6.0/3.1) 喷头压力0.3MPa，射程18m |  |  | 个 |  | 216.00 |  |  |  |  |  |  |
| k |  | Φ75mm软管 |  |  | m |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| l |  | 阴接头 |  |  | 个 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| m |  | 阳接头 |  |  | 个 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 维修桥 |  |  | 座 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 青石栏杆 |  |  | m |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉刷 |  |  | m2 |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 管涵A |  |  | 座 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 108.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 75.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼管基 |  |  | m3 |  | 22.96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼套环 |  |  | m3 |  | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼侧堵 |  |  | m3 |  | 12.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30砼面板 |  |  | m3 |  | 19.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋砼Ⅱ级管 |  |  | m |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识牌 |  |  | 块 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刷漆 |  |  | m2 |  | 22.80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 管涵B |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 124.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 87.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼管基 |  |  | m3 |  | 10.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼套环 |  |  | m3 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼侧堵 |  |  | m3 |  | 14.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30砼面板 |  |  | m3 |  | 9.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋砼Ⅱ级管 |  |  | m |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识牌 |  |  | 块 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刷漆 |  |  | m2 |  | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋 |  |  | t |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 管涵C |  |  | 座 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 396.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 277.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼管基 |  |  | m3 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼套环 |  |  | m3 |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼侧堵 |  |  | m3 |  | 54.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30砼面板 |  |  | m3 |  | 26.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋砼Ⅱ级管 |  |  | m |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识牌 |  |  | 块 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刷漆 |  |  | m2 |  | 38.60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 箱涵 |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 43.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 25.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25砼基础 |  |  | m3 |  | 9.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25砼铺砌 |  |  | m3 |  | 4.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30砼铺装 |  |  | m3 |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30砼帽石 |  |  | m3 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30砼墙 |  |  | m3 |  | 7.74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C40砼箱体 |  |  | m3 |  | 30.29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 碎石基础 |  |  | m3 |  | 5.95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砂砾石垫层 |  |  | m3 |  | 8.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青麻絮 |  |  | m2 |  | 14.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋 |  |  | t |  | 4.90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  | m2 |  | 177.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标识牌 |  |  | 块 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限载标识牌 |  |  | 个 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 天然气管道保护涵 |  |  | 座 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 412.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30砼盖板 |  |  | m3 |  | 15.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25砼台帽 |  |  | m3 |  | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼台身 |  |  | m3 |  | 27.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼基础 |  |  | m3 |  | 50.65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1cm厚中压橡胶石棉板 |  |  | m2 |  | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青麻絮 |  |  | m2 |  | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m15水泥砂浆勾缝 |  |  | m2 |  | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 台背回填砂砾石 |  |  | m3 |  | 155.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细砂填筑 |  |  | m3 |  | 111.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋 |  |  | t |  | 3.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平面模板 |  |  | m2 |  | 151.80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 3.0米田间道 |  |  | m |  | 1911.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路床整形 |  |  | m2 |  | 12153.96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5%水泥稳定土基层 18cm |  |  | m2 |  | 7644.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25混凝土路面18cm |  |  | m2 |  | 5733.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向胀逢 |  |  | m2 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缩缝 |  |  | m |  | 1146.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 培路肩 |  |  | m3 |  | 1093.09 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 7.0米田间道 |  |  | m |  | 1040.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 换填砖渣 |  |  | m3 |  | 3850.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路床整形 |  |  | m2 |  | 10774.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5%水泥稳定土基层 15cm |  |  | m2 |  | 8320.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5%水泥稳定碎石土基层 15cm |  |  | m2 |  | 8320.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30混凝土路面18cm |  |  | m2 |  | 7280.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向胀逢 |  |  | m2 |  | 6.55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缩缝 |  |  | m |  | 1456.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵缝 |  |  | 米 |  | 1040.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 培路肩 |  |  | m3 |  | 1924.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉杆 |  |  | t |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 旧路面拆除外运 |  |  | m3 |  | 480.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土路面拆除外运 |  |  | m3 |  | 480.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 道路土方 |  |  | m3 |  | 6800.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 6800.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 6800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 整修路 |  |  | m |  | 1256.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路床整形 |  |  | m2 |  | 2512.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5%水泥稳定土基层 18cm |  |  | m2 |  | 2512.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25混凝土路面18cm |  |  | m2 |  | 2512.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向胀逢 |  |  | m2 |  | 4.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缩缝 |  |  | m |  | 1004.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉杆 |  |  | t |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵缝 |  |  | 米 |  | 1256.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 培路肩 |  |  | m3 |  | 359.22 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 障碍拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砖拆除 |  |  | m3 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 道路标识牌 |  |  | 座 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 农用井170m |  |  | 眼 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打井-卵石层 |  |  | m |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打井-砂岩层 |  |  | m |  | 270.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗井 |  |  | m |  | 270.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25砼井底盘 |  |  | m3 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋 |  |  | t |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 农用井180m |  |  | 眼 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打井-卵石层 |  |  | m |  | 320.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打井-砂岩层 |  |  | m |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗井 |  |  | m |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25砼井底盘 |  |  | m3 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋 |  |  | t |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 农用井200m |  |  | 眼 |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打井-卵石层 |  |  | m |  | 720.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打井-砂岩层 |  |  | m |  | 1080.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗井 |  |  | m |  | 1080.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25砼井底盘 |  |  | m3 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋 |  |  | t |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 井堡底座 |  |  | 座 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平面模板 |  |  | m2 |  | 30.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲面模板 |  |  | m2 |  | 12.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C25砼井台 |  |  | m3 |  | 9.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ125PVC预埋管 |  |  | m |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φ110PVC预埋穿线管 |  |  | m |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 机井标识牌 |  |  | 块 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三八沟 |  |  | m |  | 765.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 4054.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cm厚C20再生砼连锁生态砖 |  |  | m2 |  | 8154.90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼压顶 |  |  | m3 |  | 76.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝 |  |  | m2 |  | 38.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渠道模板 |  |  | m2 |  | 1744.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填夯实 |  |  | m3 |  | 1499.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼地梁 |  |  | m3 |  | 114.75 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 衬砌沟 |  |  | m |  | 1277.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 3064.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cm厚C20再生砼连锁生态砖 |  |  | m2 |  | 5784.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼压顶 |  |  | m3 |  | 127.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝 |  |  | m2 |  | 25.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渠道模板 |  |  | m2 |  | 2911.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方回填夯实 |  |  | m3 |  | 1136.53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C20砼地梁 |  |  | m3 |  | 191.55 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 新开挖沟 |  |  | m |  | 2080.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 2080.00 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合计(万元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 |  | 设备费 |  | 安装费 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井堡配套（示范区） |  | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机井保护装置（玻璃钢井房含配件，详见图纸） |  | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能卡节水控制器（含GPRS通讯模块） |  | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相电表（DTSY1351(100A)） |  | 台 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浪涌保护器 |  | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 125A |  | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装耗材及附件 |  | 套 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22KW在线式软启动器（内含接触器、热保护、缺相） |  | 套 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30KW在线式软启动器（内含接触器、热保护、缺相） |  | 套 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量卡（含三年流量费） |  | 张 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 170m机井配套工程 |  | 套 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜水电泵200QJ20-148 |  | 台 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬程管DN65镀锌焊管（含法兰连接件） |  | m | 444.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水电缆3*16 |  | m | 468.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件（卡盘、法兰、弯头等） |  | 套 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 异径弯头 |  | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止回阀DN65 |  | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气阀DN15 |  | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ90 PVC连接管 |  | m | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ90 PVC三通 |  | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双盘弯管DN65 |  | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 |  | 设备费 |  | 安装费 |  |
| 3 | 180m机井配套工程 |  | 套 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜水电泵200QJ20-148 |  | 台 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬程管DN65镀锌焊管（含法兰连接件） |  | m | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水电缆3*16 |  | m | 640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件（卡盘、法兰、弯头等） |  | 套 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 异径弯头 |  | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止回阀DN65 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气阀DN15 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ90 PVC连接管 |  | m | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ90 PVC三通 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双盘弯管DN65 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 200m机井配套工程 |  | 套 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜水电泵200QJ20-189 |  | 台 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬程管DN65镀锌焊管（含法兰连接件） |  | m | 1575.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水电缆3*35 |  | m | 1665.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件（卡盘、法兰、弯头等） |  | 套 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 异径弯头 |  | 个 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止回阀DN65 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气阀DN15 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ90 PVC连接管 |  | m | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ90 PVC三通 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双盘弯管DN65 |  | 个 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期: |  |  |  |

| 投标人: (盖单位章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： (签名) |  |
| 年 月 日 |  |

- 第六章  图 纸

- 施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1款所给的网址自行下载。

- 第七章   技术标准和要求

本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

- 第八章  投标文件格式

（工程名称）  标段

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年___________月___________ 日

目    录

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标担保

（四）施工组织设计

（五）项目管理机构

（六）资格证明文件

（七）近年财务状况

（八）近年完成的类似项目情况表

（九）正在施工的和新承接的项目情况表

（十）投标人须知前附表规定的其它材料

（十一）已标价工程量清单

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1、我方仔细研究了     （工程名称   标段）   招标文件（包括补充通知）的全部内容并勘察了现场，愿意以人民币（大写）          （￥        ）的投标总报价，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标函附录、已标价工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。 我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标文件附上           元投标保证金，作为我方投标的担保。

4、本次投标，我方投标工期：          ，质量：　　　　。

5、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签定合同并支付代理报酬。

（2）随同本投标文件提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证接到开工通知后立即调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（4）我方保证按时缴纳招标文件规定的履约保证金，做为我方的履约担保。

6、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

7、我方承诺已熟知并响应招标文件的所有内容和要求。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字和盖章）：

日期：         年      月      日

- （二）投标函附录

| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 注册编号 |  |
| 技术负责人 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 投标报价 | 投标报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年    月    日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓    名：         性    别：

年    龄：         职    务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年        月        日

- （二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

三、投标担保

附提交凭证：

1、银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目本标段“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”。

2、使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。附真实合法的银行保函原件扫描件，否则视为未按规定提交。

- 四、施工组织设计

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）工程进度计划与措施

（5）资源配备计划

（6）环境保护管理体系与措施

- 五、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）拟派项目经理的简历、证书、业绩等

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 技术负责人 |
| 技术负责人资格等级 |  |  | 级 | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

- 六、资格证明文件

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的材料的原件扫描件（或图片）。

- （二）服务承诺书

1、农民工工资保障承诺

致：     （招标人）

我单位为守法经营的建筑工程施工企业，针对                 （项目及标段名称）招标项目，我公司郑重承诺：

1、截止本工程开标之日止，本企业无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣或拖欠农民工工资的不良记录；

2、一旦确定本公司为该项目中标单位，我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，特作以下承诺：

（1）我单位中标后，工程款优先支付农民工工资，不以任何理由拖欠农民工工资； 一旦我单位承建的建筑工程中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支；在财政未拨付工程资金的情况下，不以任何人名义、任何理由到政府部门进行工程款催要、上访等活动。

（2）在工程款结算或农民工工资支付出现争议纠纷时，积极配合主管部门协调解决。

如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等恶性事件，本单位愿意接受人力资源社会保障、住房和城乡建设、公安、行业行政主管等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

投标人全称：                （盖公章）

法定代表人：               （签 字）

日     期：       年     月     日

2、项目负责人无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年        月        日

项目负责人：（签字）

年   月   日

3、其他服务承诺

- 七、近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

- 八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 九、正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附件：            “不挂靠、不转包、不违法分包”专项承诺书

致     （招标人）    ：

我单位为守法经营的建筑工程施工企业，针对本次（项目全称）招标项目，我公司郑重承诺：绝不挂靠、不转包、不违法分包。

若有挂靠、转包或违法分包行为愿意接受以下处罚：

1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，记入不良记录，并愿意接受任何处理决定；
    2、投标期间没收投标担保，合同履行期间发包人有权责令其出场、没收履约担保，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，有此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；
     3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

单位全称： （盖  章）

法定代表人：（签 字）

年    月    日

- 十、招标文件规定的其它材料

- 十一、已标价的工程量清单

已标价的工程量清单相关要求：

1、已标价的工程量清单应按规定的内容填写、签字、盖章。

2、投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、投标报价须包括所投标段所需的材料费、人工费、机械费、配套辅件费、包装费、仓储费、运输费、检验费、安装费(至验收合格之前)、调试费、售后服务、税费、利润等全部费用。